**Názov zákazky: Projektová dokumentácia na zakreslenie skutkového stavu elektriny pre novú a starú budovu**

**Miesto poskytnutia predmetu zákazky:**

Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorát

Šafárikovo nám. 6

814 99  Bratislava - mestská časť Staré mesto

**Doba dodania PD :**

Do 20 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky (elektronickou formou).

**Miesto stavby:**

Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorát

Šafárikovo nám. 6

814 99  Bratislava - mestská časť Staré mesto

**Predmet zákazky je:**

* Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu elektrických rozvodov a súvisiacej elektroinštalácie, typy osadených svetiel pre novú budovu UK;
* vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu elektrických rozvodov a súvisiacej elektroinštalácie, typy osadených svetiel pre historickú budovu UK;
* vypracovanie konštrukčnej dokumentácie pre nový podružný rozvádzač na 2. NP novej budovy.

**Spôsob dodania:**

Projektová dokumentáciu požadujeme odovzdať (pre každú budovu zvlášť): 1x papierová forma, 1x formát PDF a 1x v editovateľnom formáte dwg.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje mať počas celej doby realizácie predmetu zmluvy k dispozícii odborníka, ktorého odbornú spôsobilosť deklaroval na základe požiadaviek verejného obstarávateľa:

***osvedčenie Elektrotechnik – špecialista na projektovanie alebo konštruovanie VTZ elektrických*** alebo iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ