Bratislava, 9.3.2021

Všetkým záujemcom

# Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky **„Rekonštrukcia plynovej kotolne na Sklenárovej ul. č. 5, Bratislava“**, bola doručená nasledovná otázka:

**Otázka č. 8:**

Chceli by sme ukázať na nesúlad medzi PD a VV. Ide o kotle. V technickej správe sa hovorí, že kotle majú mať hlinikovo-kremičité výmenníky a vo VV je Vitodens 200, ktoré majú nerezové výmenníky. O aký výrobok máte záujem?

**Odpoveď č. 8:**

Verejný obstarávateľ zosúladil technickú správu s výkazom výmer. Upravená technická správa tvorí prílohu tohto vysvetlenia.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.

vedúci oddelenia verejného obstarávania