**ČASŤ A**

**Opatrenia realizované v rámci Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (Príloha č. D.1 súťažných podkladov)**

Obchodné meno/ názov: .....................................................................................

Sídlo: .....................................................................................

IČO: .....................................................................................

Konajúci prostredníctvom: .....................................................................................

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Energeticky efektívna rekonštrukcia budov ÚVV a ÚVTOS Prešov Oddelenie s miestom výkonu služby Sabinov**“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia]* (ďalej len „**verejná súťaž**“), sa týmto zaväzujeme v prípade úspešnosti našej ponuky v rámci Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor realizovať  nižšie uvedené opatrenia podľa Prílohy č. B.1 „Záväzný rozsah opatrení“ súťažných podkladov so záväznými parametrami, ktoré uvádzame nižšie.

Označenie opatrení nižšie zodpovedá rozdeleniu opatrení do Zmluvy o energetickej efektívnosti a Zmluvy o Dielo a ich označeniu podľa Prílohy č. B.1 „Záväzný rozsah opatrení“ súťažných podkladov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Všeobecný opis realizácie opatrení** | |
| **Opatrenie č. 1**  Rekonštrukcia strednotlakovej plynovej kotolne | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 4a)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 04, SO 06, SO 07, SO 08 a areálové osvetlenie | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 5a)**  Inštalácia fotovoltických panelov | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 6**  Využívanie studničnej vody pre splachovanie v objekte SO 03 | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis nákladov na opatrenia a služby** | | | | |
| *Poradové označenie a názov opatrenia podľa Prílohy č. B.1 súťažných podkladov* | *Cena za realizáciu v EUR (bez DPH)* | *DPH 20% v EUR* | *Cena za realizáciu v EUR (s DPH)* | *Výška ročných úspor energetických nákladov vrátane DPH[[1]](#footnote-1) v EUR* |
| **Opatrenie č. 1**  Rekonštrukcia strednotlakovej plynovej kotolne |  |  |  |  |
| **Opatrenie č. 4a)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 04, SO 06, SO 07, SO 08 a areálové osvetlenie |  |  |  |  |
| **Opatrenie č. 5a)**  Inštalácia fotovoltických panelov |  |  |  |  |
| **Opatrenie č. 6**  Využívanie studničnej vody pre splachovanie v objekte SO 03 |  |  |  |  |
| **medziSúčet ceny za opatrenia** |  |  |  |  |
| **Súvisiace Služby**  (ako je tento pojem definovaný v Zmluve o energetickej efektívnosti) |  |  |  | N/A |
| **Súčet ceny celkom** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiálovo-technická charakteristika opatrení** | |
| **Opatrenie č. 1**  Rekonštrukcia strednotlakovej plynovej kotolne | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *Kotol: počet, typ, výkon, účinnosť* * *Zariadenie na prípravu teplej vody: počet, typ, výkon* * *Meranie a regulácia: stupeň automatizácie prevádzky kotolne, spôsob regulácie výkonu kotolne a jej zariadení, spôsob merania a sledovania prevádzkových parametrov a poruchových stavov, spôsob merania a zaznamenávania jednotlivých druhov energie a vody* * *Výmena rozvodov tepla: materiálová charakteristika* * *Zateplenie rozvodov: materiálová charakteristika]* |
| **Opatrenie č. 4a)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 04, SO 06, SO 07, SO 08 a areálové osvetlenie | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *svetelný zdroj: typ, životnosť, merný svetelný výkon, spôsob ovládania* * *svietidlo: typ, materiálová charakteristika, bezpečnostný systém]* |
| **Opatrenie č. 5a)**  Inštalácia fotovoltických panelov | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *typ použitých fotovoltických panelov a ich technické parameter* * *Inštalovaný výkon]* |
| **Opatrenie č. 6**  Využívanie studničnej vody pre splachovanie v objekte SO 03 | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *Typ zariadenia na čerpanie vody* * *Spôsob zabezpečenia konštantného tlaku vody* * *Materiálová charakteristika rozvodov vody]* |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto:  Dátum: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] |

**ČASŤ B**

**Opatrenia realizované v rámci Zmluvy o Dielo (Príloha č. D.2 súťažných podkladov)**

Obchodné meno/ názov: .....................................................................................

Sídlo: .....................................................................................

IČO: .....................................................................................

Konajúci prostredníctvom: .....................................................................................

ako uchádzač predkladajúci ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky „Energeticky efektívna rekonštrukcia budov ÚVV a ÚVTOS Prešov Oddelenie s miestom výkonu služby Sabinov**“** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava**, uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania *[doplniť číslo Vestníka]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku]* pod číslom *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplniť číslo značky vo Vestníku]* zo dňa *[doplniť dátum zverejnenia]* (ďalej len „**verejná súťaž**“), sa týmto zaväzujeme v prípade úspešnosti našej ponuky v rámci Zmluvy o Dielo realizovať  nižšie uvedené opatrenia podľa Prílohy č. B.1 „Záväzný rozsah opatrení“ súťažných podkladov so záväznými parametrami, ktoré uvádzame nižšie.

Označenie opatrení nižšie zodpovedá rozdeleniu opatrení do Zmluvy o energetickej efektívnosti a Zmluvy o Dielo a ich označeniu podľa Prílohy č. B.1 „Záväzný rozsah opatrení“ súťažných podkladov.

|  |  |
| --- | --- |
| **Všeobecný opis realizácie opatrení** | |
| **Opatrenie č. 2**  Rekonštrukcia areálových rozvodov vykurovania | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 3**  Rekonštrukcia rozvodov teplej vody | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 4b)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 02, SO 03, SO 05, SO 09, SO 10, SO 11 | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |
| **Opatrenie č. 5b)**  Statické spevnenie strechy | *[uchádzač voľne opíše základný opis samotného opatrenia a spôsobu jeho realizácie]* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis nákladov na opatrenia** | | | |
| *Poradové označenie a názov opatrenia podľa Prílohy č. B.1 súťažných podkladov* | *Cena za realizáciu v EUR (bez DPH)* | *DPH 20% v EUR* | *Cena za realizáciu v EUR (s DPH)* |
| **Opatrenie č. 2**  Rekonštrukcia areálových rozvodov vykurovania |  |  |  |
| **Opatrenie č. 3**  Rekonštrukcia rozvodov teplej vody |  |  |  |
| **Opatrenie č. 4b)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 02, SO 03, SO 05, SO 09, SO 10, SO 11 |  |  |  |
| **Opatrenie č. 5b)**  Statické spevnenie strechy |  |  |  |
| ***Celkom (súčet všetkých riadkov vyššie)*** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Materiálovo-technická charakteristika opatrení** | |
| **Opatrenie č. 2**  Rekonštrukcia areálových rozvodov vykurovania | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *Materiálová charakteristika použitých rozvodov* * *Použité dimenzie rozvodov]* |
| **Opatrenie č. 3**  Rekonštrukcia rozvodov teplej vody | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *Materiálová charakteristika použitých rozvodov* * *Použité dimenzie rozvodov]* |
| **Opatrenie č. 4b)**  Rekonštrukcia vnútorného a areálového osvetlenia SO 02, SO 03, SO 05, SO 09, SO 10, SO 11 | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *svetelný zdroj: typ, životnosť, merný svetelný výkon, spôsob ovládania* * *svietidlo: typ, materiálová charakteristika, bezpečnostný systém]* |
| **Opatrenie č. 5b)**  Statické spevnenie strechy | *[v rámci tejto časti uchádzač bližšie rozpíše nasledovné informácie:*   * *charakteristika použitých výrobkov a materiálov]* |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto:  Dátum: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [meno a podpis osoby  oprávnenej konať za uchádzača] |

1. Výška ročných úspor energetických nákladov ((elektrina, zemný plyn, teplo a studená voda) sa vypočíta na pri zohľadnení metodiky, ktorá tvorí Prílohu č. 3 zmluvy o energetickej efektívnosti [↑](#footnote-ref-1)