## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Gynekologický morcelátor
Počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Gynekologický morcelátor | 1 | Elektromechanický | áno
|  | 2 | Pre odstránenie tkanív z brucha | áno
|  | 3 | Kompletný systém môže byť vložený priamo do brucha bez prídavného troakaru | áno
|  | 4 | Možnosť extrakcie väčšieho množstva tkaniva pre vysoký rezný výkon otáčavým nožom | áno
|  | 5 | Kapsulový bezúdržbový motor, plne uzavretý | áno
|  | 6 | Vonkajší šaft s funkciou samostatného troakára, jednoducho natáčateľný aj počas morcelácie | áno
|  | 7 | Integrovaný ventil vo vnútri troakára | áno
|  | 8 | Ventilový systém znižuje únik plynu pri výmene nástrojov | áno
|  | 9 | Atraumatické bezpečné zavedenie do tela pomocou obturátora | áno
|  | 10 | Možnosť použitia dištančných doštičiek pre zvýšenie bezpečnosti štíhlych pacientiek | áno
|  | 11 | Troakár a motor sú spojené rýchlym uzamykacím systémom | áno
|  | 12 | Univerzálna motorová jednotka pre použitie s morcelátormi, shaverom | áno
|  | 13 | Otáčky sú riadené procesorom | áno
|  | 14 | Otáčky morcelačného nástavca v rozsahu | min 500-1200ot/min
|  | 15 | Automatické rozpoznávanie nástroja | áno
|  | 16 | Ovládanie rýchlosti otáčok | áno
|  | 17 | Nastavenie max. počtu otáčok | áno
|  | 18 | Prednastavená rýchlosť oscilácie doporučená pre rozpoznaný nástroj | áno
|  | 19 | Morcelátor s priemerom min 11mm a 15mm | áno
|  | 20 | Display so zobrazením rýchlosti, aktuálneho módu, chybových hlásení | áno
|  | 21 | úchopové kliešte | áno
|  | 22 | kôš na sterilizáciu | áno