Verejný obstarávateľ zverejňuje odpovede na doručené otázky od uchádzačov:

- V rámci zákazky a samotnej rekonštrukcie majú byt káble zafrezované pod omietku steny alebo majú

byt vedené na povrchu pomocou PVC líšt ?

ODPOVEĎ:

V projektovej dokumentácii z dátumu 06/2018 bolo požadované vedenia N2XH uložiť do

sádrokartónových podhľadov a trasami po stenách pod stropom sa uvažovali PVC žlaby ,resp.

lišty , ale dizajnovo by to nebolo pekné tak je potrebné káble zafrézovať pod omietku ,

ale využiť aj sádrokartónové podhľady v časti vstupu. V rozpočte je položka

materiál a montáž a cena montáže je stanovená v rátane týchto stavebných prác .

Okrem toho je položka č.42 samostatne sekacie práce 170m , pre istotu je zahrnuté aj lištovanie

v položke č.40 , aby sa rešpektovali požiadavky ,prípadne využilo vhodnejšie riešenie pri

realizácii .

Vy ako firma môžete do rozpočtu rozdeliť cenu materiálu , cenu montáže káblov a cenu

zasekania a hrubej povrchovej úpravy steny.

Ale komplexnú stavebnú úpravu by mal riešiť stavebný projet - rozpočet v rátane maĺovky.

- Vo Vami uvedených požiadavkách mate uvedených 0 hodín výškových prác, nakoľko v rámci zákazky

sú výškové práce v mysle BOZP nevyhnuté , samotne hodiny výškových prác si máme určiť sami alebo

nám ich doplníte ?

ODPOVEĎ:

V Rámci rozpočtu je na konci napísaná položka ,,Pomocné práce a práce vo výškach

v hodinovej zúčtovacej sadzbe 40 hodín , ktorá je slušná podĺa cenníka SKSI a pokrýva Vami

stanovenú požiadavku ,

záleží na tom ,či máte pojazdné lešenie alebo si ho zapožičiavate , do rozpočtu môžete

samostatne stanoviť Vašu cenu , ktorá by reálne riešila Váš návrh .

- Vo Vami uvedených požiadavkách mate uvedených 0 hodín východiskových revízii, nakoľko v rámci

zákazky je východisková revízia nevyhnutná hodiny určite Vy alebo si ich mame určiť sami?

ODPOVEĎ:

Znovu ak si pozriete rozpočet resp. výkaz výmer , tak predposledná položka je stanovená

pomocou HZS , čo je riešené v hlave III. Cenníka rozpočtových prác SKSI , konkrétne 18 hodín

čo predstavuje 2 osemhodinové pracovné dni + 2 hodiny naviac . Rvízny technik po

zrealizovaní elektroinštalácie a vašich podkladov za jednu pracovnú smenu určite zreviduje stav

danej realizácie , záleží na tom aké má k dispozícii meracie prístroje , a ďalších desať hodín

má na spracovanie revízie . Upozorňujem že cena za HZS pre revízie vychádza z cenníka SKSI.

- Vo Vami určených požiadavkách mate určene reflektory na stĺpoch avšak nemáte určený o aký typ

reflektora sa ma jednať a taktiež nemáte určené či sa jedná dodanie reflektora so stĺpom ?

ODPOVEĎ:

Pre upresnenie svietidlá svietidlá sú v projekte stanovené architektom a pred realizáciou

By bolo vhodné ich upresnenie , ale môj návrh je nasledovný , tak aby korešpondoval aj

s cenovými reláciami v rozpočte elektro :

A- RON W 15/25 nástenné - 230V E27- Použiť LED zdroj 4 ks / osadené pri vstupoch na fasáde

B- Vonkajšie stojacie svietidlo NEMBRO – EGLO 98751 2 ks / miesto 82807 je to stojanové

svietidlo, ktoré má byť umiestnené po oboch stranách katafalku

C- svietidlo ako reflektor ktorý sa umiestni na strop alebo na stenu s držiakom , nasmeruje sa tak

aby bolo možné čítať smútočné rozlúčky, nebolo presne śpecifikované je to len 1 ks

C by sa umiestnilo na stenu alebo by sa vyrobil biely atypický umelecký výložník ,biely .

D - to je to isté ako ,,C,, len žiadne výložníky ale priamo na stenu . NIE

dodanie reflektora so stĺpom ? Architekt to napísal že na stĺp ale to je ako nosné betónové stĺp pod uhlom tvar ,, A,,

Pre orientáciu obrázok:

D svietidiel je 10kS

Navrhujem : LEDVANCE predstavuje produkt mesiaca novinku vylepšený FLOODLIGHT AREA.

Jednoduchá, spoľahlivá a efektívna alternatívna za HID svetelné zdroje pre všeobecné použitie. Asymetrická optika

48x92 poskytuje vynikajúcu distribúciu svetla bez nutnosti nakláňania reflektora, ktorá pokryje požiadavky nízkoplošného osvetlenia. Ultraľahký, kompaktný dizajn pre ľahkú inštaláciu, ktorý je k dispozícii v 3 výkonnostných verziách 72 W,105 W a 145 W (voliteľné CCT v 3000 K a 4000 K) s vysokou svetelnou účinnosťou až 140 lm/W prináša úsporu elektrickej energie až 90 % v porovnaní s halogénovými reflektormi. Montážna konzola umožňuje nastaviť svietidlo do ideálnej polohy, aby pokrylo všetky aplikačné potreby. Dáme 75 W POZOR - BIELE VYHOTOVENIE .

Toto sú tie myslené stĺpy pre svietidlá .

Ďalej je ešte vonkajšie svietidlo LED nad vchod a núdzové osvetlenie - môžete dať bežné štandardy

pre takéto priestory.