Stavba:		PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:		Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:		Nové Mesto nad Váhom

Druh stavby:		Prestavba

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:		PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:		Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:		Nové Mesto nad Váhom

2. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu administratívno-zdravotníckej budovy mesta. Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a administratívu. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP  budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené na kancelárske priestory.

Administratívna budova je napojená existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, existujúcou prípojkou splaškovej a dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete, existujúcou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť a existujúcou prípojkou tepla verejným rozvodom na centrálny zdroj vykurovania.

Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

3.   ČLENENIE STAVBY, OBJEKTOVÁ SKLADBA

A.    Sprievodná správa

B.    Súhrnná technická správa

B1.  Situácia

SO 01 Administratívna budova

C1.  Statika

C2.  Protipožiarne riešenie stavby

D.    Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

D1.  Architektonicko stavebná časť

D2.  Zdravotechnika

D3.  Vykurovanie

D4.  Elektroinštalácia a bleskozvod

D5.  Chladenie a vetranie

4.   ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Pozemok určený na prestavbu objektu je umiestnený v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. C-KN: 635/2.

SO 01 Administratívna budova

- zastavaná plocha							-     327,18 m2

- úžitková plocha							-  1 053,80 m2

- celkový obostavaný priestor					-  3 852,02 m3

5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY

Prestavba objektu bude riešená na etapy v závislosti na riešení jednotlivých stavebných konštrukcií a úprav.

6.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- obhliadka objektu a stavebného pozemku prevedená (Ing. M. Klopan)

- zameranie skutkového stavu objektu

- projektová dokumentácia Stavoprojekt časť Architektúra, 79742/4

- katastrálna mapa

- požiadavky stavebníka

- polohopisné a výškopisné zameranie lokality (dodané investorom)

7.	PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom i užívateľom stavby bude stavebník Mesto Nové Mesto nad Váhom, resp. nájomcovia jednotlivých priestorov.

8.	TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY

Zahájenie stavby			júl 2020

Dokončenie stavby			júl 2021

Predpokladaná doba výstavby      12 mesiacov

9.  PREDPOKLADANÝ INVESTIČNÝ NÁKLAD

Výpočet orientačnej ceny rozpočtu za prestavbu objektu je uvedený v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie – Rozpočet a výkaz výmer.

Rozpočet a výkaz výmer sú neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Pri zostavovaní ponukovej ceny je potrebná súčinnosť výkazu výmer, projektovej dokumentácie a miestnej obhliadky stavby. Vzhľadom na charakter stavby nie je možné v plnej miere obsiahnuť technický charakter jednotlivých konštrukcií s ohľadom na ich polohu v stavbe.

V Prievidzi,  03/2020               	                                        Vypracoval: Ing. Mário Klopan