## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Germicídne žiariče
počet: |  |  | 50
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Germicídne žiariče | 1 | uzatvorený germicídny žiarič (nepriame ožarovanie miestnosti) | áno
|  | 2 | mobilný | áno
|  | 3 | použitelný v plnej prevádzke aj v prítomností ľudí | áno
|  | 4 | mobilný stojan s možnosťou zabrzdenia koliesok | áno
|  | 5 | napätie | 230V/50Hz
|  | 6 | príkon | min 30 W
|  | 7 | programovateľné spínacie hodiny | áno
|  | 8 | bezozónový | áno
|  | 9 | ventilátorový | áno