## VV_RTG
Obstarávateľ: UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda |  |  |  |  | k Prílohe č.1 l zmluve o dielo
Projekt: "Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda"
Profesia: | Stavba, VZT
Výkaz výmer
Pozičné číslo | Typ | Popis položky | Jednotka množstva | Množstvo [j.m.] | Jednotková cena | CELKOVÁ CENA
1.0 Vzduchotechnika RTG Sály
1.1 Vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom
1.101 | - | Vzduchotechnická rekuperačná jednotka na prívod a odvod vzduchu vo vnútornom hygienickom prevedení s ohrevom chladením a zvlhčovaním | ks | 1
1.102 | - | Frekvenčné meniče na prívode a odvode | ks | 2
1.103 | - | Kondenzačná jednotka, zdroj chladu pre VZT jednotku | ks | 1
1.104 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.105 | - | Chladivo | kpl | 1
1.106 | - | Montáž zariadenia, stavebné úpravy, základy pre uloženie, prierazy | kpl | 1
1.107 | - | Montáž rozvodu VZT, oplechovanie, izolácia, CU potrubia, komunikačné kábly | kpl | 1
1.108 | - | Meranie a regulácia | ks | 1
1.109 | - | Elektroinštalácia, rozvádzače, káblové vedenia | ks | 1
1.2 Vzduchotechnika
1.201 | - | VZT potrubie, izolované, oplechované | kpl | 1
1.203 | - | Šikmý výfukový box s Hepa filtrom | kpl | 1
1.205 | - | Regulátor konštantného prietoku, klapky, výustky, potrubia, tvarovky | kpl | 1
1.207 | - | Montáž zariadenia, stavebné úpravy, základy pre uloženie, prierazy | kpl | 1
1.209 | - | Montáž vzduchotechniky | kpl | 1
1.3 Ostatné
1.301 | - | Revízie, kontrolné merania | kpl | 1
1.302 | - | Realizačná projektová dokumentácia | kpl | 1
1.303 | - | Uvedenie do prevádzky, zaregulovanie | kpl | 1
1.304 | - | Validácia | kpl | 1
1.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
2.0 Výmena okien a podláh RTG oddelenia
2.1 Podlaha
2.101 | 600 x 600 mm | Dvojitá podlaha | ks | 100
2.102 | - | Demontáž starej podlahy | kpl | 1
2.103 | - | Oprava podpornej konštrukcie, nahradenie poškodených priečlí novými, vyrovnanie do roviny | kpl | 1
2.104 | - | Likvidácia odpadu | kpl | 1
2.2 Plastové okná
2.201 | 1800x800 mm | Plastové okno | ks | 20
2.202 | 1800x1200 mm | Plastové okno | ks | 20
2.203 | do l= 900 mm | Parapet biely | ks | 20
2.204 | do l= 1300 mm | Parapet biely | ks | 20
2.205 | 1800x500 mm | Výplň pastová biela medzi oknami | ks | 5
2.206 | 1800x800 mm | Žalúzie vnútorné | ks | 20
2.207 | 1800x1200 mm | Žalúzie vnútorné | ks | 20
2.208 | 1800x800 mm | Fólie tmavé | ks | 5
2.209 | 1800x1200 mm | Fólie tmavé | kpl | 5
2.210 | - | Demontáž starých okien | kpl | 1
2.211 | - | Likvidácia odpadu | kpl | 1
2.3 Stavebné práce
2.301 |  | Stavebné prierazy | kpl | 1
2.302 |  | Stavebné úpravy a murárska výpomoc | kpl | 1
2.303 |  | Sstavebné a maliarske práce po demontáži jestvujúcich roliet | kpl | 1
2.304 |  | Likvidácia odpadu a vývoz sutiny | kpl | 1
2.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
3.0 Ostatné
3.101 | - | Nešpecifikovaný pomocný materiál | kpl | 1
3.102 | - | Žeriavove práce a vykladacia technika | kpl | 1
3.103 | - | Revízia elektro | kpl | 1
3.104 | - | Projektová dokumentácia | kpl | 1
3.105 | - | Vybavenie veštkých platných povolení od orgánov SR | kpl | 1
3.106 | - | Dopravné náklady | kpl | 1
3.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
4.0 Dodávka a montáž(D + M): celkom v € bez DPH |  |  |  |  | 0