## BlokA
ROZPOČET
Stavba: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/3 Ilava-Klobušice |  |  |  |  | Investor : Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31
SO: 01.6- Prístavba MŠ |  |  |  |  | Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
Časť Bleskozvod |  |  |  |  | Dodávateľ :
Dátum :09/2020 |  |  |  |  | Kalkulant :
| Diel : | Elektromontáže
| Časť : | Nosný materiál a dodávka
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  |  | Množstvo | MJ | Jednotková | Montáž | Dodávky
| ceny | položky |  |  |  | ( výmera ) |  | cena | ( € ) | ( € )
1 | MAT | C-ANMIMA | Zberná tyč na strechu výšky 3m |  |  | 2 | ks |  | 0
2 | MAT | C-ANMIMA | Svorka k zbernej tyči SJ 01 |  |  | 2 | ks |  | 0
3 | MAT | C-ANMIMA | Pripojovacia svorka SP1 |  |  | 4 | ks |  | 0
4 | MAT | C-ANMIMA | Skúšobná svorka SZ |  |  | 6 | ks |  | 0
5 | MAT | C-ANMIMA | Spojovacia svorka SS |  |  | 34 | ks |  | 0
6 | MAT | C-ANMIMA | Spojovacia svorka SR03 |  |  | 12 | ks |  | 0
7 | MAT | C-ANMIMA | Popisný štítok |  |  | 6 | ks |  | 0
8 | MAT | C-ANMIMA | Vodič AlMgSi o 8 mm |  |  | 62.4 | kg |  | 0
9 | MAT | C-ANMIMA | Podpera vedenia PV22 |  |  | 80 | ks |  | 0
10 | MAT | C-ANMIMA | Svorka krížová SK |  |  | 8 | ks |  | 0
11 | MAT | DEHN | Vodič HVI III |  |  | 18 | m |  | 0
12 | MAT | DEHN | Podpera vedenia pre HVI |  |  | 12 | ks |  | 0
13 | MAT | C-ANMIMA | Odkvapová svorka S0 |  |  | 6 | ks |  | 0
14 | MAT | C-ANMIMA | Ochranný uholník |  |  | 6 | ks |  | 0
15 | MAT | C-ANMIMA | Držiak ochranného uholníka |  |  | 12 | ks |  | 0
16 | MAT | C-ANMIMA | Podp. ved. prich.do muriva PV01 zateplenie 13cm
17 | MAT | C-ANMIMA | s hmoždinkou o 10mm, skrutka 7x240mm |  |  | 18 | ks |  | 0
18 |  | P PM | Podružný materiál 3% |  |  | 3 | % |  | 0
19 |  | P PR | Prerez/stratné 5% |  |  | 5 | % |  | 0
|  |  | SPOLU : | [5 empty] | 0
| Časť : | Montážne práce 921-M
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  |  | Množstvo | MJ | Jednotková | Montáž | Dodávky
| ceny | položky |  |  |  | ( výmera ) |  | cena | ( € ) | ( € )
1 | 155 |  | Zberná tyč na strechu |  |  | 2 | ks |  | 0
2 | 155 |  | Svorka k zbernej tyči SJ 01 |  |  | 2 | ks |  | 0
3 | 155 |  | Pripojovacia svorka SP1 |  |  | 4 | ks |  | 0
4 | 155 |  | Skúšobná svorka SZ |  |  | 6 | ks |  | 0
5 | 155 |  | Spojovacia svorka SS |  |  | 34 | ks |  | 0
6 | 155 |  | Štítok z PVC |  |  | 6 | ks |  | 0
7 | 155 |  | Vodič AlMgSi o 8 mm vč. podpier |  |  | 160 | m |  | 0
8 | 155 |  | Svorka krížová SK |  |  | 8 | ks |  | 0
9 | 155 |  | Vodič HVI III |  |  | 18 | m |  | 0
10 | 155 |  | Svorka odkvapová SO |  |  | 6 | ks |  | 0
11 | 155 |  | Spojovacia svorka SR03 |  |  | 20 | ks |  | 0
12 | 155 |  | Ochranný uholník |  |  | 6 | ks |  | 0
|  |  | SPOLU : | [5 empty] | 0
| SPOLU Diel Elektromontáže : | [7 empty] | 0
| Časť : | Hodinové sadzby do hl.XI
19 | EM | HZS/11,1 | Východzia revízia |  |  | 15 | hod |  | 0
|  |  | SPOLU : | [5 empty] | 0