## Hárok1
Výkaz výmer
| Stavba: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/3 Ilava-Klobušice |  |  |  | Investor : Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31
| SO: 02- Preložka pripojovacieho plynovodu a MaRz |  |  |  | Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
| Časť Elektroinštalácia |  |  |  | Dodávateľ :
| Dátum :12/2020 |  |  |  | Kalkulant :
| Časť : | Materiál
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  | Množstvo | MJ | Jednotková | Montáž | Dodávky
| ceny | položky |  |  | ( výmera ) |  | cena | (EURO ) | ( EURO )
1 |  | C-ANMIMA | Zberná tyč výšky 2m |  | 1 | ks |  | 0
2 |  | C-ANMIMA | Svorka k zbernej tyči SJ 01 |  | 1 | ks |  | 0
3 |  | C-ANMIMA | Spojovacia svorka SS |  | 4 | ks |  | 0
4 |  | C-ANMIMA | Pripojovacia svorka SP1 |  | 1 | ks |  | 0
5 |  | C-ANMIMA | Krížová svorka SK |  | 1 | ks |  | 0
6 |  | C-ANMIMA | Štítok z PVC |  | 1 | ks |  | 0
7 |  | C-ANMIMA | Vodič FeZn ø 8mm |  | 2.36 | kg |  | 0
8 |  | C-ANMIMA | Betónový základ |  | 0.175 | m3 |  | 0
9 |  | C-ANMIMA | Zemniaca doska ZD01 2000x250x3 mm |  | 1 | ks |  | 0
10 |  | C-ANMIMA | Vodič CY 6 mm2 |  | 40 | m |  | 0
11 |  | S-ANMIMA | Ekvipotenciálna svorkovnica |  | 1 | ks |  | 0
|  |  | SPOLU : |  |  |  |  | 0
11 | MAT | P PM | Podružný materiál 3% |  | 3 | % |  | 0
12 | MAT | P PR | Prerez/stratné 5% |  | 5 | % |  | 0
|  |  | SPOLU : |  |  |  |  | 0
| Časť : | Montáž - M 921
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  | Množstvo | MJ | Jednotková | Montáž | Dodávky
| ceny | položky |  |  | ( výmera ) |  | cena | ( EURO ) | ( EURO )
1 |  | 155 | Zberná tyč výšky 2m na základ |  | 1 | ks |  | 0
2 |  | 155 | Svorka k zbernej tyči SJ 01 |  | 1 | ks |  | 0
3 |  | 155 | Spojovacia svorka SS |  | 4 | ks |  | 0
4 |  | 155 | Pripojovacia svorka SP1 |  | 1 | ks |  | 0
5 |  | 155 | Krížová svorka SK |  | 1 | ks |  | 0
6 |  | 155 | Štítok z PVC |  | 1 | ks |  | 0
7 |  | 155 | Vodič FeZn ø8mm |  | 6 | m |  | 0
8 |  | 155 | Výkop jamy pre ZD01 |  | 1 | ks |  | 0
9 |  | 155 | Vodič CY 6 mm2 |  | 40 | m |  | 0
10 |  | 155 | Ekvipotenciálna svorkovnica |  | 1 | ks |  | 0
|  |  | SPOLU : |  |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
| Montáž + Materiál | [6 empty] | 0
Východzia revízia :
Podľa C - revízií
|  | HZS | Celková prehliadka el. zariadenia a vyhotovenie |  | 4 | hod |  | 0
revíznej správy