        Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
        Južné nábrežie č.13, 042 19 Košice

020/2021/VO-§117
Výzva na predloženie ponuky
- zákazky s nízkou hodnotou – verejná súťaž
v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
IČO: 44 518 684
Štatutárny orgán: Ing. Peter Vrábel, PhD. – konateľ spoločnosti
Sídlo:	Južné nábrežie č.13, PSČ 042 19 Košice
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Ladislav Lipták
 Telefón:	+421 557871350
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky: ladislav.liptak@bpmk.sk
Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na elektronickú komunikáciu – JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/

2. Názov predmetu zákazky: Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.

     Zákazka je na: stavebné práce CPV- 45312200 - 9

3. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena elektroinštalácie v rozsahu dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému s napojením na pult Mestskej polície a Operačného strediska BPMK, s.r.o. Predpokladaný rozsah stavebných – elektroinštalačných prác a špecifikácie materiálov, ktoré je potrebné realizovať sú uvedené vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy.
V prípade, že sú vyššie uvedené špecifikácie materiálov pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu, môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný materiál, ktorý má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ. V prípade zníženia rozsahu diela, dôjde k zníženiu celkovej ceny diela podľa množstva nerealizovaných prác a dodávok, resp. k zníženiu cien alikvotne podľa cien uvedených v predloženej cenovej ponuke.
V prípade zvýšenia rozsahu diela, ktoré objednávateľ z objektívnych dôvodov nemohol predvídať dôjde k zvýšeniu celkovej ceny diela podľa skutočne zrealizovaných naviac prác a dodávok.
Túto skutočnosť si zmluvné strany potvrdia a odsúhlasia samostatným písomným záznamom.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 20.000,00 € bez DPH

5. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto stavby: objekt Polikliniky KVP, Cottbuská 13, Košice
- Lehota na dodanie predmetu zákazky: v termíne do 15.06.2021
- Lehota splatnosti faktúr: 60 dní po doručení faktúry
- Záruka: minimálne 36 mesiacov
        - Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka na realizáciu stavebných prác,
        - Dodávateľ prevezme stavenisko do 5 dní od vystavenia objednávky.

6. Lehota na predkladanie ponúk do: 19.04.2021 do 11:00 hod.

7. Stanovenie ceny:
Uchádzačom predložená cena zahŕňa všetky náklady spojené s opravou a výmenou predmetných prvkov EZS podľa podmienok uvedených v tejto výzve. Cenu je potrebné spracovať na základe uvedeného vo výzve na predloženie ponuky predmetnej zákazky a podľa požiadaviek Prílohy č.1. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné uvádzať cenu v € bez DPH a cenu spolu v € bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke.

8. Obhliadka:
V prípade potreby verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku stavby Polikliniky KVP , Cottbuska 13 v Košiciach a to najneskôr 3 dni pred termínom doručenia ponúk. V prípade, že na obhliadke budú spoločne dohodnuté zmeny v rozsahu prác alebo v technickom riešení, verejný obstarávateľ o týchto zmenách bude e-mailom ihneď informovať všetkých záujemcov, aby pri vypracovaní ponuky zohľadnili tieto dohody. Kontaktná osoba na vykonanie obhliadky JUDr. Miroslav Kozej mobil 0907 808 756.

9. Postup vo verejnom obstarávaní: Je jednoetapový.

10. Predkladanie dokladov a ponuky:

     Ponuku je potrebné predložiť v príslušnom elektronickom systéme na komunikáciu vo verejnom obstarávaní. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na predkladania ponúk v inom jazyku alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak uchádzač nepredloží doklad na požadovanú podmienku účasti alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku uchádzač zašle spolu so skenovanými dokladmi, ak sú požadované. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. K ponuke je potrebné priložiť aj nacenený výkaz výmer podľa Prílohy č.1.
Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
- Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou vyplnenia registračného formulára a následným prihlásením.
- Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.
- V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je v pdf) tak, ako je uvedené v bode 11. tejto Výzvy . Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

11. Podmienky účasti podľa Výzvy sú nasledovné:

      Splnenie podmienok účasti podľa Výzvy doložením dokladov:
Oprávnenie, ktoré zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra alebo iný doklad)

Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (viď. Príloha č. 2 Výzvy).

U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa §40 ods.6 písm. f) zákona 343/2015Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:

Kópiu oprávnenia na uskutočňovanie stavebných prác, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač tento doklad nemusí predkladať, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (viď Príloha č. 2 Výzvy),
- Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia uchádzača dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.

Obsah ponuky a požadované doklady:

- Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti - kópia
- Nacenený Výkaz výmer podľa Prílohy č.1
- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č.2

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena spolu v EUR bez DPH

Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu spolu za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH vrátane dopravy podľa Prílohy č.1.

13. Vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk.
V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v systéme JOSEPHINE prostredníctvo okna „KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.

V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste.

Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky zašle verejný obstarávateľ správu s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

14. Prijatie ponuky:

       Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka – za účelom uskutočnenia stavebných prác na zákazku : : Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.

15. Verejný obstarávateľ môže pred uzatvorením zmluvného vzťahu požiadať úspešného
uchádzača o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na dodanie predmetu zákazky – uskutočňovanie stavebných prác.

16. Verejný obstarávateľ v súlade s §11 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ( ďalej len RPVS ) a nie je zapísaný v RPVS. Vyššie uvedená požiadavka vyplýva § 2 ods.2 zákona č.315/2016 Z.z. O registri partnerov verejného sektora pri jednorazovom poskytnutí finančných prostriedkov prevyšujúcich sumu 100.000 Eur alebo v úhrne sumu 250.000 Eur kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Predpokladaná hodnota predmetnej zákazky neprevyšuje sumu 100.000 Eur bez DPH.

17 . Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

        Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so ZoVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §117 ZoVO nie je možné v zmysle §170 ods. 7 písm. b) ZoVO podať námietky. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
   a) nebude predložená ani jedna ponuka
   b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného
        obstarávateľa
   c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
   d) jej zrušenie nariadil úrad

Schválil:

        .......................................................
        Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
        Ing. Peter Vrábel, PhD. konateľ

Prílohy:
Príloha č.1 – Výkaz výmer- Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP správe BPMK, s.r.o.
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo VO