## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {57a6af3f-e58b-4ec2-82a7-3d825a833c0c}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,01 | 20
[34 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20200610 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU | [26 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | NEMOCNICA RUŽINOV | [8 empty] | Dátum: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zniženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 20200610
| Stavba: | [6 empty] | REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
| Miesto: | [6 empty] | NEMOCNICA RUŽINOV | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {57a6af3f-e58b-4ec2-82a7-3d825a833c0c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | BP |  |  |  | Búracie práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {770e537a-7d2b-46b1-a796-76d02c775183} | {57a6af3f-e58b-4ec2-82a7-3d825a833c0c} | 0
/ |  | NS |  |  |  | Nový stav | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {696931fb-97fc-42c8-83dc-59a336f99c0d} | {57a6af3f-e58b-4ec2-82a7-3d825a833c0c} | 0

## BP - Búracie práce
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {770e537a-7d2b-46b1-a796-76d02c775183}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
BP - Búracie práce
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
BP - Búracie práce
Miesto: |  |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
BP - Búracie práce
Miesto: |  |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42413 |  | 9.5475 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42413 |  | 7.7879 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42413 |  | 7.7879 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 276.86 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.4236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1233527753
| VV |  | Wb1 - DEMONTÁŽ PODHĽADU 600/600 SO SVIETIDLAMI (VZT VÝUSTKY A OSTATNÉ ČIDLÁ ZACHOVAŤ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,89+3,21+25,06 |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Wb2 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ PODHĽADU PRE MONTÁŽ KLIMA JEDNOTKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demontaz podhlľadu FEAL pre prívod NN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 276.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 15.781 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 3.0931 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1950655486
| VV |  | Sb7 - vyburanie priecky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,41 |  | 10.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97 |  | -2.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,41)*3,41 |  | 8.218 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 15.781 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 965044201 | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm | m2 | 53.13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0005313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -668621636
| VV |  | Pb1 - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PVC PODLAHY DO hr.7 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,89+1,27+3,21+25,06+10,7 |  | 53.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 53.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 965044291 | Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky | m2 | 106.26 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1706407445
| VV |  | 53,13*2 |  | 106.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -339978555
| VV |  | Db1 - DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 968061126.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.081 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -955504310
| VV |  | Db1 - DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 3.94 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.29944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1464838238
| VV |  | Db1 - DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*1,97*(2) |  | 2.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968072456.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | m2 | 6.501 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.40956 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1487321601
| VV |  | Db1 - DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,97*(3) |  | 6.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 6.501 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968081115.S | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 3.64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.02548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 897507894
| VV |  | Ob1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,06*2+0,76*2) |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78428229
| VV |  | Sb6 - PRIERAZ STENOU 100/100 PRE NAPOJENIE VZT ROZVODOV KLIMA JEDNOTKY POD STROPOM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 971033331 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1641192805
| VV |  | V prechode káblového kanála medzi miestnosťami je potrebné spraviť v podlahe prieraz cez stenu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 971033531 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t | m2 | 0.855 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.24026 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1038407096
| VV |  | parapet pod oknom ob1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,95 |  | 0.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.855 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | m2 | 8.455 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.2829 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -391520956
| VV |  | Sb7 - vyburanie priecky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,775*3,41 |  | 2.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,578*3,41 |  | 5.381 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97 |  | -2.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89*2 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 8.455 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 974032877 | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 50 mm, š. do 70 mm, -0,00175t | m | 17 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -849539391
| VV |  | Sb2 - VYFRÉZOVANIE DRÁŽOK V STENE V OMIETKE PRE ROZVODY ELEKTRO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 974042553 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t | m | 5.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.1254 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1243763704
| VV |  | Sb5 - VYBÚRANIE KÁBLOVÉHO KANÁLA V PODLAHE 100/100 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 974042555 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t | m | 17.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.8142 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -746824730
| VV |  | Sb5 - VYBÚRANIE KÁBLOVÉHO KANÁLA V PODLAHE 100/200 MM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7 |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 978059531 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 3.807 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.25888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1008132500
| VV |  | Sb4 - VYBÚRANIE BEL. OBKLADU DO VÝŠKY 180 CM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(1,5+0,615) |  | 3.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.807 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 9.548 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1211629531
19 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 181.412 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1512669530
| P |  | Poznámka k položke: odvoz sutiny na skladku do 20 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,548*19 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 181.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 9.548 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1475229190
21 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 38.192 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 155597223
| P |  | Poznámka k položke: vnutrostaveniskový presun vybúraných konštrukcií(predpoklad 30m) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 9,548*4 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 38.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 9.548 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 855074693
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.7596 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0069 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 725210822.S | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 806182503
| VV |  | Sb3 - DEMONTÁŽ SÁDROKARTÓNU S KONŠTRUKCIOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 725820810.S | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -610175806
25 | K | 725860820.S | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1555998230
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3897 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 763129621 | Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, jednoduché opláštenie, -0,01300t | m2 | 29.977 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.3897 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -697047725
| VV |  | Sb1 - DEMONTÁŽ SÁDROKARTÓNU S KONŠTRUKCIOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+4,275)*3,41 |  | 34.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+1,06*0,76+0,8*1,97) |  | -4.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 29.977 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.2416 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767581801 | Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t | m2 | 51.86 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.2593 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 236501580
| VV |  | Wb1 - DEMONTÁŽ PODHĽADU 600/600 SO SVIETIDLAMI (VZT VÝUSTKY A OSTATNÉ ČIDLÁ ZACHOVAŤ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,89+3,21+25,06 |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Wb2 - DOČASNÁ DEMONTÁŽ PODHĽADU PRE MONTÁŽ KLIMA JEDNOTKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 51.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 767581802 | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | m2 | 225 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.9 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1827287155
| VV |  | demontaz podhlľadu FEAL pre prívod NN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 767582800 | Demontáž podhľadov roštov -0,00200t | m2 | 41.16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.08232 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1184781870
| VV |  | Wb1 - DEMONTÁŽ PODHĽADU 600/600 SO SVIETIDLAMI (VZT VÝUSTKY A OSTATNÉ ČIDLÁ ZACHOVAŤ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,89+3,21+25,06 |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 41.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 769086000 | Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -137592537
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.12141 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 68.285 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.068285 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1336546016
| VV |  | Pb1 - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PVC PODLAHY DO hr.7 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,315+4,63+7,6+23,14+15,6 |  | 68.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 68.285 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 53.13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05313 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1653783454
| VV |  | Pb1 - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PVC PODLAHY DO hr.7 mm (PREDPOKLADANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,89+1,27+3,21+25,06+10,7 |  | 53.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 53.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## NS - Nový stav
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {696931fb-97fc-42c8-83dc-59a336f99c0d}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
NS - Nový stav
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
NS - Nový stav
Miesto: |  |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| OSTP - Ostatné profesie | [5 empty] | 0
| HZS - Ostatné | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE INŠTALÁCIU ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA LITOTRIPTORU
Objekt:
NS - Nový stav
Miesto: |  |  | NEMOCNICA RUŽINOV |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.5477 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0597 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.018 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340238226 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehlami POROTHERM (140x500x238) | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.13405 | 0.32172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -615368272
| VV |  | zamurovanie otvoru po dverach C017 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 342240031.S | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu | m2 | 9.704 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.09932 | 0.9638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2085627189
| VV |  | NOVÉ MUROVANÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVKY POROTHERM 11,5 AKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(1,45+1,8) |  | 11.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97 |  | -1.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 9.704 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 342240061.S | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu | m2 | 5.456 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.13425 | 0.73247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 927757871
| VV |  | NOVÉ MUROVANÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVKY POROTHERM 11,5 AKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*1,6 |  | 5.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 5.456 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6027 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612453551 | Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy do 150 mm hladená oceľou | m2 | 2.55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.045 | 0.11475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 654288251
| VV |  | Sn2 - VYSPRAVENIE DRÁŽOK V STENE V OMIETKE PRO ROZVODOCH ELEKTRO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,15 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 82.139 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00023 | 0.018892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2074129642
| VV |  | Sn2 - VYSPRAVENIE DRÁŽOK V STENE V OMIETKE PRO ROZVODOCH ELEKTRO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,15 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omietka novy murovanych stien | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(3+1,7+1,45) |  | 20.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sdk predstena Sn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(3,05+1,475+2,925+4,271+5,5) |  | 58.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97+1,06*0,76) |  | -4.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sn5 - Doplnená barytová omietka 20 mm v mieste nového muriva z vonkajšej strany | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 82.139 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612460241.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 23.014 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01575 | 0.36247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -378377618
| VV |  | omietka novy murovanych stien | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(3+1,7+1,45) |  | 20.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*2 |  | -2.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 23.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612460333.S | Vnútorná omietka stien barytová (ochrana proti RTG žiareniu), hr. 20 mm | m2 | 54.175 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.063 | 3.413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 395987279
| VV |  | sdk predstena Sn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(3,05+1,475+2,925+4,271+5,5) |  | 58.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97+1,06*0,76) |  | -4.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 54.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612460335.S | Vnútorná omietka stien barytová (ochrana proti RTG žiareniu), hr. 30 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0945 | 0.2268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -978317018
| VV |  | Sn5 - Doplnená barytová omietka 20 mm v mieste nového muriva z vonkajšej strany | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 631311131 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm | m3 | 0.004 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.0953 | 0.008381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1854122144
| VV |  | Pn2 - DOBETÓNOVANIE KÁBLOVÉHO KANÁLU V PODLAHE DO HĹBKY 90mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,09*(0,2*0,2) |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.004 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 632452644.S | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm | m2 | 52.87 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00867 | 0.45838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 511420814
| VV |  | Pn1 - NOVÁ NÁŠĽAPNÁ VRSTVY PVC ANTISTAT. PODLAHY DO hr.7 mm (NAVRHOVANÁ SKLADBA: 2 mm PVC, 5 mm NIVELAČNÝ POTER ) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,67+6,71+5,79+10,7 |  | 52.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 52.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43905 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 277.87 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.42514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1601038232
| VV |  | Wn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+5,79+29,67 |  | 42.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spatna montaz podhladu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7"C020 OVLÁDAČ |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spatna montaz podhladu na chodbe | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 277.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 278.08 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.013904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 565177162
| VV |  | riesena cast | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,08 |  | 53.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spatna montaz podhladu na chodbe | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 278.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 7.06 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1980554064
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.421 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0054475 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713510201 | Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom El120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 760438415
| VV |  | 2 x požiarna upchávka Hilti pre el. kábel kt. pôjde zo suterénu na 2.NP inštalačnou šachtou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 631470000300 | Doska ProRox SL 980, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL | m2 | 0.408 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00894 | 0.0036475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -74190147
| P |  | Poznámka k položke: technická doska, 150 kg/m3, max. prevádzková teplota 700°C | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,204 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 0.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1811009488
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 439250866
| VV |  | Sn3 - MONTÁŽ UMÝVADIEL S PRÍSLUŠNSTVOM (DRŽIAK PAP.UT. A MYDLA) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 725829201.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1251530080
19 | K | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 49028493
20 | K | 998725201.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 910597441
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8836 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 763126684 | Montáž predsadenej SDK steny Rigips hr. 127,5 mm, dvojito opláštená doskou hr. 12,5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100 | m2 | 54.175 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0046 | 0.2492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -775937398
| VV |  | sdk predstena Sn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,41*(3,05+1,475+2,925+4,271+5,5) |  | 58.724 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,97+1,1*1,97+1,06*0,76) |  | -4.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 54.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 590110002100 | Doska sadrokartónová stavebná hr. 15,0 mm, šxl 1200x2000 mm | m2 | 113.768 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0112 | 1.2742 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 425305620
| VV |  | 54,175*2,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 113.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 763135075 | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela | m2 | 42.17 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00854 | 0.36013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227150032
| VV |  | Wn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+5,79+29,67 |  | 42.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 42.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 763135095 | Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, kazetový podhľad 600x600 mm | m2 | 10.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.000107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2040115327
| P |  | Poznámka k položke: Spätná montáž podhľadu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | spatna montaz podhladu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7"C020 OVLÁDAČ |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1016340592
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08162 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -429251078
| VV |  | Dn3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 549150000600.S | Kovanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -308912801
| P |  | Poznámka k položke: napr. Rostex 850 Jugo nerez mat | [15 empty] | P | 2
28 | M | DN3 | Dvere vnútorné jednokrídlové hladké 700x1970 mm, farba sivá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1365458824
| P |  | Poznámka k položke: - jednodielny nerezový štítok | [15 empty] | P | 2
29 | K | 766662132.S | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1890065940
| VV |  | DN4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 549150000600.S | Kovanie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 456056035
31 | M | DN4 | Dvere vnútorné dvojkrídlové hladké 1450x1970 mm, farba sivá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 780943440
| P |  | Poznámka k položke: - jednodielny nerezový štítok | [15 empty] | P | 2
32 | K | 766701111.S | Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -653386802
| VV |  | Dn3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 553310007500 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 523446637
34 | K | 766701121.S | Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 47808288
| VV |  | Dn4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 553310009400 | Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1450x1970x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 165109165
36 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -527009409
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25323 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 767583343 | Montáž podhľadov lamelových systém FEAL, s plochou nad 20 m2 | m2 | 225 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 880586942
| P |  | Poznámka k položke: Spätná montáž podhľadu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | spatna montaz podhladu na chodbe | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 767612110.S | Montáž okien kovových | m | 3.64 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.0007644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1521063659
| VV |  | On1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*2+0,76*2 |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | On1RTG | RTG pozorovacie olovnaté okno 1060x760 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 648038534
| P |  | Poznámka k položke: RTG POZOROVACIE OLOVNATÉ OKNO V DVOJDIELNOM OCEĽOVOM RÁME S OLOVENOU VLOŽKOU PRÁŠKOVÁ FARBA BIELA RAL 9016 OSADENÉ V PRIEČKE 150 mm ZASKLENIE PEVNÉ OLOVNATÉ SKLO RD50 hr. 8,5-10 mm EKVIVALENT 2,4 mm Pb PRI 100 kV | [15 empty] | P | 2
40 | K | 767646520.S | Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí | m | 11.68 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00041 | 0.0047888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 665004281
| VV |  | Dn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,1*2+1,97*2) |  | 6.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dn2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,8*2+1,97*2) |  | 5.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 11.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 549150000600.S | Kovanie | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -508101620
42 | M | Dn2 | Dvere s olovenou vložkou hr. 1,6 mm, šxv 800x1970 mm, so zárubňou s olovenou výstelkou, farba sivá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1251034903
| P |  | Poznámka k položke: DVERNÉ KRÍDLO s olovenou vložkou s ekvivalentom 1,6 mm Pb - jednodielny nerezový štítok | [15 empty] | P | 2
43 | M | Dn1 | Dvere s olovenou vložkou hr. 1,7 mm, šxv 1100x1970 mm, so zárubňou s olovenou výstelkou, farba sivá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1871339829
| P |  | Poznámka k položke: DVERNÉ KRÍDLO s olovenou vložkou s ekvivalentom 1,7 mm Pb - jednodielny nerezový štítok bezpečnostný | [15 empty] | P | 2
44 | K | 767896115 | Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt | m | 7.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -979858871
| VV |  | Zn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 553440033800 | Ochranný rohový stenový uholník, nerezový, dl. 1,5m | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1689865291
46 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1610101480
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10478 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov | m2 | 14.298 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0042894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2032538186
| VV |  | Pn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+5,79 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokel | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(12,09-0,7) |  | 1.139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(10,94-1,45-0,7-1,1*2) |  | 0.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 14.298 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 284110002000 | Vysoko odolná homogénna PVC podlahová krytina | m2 | 14.727 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.048599 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1818397041
| VV |  | 14,298*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 14.727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 776521240 | Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov | m2 | 44.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.01547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 634505875
| VV |  | Pn1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,67+10,7 |  | 40.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sokel | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(26,3-0,8-1,1) |  | 2.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(15,6-0,8-0,9) |  | 1.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 44.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 284130000200 | Podlaha PVC elektrostaticky vodivá | m2 | 45.526 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0008 | 0.036421 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1252267008
| P |  | Poznámka k položke: POZN.: ELEKTROSTATICKY VODIVÁ, UZEMNENÁ PODLAHA (P2). ZVODOVÝ ODPOR MUSÍ BYŤ 5x10^4Ω - 10^6Ω. ZVODOVÁ SIEŤ ELEKTROSTATICKY VODIVEJ PODLAHY MUSÍ BYŤ SPOJENÁ S PRÍPOJNICOU POSPÁJANIA. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 44,2*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 45.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1627114983
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.091671 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 781445011 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 3.897 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00315 | 0.012276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539492974
| VV |  | Sn4 - NOVÝ BELNINOVÝ OBKLAD BIELY DO VÝŠKY 180 CM | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*(0,615+1,55) |  | 3.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.897 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 597640002000 | Obkladačky belninové | m2 | 4.287 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01852 | 0.079395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346647479
| VV |  | 3,897*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 4.287 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1016582841
| D | OSTP | Ostatné profesie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06697 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 210 | Elektroinštalácia | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -536149385
56 | K | 721 | Zdravotechnika | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.06697 | 0.06697 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1187098918
57 | K | 769 | Chladenie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125980771
| D | HZS | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | DN5 | UV plastová fólia s označením dverí 120x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 589467649
| P |  | Poznámka k položke: OZNAČENIE DVERÍ: na viditeľnom mieste v rohu dverí musí byť trvale a zreteľne vyznačené hrúbka a druh materiálu ochr, tieniacej vrstvy rozmerov 120x300 mm, výška písma 30mm, UV stabilný plast fólia, vodeodolná lepiaca vrstva | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2"Dn5na viditeľnom mieste v rohu dveríOZNAČENIE DVERÍ:musí byť trvale a zreteľne vyznačenéhrúbka a druh materiálu ochr, tieniacejvrstvy rozmerov 120x3 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | ZT1 | Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10081418
| P |  | Poznámka k položke: HYGIENICKÁ SADA: ZT1 - Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74)) ZT2 - Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74) ZT3 - Nerezový zásobník na papierové útierky, 340 x 110 x 265 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 20) ZT4 - Nerezový kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný, nerezový závesný odpadkový kôš s poklopom, na hygienické potreby, objem 4,5 l., rozmer 192 x 97 x 253 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 24) | [15 empty] | P | 2
60 | K | ZT2 | Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný - ZT2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -941897660
| P |  | Poznámka k položke: HYGIENICKÁ SADA: ZT1 - Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74)) ZT2 - Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74) ZT3 - Nerezový zásobník na papierové útierky, 340 x 110 x 265 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 20) ZT4 - Nerezový kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný, nerezový závesný odpadkový kôš s poklopom, na hygienické potreby, objem 4,5 l., rozmer 192 x 97 x 253 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 24) | [15 empty] | P | 2
61 | K | ZT3 | Nerezový zásobník na papierové utierky, povrch matný - ZT3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1339048501
| P |  | Poznámka k položke: HYGIENICKÁ SADA: ZT1 - Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74)) ZT2 - Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74) ZT3 - Nerezový zásobník na papierové útierky, 340 x 110 x 265 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 20) ZT4 - Nerezový kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný, nerezový závesný odpadkový kôš s poklopom, na hygienické potreby, objem 4,5 l., rozmer 192 x 97 x 253 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 24) | [15 empty] | P | 2
62 | K | ZT4 | Nerezový závesný kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný - ZT4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -881138156
| P |  | Poznámka k položke: HYGIENICKÁ SADA: ZT1 - Nerezový dávkovač mydla - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74)) ZT2 - Nerezový dávkovač dezinfekcie - lakťové ovládanie, plastová vnútorná nádobka, 0,5 l, povrch matný, rozmery zásobníka: 245 x 82 x 160 mm (REF. SANELA SLZN 74) ZT3 - Nerezový zásobník na papierové útierky, 340 x 110 x 265 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 20) ZT4 - Nerezový kôš na hygienické potreby 4,5 l, povrch matný, nerezový závesný odpadkový kôš s poklopom, na hygienické potreby, objem 4,5 l., rozmer 192 x 97 x 253 mm, povrch matný (REF. SANELA SLZN 24) | [15 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 460510261.S1 | Káblový kanál v podlahe 15-98,šírky 100 mm | m | 5.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -606010755
| P |  | Poznámka k položke: 15-98 - káblový kanál v podlahe, šírka 100 resp. 200 mm, čistá hĺbka kanála 100 mm (min. 80 mm) so snímateľným krytom, v čase montáže otvorený. Kryt spravte tak, aby ho bolo možné po zakáblovaní zaskrutkovať do bočného lemu kanála | [15 empty] | P | 2
64 | K | 460510261.S2 | Káblový kanál v podlahe 15-98,šírky 200 mm | m | 17.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1660890796
| P |  | Poznámka k položke: 15-98 - káblový kanál v podlahe, šírka 100 resp. 200 mm, čistá hĺbka kanála 100 mm (min. 80 mm) so snímateľným krytom, v čase montáže otvorený. Kryt spravte tak, aby ho bolo možné po zakáblovaní zaskrutkovať do bočného lemu kanála káblový kanál v podlahe, v uvedenej dĺžke 210 cm so zavareným krytom | [15 empty] | P | 2
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | VRN1 | Zariadenie staveniska | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1318244017
66 | K | VRN2 | Sťažené podmienky | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1388539018
67 | K | VRN3 | Vplyv prostredia | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1746127936
68 | K | VRN4 | Iné VRN | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1707242700