## Specifikace
Položka | Název, zkrácený popis | MJ | Počet | Cena celkem
Vnitřní kanalizace
| Potrubí kanalizační hrdlové stoupací, připojovací z HT PP odpadní DN 40 | m | 2 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové stoupací, připojovací z HT PP odpadní DN 50 | m | 6 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové stoupací, připojovací z HT PP odpadní DN 70 | m | 5 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové stoupací, připojovací z HT PP odpadní DN 110 | m | 5 | 0
| Izolace návleková pro kanalizaci DN 40 | m | 2 | 0
| Izolace návleková pro kanalizaci DN 50 | m | 6 | 0
| Izolace návleková pro kanalizaci DN 70 | m | 5 | 0
| Izolace návleková pro kanalizaci DN 110 | m | 5 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z HT PP - odpadní DN 75 | m | 14 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z HT PP - odpadní DN 110 | m | 10 | 0
| Potrubí kanalizační hrdlové ležaté z PE - odpadní DN 125 - spojované svařováním vč. závěsu - Poznámka: Před zahajením prací objednatel rozhodně o její výměně. | m | 22 | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 13 | 0
| Napojení na stávajíci kanalizaci, vložení přechodky/odbočky | komplet | 11 | 0
| Kondenzační sifon DN 75 pro kondenzát z kotelny | ks | 1 | 0
| Vpust DN 75 svislé připojení, rozměr:150x150x50mm, nerezová mřížka, hygienické provedení. | komplet | 6 | 0
| Podomíkový sifon DN50 | komplet | 2 | 0
| Čisticí kus - materiál PE - DN125 | ks | 1 | 0
| Čisticí kus - materiál HT PP - DN110 | ks | 1 | 0
| Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace suti. | komplet | 1 | 0
| Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125 | m | 64 | 0
\ | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí | m | 64 | 0
| Napojení na stávajíci venkovné kanalizaci ve zdi, vložení přechodky PE/LITINA | komplet | 2 | 0
| Zaslepení stávajícího potrubí | komplet | 1 | 0
Vnitřní vodovod
| Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4 | m | 102 | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2 | m | 42 | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4 | m | 28 | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7 | m | 12 | 0
| Potrubí z PPR vč. tvarovek 50x8,3 | m | 25 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 | m | 102 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2 | m | 42 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4 | m | 28 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D40x6,7 | m | 12 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D50x8,3 | m | 25 | 0
| Potrubí pozinkované DN32 | m | 8 | 0
| Potrubí pozinkované DN80 | m | 35 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D 32 | m | 8 | 0
| Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D 80 | m | 35 | 0
| Napojení na stávajicí vodovod | ks | 12 | 0
| Nástěnka DN15 | ks | 27 | 0
| Kulový kohout DN15 | ks | 5 | 0
| Kulový kohout DN20 | ks | 3 | 0
| Kulový kohout DN25 | ks | 3 | 0
| Kulový kohout DN32 | ks | 1 | 0
| Kulový kohout DN40 | ks | 1 | 0
| Kulový kohout DN80 | ks | 2 | 0
| Vyvažovací ventil DN15 | ks | 3 | 0
| Vyvažovací ventil DN20 | ks | 1 | 0
| Kulový kohout vypouštěcí DN20 - s přechodkou na hadici | ks | 2 | 0
| Rohový kulový kohout vypouštěcí DN15 - s přechodkou na hadici | ks | 2 | 0
| Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení baterie | komplet | 2 | 0
| Rohový ventil 1/2" x 3/4" bez svěrné matky pro myčky a pračky | komplet | 6 | 0
| Demontáž stávajícího vodovodního potrubí | m | 252 | 0
| Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace suti. | komplet | 1 | 0
| Proplach, dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN65 | m | 252 | 0
| Tlaková zkouška potrubí do DN65 | m | 252 | 0
| Zaregulovaní systému cirkulace | komplet | 1 | 0
| Zaslepení stávajícího potrubí | komplet | 1 | 0
| Demontáž stávajícího podhledu v 1.PP včetně likvidace a odvozu odpadu | m2 | 24 | 0
Zařizovací předměty
| Demontáž stávajících baterií | ks | 10 | 0
| Demontáž stávajících umyvadel a dřezů vč. zápachové uzávěrky | ks | 3 | 0
| Demontáž stávajících výlevek | ks | 2 | 0
| Demontáž stávajících vpustí | ks | 6 | 0
| Demontáž stávajících stojatých mycích nerezových žlabu/dřezu a opětovné osazení | ks | 4 | 0
| Demontáž stávajících nástěnných/stojatých dřezu vč. odvozu a livkidace | ks | 2 | 0
| Zápachové uzávěrky pro dřezy DN50 | ks | 7 | 0
| Baterie dřezové nastěnné s pevným ramínkem | komplet | 2 | 0
| Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 1 | 0
| Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - stojatá | komplet | 2 | 0
| Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku | ks | 2 | 0
Vytápění
| Demontáž stávajícího radiátoru včetně likvidace a odvozu | ks | 1 | 0
| Zaslepení stávajícího přívodního potrubí k radiátorů - přívod + vrat | ks | 1 | 0
| Demontáž stávajícího potrubí k radiátoru včetně odvozu a likvidace | m | 2 | 0
| Vypuštění a napuštění systému UT | komplet | 1 | 0
Vnitřní plynoistalace
| Potrubí z ocelových trub bezešvých ČSN 42 5715 j. m. 11353.0 včetně příslušenství (ohyby,kolena,redukce,T-kusy atd.), DN25 | m | 14 | 0
| Kulový kohout pro topné plyny, plnoprůtokový, se žlutou ovládací páčkou, s vnitřními závity, pro topné plyny do 5 bar, maximální teplota 185°C DN25 | ks | 1 | 0
| Nátěr potrubí, 1x synt. základní, 2x vrchní barva žlutá do DN50 | m | 14 | 0
| Napojení na stávající plynovodní potrubí | komplet | 1 | 0
| Stavební přípomoci - drážkovaní, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace suti. | komplet | 1 | 0
| Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | 0
| Revize plynového potrubí | komplet | 1 | 0
| Revize plynového zařízení | komplet | 1 | 0
| Demontáž stávajícího potrubí | komplet | 1 | 0
| Dopojení spotřebiče pomocí flexi hadice pro topné plyny do 5 bar | komplet | 1 | 0
| CELKEM |  |  | 0