**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Obec Kalinkovo 211

Sídlo: 900 43 Kalinkovo

IČO: 00304841

**Identifikácia zákazky:**

Názov: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

Číslo: OM21KAL007

Vyhlásenie ÚVO: zverejnené vo vestníku 125/2021 pod číslom 27976 - WYP dňa 25. 5. 2021.

**ZÁPISNICA č. 3**

z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Po vylúčení ponuky, ktorá sa z hľadiska plnenia kritérií umiestnila na prvom mieste, pristúpila komisia k vyhodnoteniu ponuky na druhom mieste v poradí.

**KOMISIA**

Na vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk bola verejným obstarávateľom zriadená komisia v zložení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky : | **Jozef Konrád** | starosta Obce Kalinkovo |
| 2. | člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky : | **David Gavaľa** | poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, predseda Komisie rozpočtu, financií, územného plánu, výstavby a životného prostredia |
| 3. | člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky : | **Otto Csáder** | architekt a projektant |

**A) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk**

**A.1 vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnoteniE ponúk**

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje podľa ust. § 66 ods. 7 druhá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poradie** | **Obchodné meno** | **Sídlo** | **IČO** | **Návrh na plnenie kritéria: celková cena v EUR s DPH** |
| ~~1.~~ | ~~AVA-stav, s.r.o.~~ | ~~Puškinova 700/90 924 01 Galanta~~ | ~~43989268~~ | ~~1 466 666,40~~ |
| ~~2.~~ 1. | EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. | Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda | 50781570 | **1 541 993,11** |
| ~~3.~~ 2. | SOAR sk, a.s. | Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina | 50442201 | 1 610 514,13 |
| ~~4.~~ 3. | BALA, a.s. | Veľká Budafa 66 930 34 Holice | 36228427 | 1 648 303,61 |

**A.3 MIMORIADNE NÍZKA PONUKA**

Priemer cien plnenia ostatných ponúk voči prvej: najnižšia ponuka je o**5,36 % nižšia** ako priemer ostatných cien plnenia.

Rozdiel prvej a druhej najnižšej ceny plnenia: **rozdiel prvej a druhej najnižšej ceny plnenia je 2,29 %**

Záver: **v zmysle ust. § 53 ods. 3 nebola identifikovaná mimoriadne nízka ponuka u uchádzača EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.**

**A.4 Výkaz výmer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavka** | **Splnenie požiadavky** |
| Predložil ocenený výkaz výmer | ÁNO |
| Položky z predloženého výkazu výmer sa musia množstevne a vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom | ÁNO |
| Predloženie ekvivalentných materiálov | ÁNO |

**A.4 VECNý a ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PRÁC**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požiadavka** | **Splnenie požiadavky** |
| Predložil harmonogram | NIE |
| Obsahuje dobu plnenia maximálne 16 kalendárnych mesiacov a korešponduje s Projektovou dokumentáciou | NIE |
| Je vypracovaný s presnosťou na kalendárne dni | NIE |
| Reálne odráža predpokladaný postup vykonávania jednotlivých prác | NIE |
| Obsahuje stručný popis hlavných činností, postupnosť a časovú nadväznosť | NIE |

**A.5 Certifikáty a prehlásenia o zhode**

Uchádzač vo svojej ponuke predložil viaceré certifikáty a prehlásenia o zhode, z ktorých je väčšina v inom jazyku ako požadujú SP, preto komisia verejného obstarávateľa nedokáže identifikovať, ku ktorým požadovaným položkám dané certifikáty patria.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *P.č.* | *Kód položky* | *Popis* | *MJ* | *Množstvo celkom* |
| ***224*** | ***6113903200*** | ***Svetlík do plochej strechy, zasklený izolačným dvojsklom + polykarbonátovou čírou kupolou, 100x100 mm, neotváravý (napr. VELUX CFP 100/100) alebo iný ekvivalentný výrobok*** | ***ks*** | ***4,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: *certifikát predložený v inom jazyku ako požaduje verejný obstarávateľ*

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***228*** | ***6114107800*** | ***Hliníková vstupná rohová zasklená stena (5,53+4,975)x3,035m, RAL 7016 - ozn. A1*** | ***ks*** | ***1,000*** |

- Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***229*** | ***6114107799*** | ***Oceľová (hliníková) int. zasklená stena, 3,05x2,87m, RAL 7016 - ozn. A8*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***231*** | ***61141221001*** | ***Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 7016 - ozn. A2*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***232*** | ***61141221001*** | ***Plastová vstupná rohová zostava (5,945+5,025)x2,05m, RAL 7016 - ozn. A3*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***233*** | ***61141221001*** | ***Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,06x2,3m, RAL 7016 - ozn. A4*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***234*** | ***61141221001*** | ***Plastové dvere posuvné 3,23x2,3m, RAL 7016 - ozn. A5*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***235*** | ***61141221001*** | ***Plastové 4-dielne okno 1,93x3,16m + sieťka, RAL 7016 - ozn. A6*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***236*** | ***61141221001*** | ***Plastové dvere s bočným svetlíkom 3,05x2,1m, RAL 7016 - ozn. A7*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***237*** | ***61141221001*** | ***Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-1.np*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***238*** | ***61141221001*** | ***Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-2.np*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***239*** | ***61141221001*** | ***Plastová okenná rohová zostava (5,65+1,825)x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B2*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***240*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 0,6x1,25m + sieťka + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B3*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***241*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 2,0x0,6m + sieťka + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B4*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***242*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 1,645x1,25m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B5*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***243*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 2,15x1,5m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B6*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***244*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 1,5x1,52m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B7*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***245*** | ***61141221001*** | ***Plastové okno 2,15x2,0m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B8*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***246*** | ***61141221001*** | ***Plastové dvere plné 1,0x2,05m, RAL 7016 - ozn. 5*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***247*** | ***61141221016*** | ***Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 7016 - ozn. 7*** | ***ks*** | ***1,000*** |

**-** Nie je zrejmé, či sa predložený certifikát týka tejto položky

- Forma predloženia: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

**A.6 Certifikát podľa normy EN 1090-2 na (nosné) oceľové konštrukcie**

**-** Nenájdený v ponuke

- Certifikát je platný: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

**-** Ďalší postup: Požiadať o vysvetlenie

**A.7 Certifikát podľa normy EN 1090-1, min. stupeň EXC2**

**-** Nenájdený v ponuke

- Certifikát je platný: -

- Vyhodnotenie: nateraz nie je možné posúdiť splnenie požiadavky na predmet zákazky

- Ďalší postup: Požiadať o vysvetlenie

**A.8 Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb**

- Predložil licenciu č. 21/081/LIO – pre spoločnosť Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda

- Platí do: 13.04.2024

**-** Vyhodnotenie: Nie je zrejmé v akom vzťahu je uvedená spoločnosť k uchádzačovi

**-** Ďalší postup: vyžiadať vysvetlenie

**A.9 Licencia na zhovovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov**

- Predložil záznam o školení ETICS – LBSK/614 Osvedčenie o zaškolení na vonkajší tepelno-izolačný kompozitný systém

- Platí do: 17.06.2023

**-** Vyhodnotenie: Nie je zrejmé, či splnil – uchádzač predložil Osvedčenie o zaškolení, bolo požadovaná licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov

**-** Ďalší postup: Vyžiadať vysvetlenie

**B) Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti**

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

B.1 Podmienky účasti – **Osobné postavenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Podmienky účasti*** | ***Spôsob preukázania*** | ***Splnenie*** |
| *§32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,* | *Predložil informácie potrebné k získaniu výpisu z RT* | **Splnil** |
| *§32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu* | *Potvrdenie:*   * *UNION, zdravotná poisťovňa, zo dňa 10.06.2021* * *VŠZP, zo dňa 14.06.2021* * *Dôvera, zdravotná poisťovňa, 10.6.2021* * *Sociálna poisťovňa, zo dňa 14.06.2021* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,* | *Potvrdenie:*   * *Daňový úrad Trnava, zo dňa 17.06.2021* * *Colný úrad, zo dňa 18.8.2021* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz*  *pre nedostatok majetku,* | *Potvrdenie OS Trnava, ku dňa 16.06.2021* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,* | *Výpis z OR SR*  *10.06.2021* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v*  *Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,* | *Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu*  *15.06.2021* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,* | *Predložil čestné vyhlásenie zo dňa 21.06.2021 ale túto podmienku účasti preverí verejný obstarávateľ* | **Splnil** |
| *§ 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný*  *obstarávateľ a obstarávateľ preukázať* | *Predložil čestné vyhlásenie zo dňa 21.06.2021 ale túto podmienku účasti preverí verejný obstarávateľ* | **Splnil** |

B.2 Podmienky účasti – **Finančné postavenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Podmienky účasti*** | ***Spôsob preukázania*** | ***Poznámka*** |
| *Predloží prísľub banky, že uchádzačovi poskytne úver na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky vo výške minimálne 800 000,- EUR, alebo ekvivalent v inej mene. Z predloženého úverové prísľubu musí jednoznačne vyplývať záväzok banky poskytnúť označenému klientovi (uchádzačovi) úver, ak bude klientom doručená uzavretá zmluva o dielo na predmet zákazky, ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou.* | *Úverový prísľub – Privatbanka, a.s.*  *Zo dňa 07.07.2021 na sumu 800 000,- EUR* | **Splnil** |

B.3 Podmienky účasti – **Technická a odborná spôsobilosť**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Podmienky účasti*** | ***Spôsob preukázania*** | ***Poznámka*** |
| *§ 34 ods. 1 pís. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom*  *1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,*  *2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.*  *Minimálna požadovaná úroveň štandardov:*  *Uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na rekonštrukcii budov, nadstavby alebo prístavby, ktoré spočívali v rozšírení daného objektu, v zmysle nadstavby alebo prístavby) v súhrnnej hodnote minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky v EUR bez DPH (1 370 822,30 EUR bez DPH). Z toho minimálne jedna referencia vo výške najmenej* ***800 000,- EUR bez DPH.*** | *Nepredložil zoznam referencií a ani v evidencii ÚVO pre daného uchádzača nie sú evidované žiadne referencie* | **Nie je zrejmé, či splnil**  Požiadať o vysvetlenie |
| *§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO: uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk:* | *-* | - |
| 1. *minimálne jedna osoba v pozícií stavbyvedúci, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, je odborne spôsobilá na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, t. j. že má osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad podľa právnych predpisov preukazujúci túto skutočnosť, s odbornou praxou najmenej 5 rokov. Uchádzač preukáže, že daná osoba riadila stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote jedného diela 600 000,- EUR bez DPH. (za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na rekonštrukcii budov, nadstavby alebo prístavby, ktoré spočívali v rozšírení daného objektu, v zmysle nadstavby alebo prístavby)* | ***Juraj Lelkes***  ***Stavbyvedúci*** *s evidenčným číslom 11157\*10\**  *Dátum vydania osvedčenia: 19.12.2008*  *Uchádzač nepreukázal (nepredložil dôkaz o tom), že daná osoba riadila práce rovnakého alebo obdobného charakteru v minimálnej hodnote jedného diela 600 000,- EUR bez DPH* | **Nie je zrejmé, či splnil**  Požiadať o vysvetlenie |
| *2. Minimálne jedna osoba uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:*  *- musí mať odbornú spôsobilosť na riadenie činnosti alebo prevádzky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: elektrotechnik - E2 – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.* | ***František Novák***  *Číslo oprávnenia VVZ-0433/08-05.1, vydané dňa 20.03.2013 - § 23 – ako elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vrátane bleskozvodov* | **Nie je zrejmé či splnil**  Nepredložil zmluvu o budúcej zmluve |
| *3. Minimálne jedna osoba uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:*   * *musí mať odbornú spôsobilosť na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických na činnosť: revízny technik - v rozsahu E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu pre triedy objektov A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby.* | ***František Novák BeN co.***  *Evidenčné číslo: 1020/4/2008 – EZ – O(OU,M) – E2 – A*  *Vydané dňa 14.03.2013*  *V rozsahu:*  *O Oprava vyhradených technických zariadení v rozsahu:*  *OU oprava a údržba*  *M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky*  *V rozsahu E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov*  *Triedy objektov:*  *A objekty bez nebezpečenstva výbuchu* | **Nie je zrejmé, či splnil**  Požiadať o vysvetlenie |
| *4. Minimálne jedna osoba musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:*  *- musí mať odbornú spôsobilosť na Opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:*  *o OU oprava a údržba*  *o R rekonštrukcia*  *o M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky* | *Ervin Mészáros*  *Evidenčné číslo: 186/4/2013 – PZ – O(OU, R, M) – Af,g,h, Bf, g, h*  *Na druh činnosti:*  *O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:*  *OU oprava a údržba,*  *R rekonštrukcia*  *M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.* | **Nie je zrejmé či splnil**  Nepredložil zmluvu o budúcej zmluve  Požiadať o vysvetlenie |

1. **Ďalší postup**

Vzhľadom na to, že pri kontrole boli zistené nezrovnalosti v ponuke, sa komisia rozhodla uchádzača EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o., vyzvať na vysvetlenie ponuky. Podľa komisie uchádzač v ponuke nesplnil požiadavky na predmet zákazky. Komisia v ponuke uchádzača neidentifikovala:

* harmonogram prác,
* doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky, kde boli k položkám č. 224, 228, 229, 231 až 247 požadované certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode ponúkaných výrobkov, resp. technické listy na vonkajšie otvorové konštrukcie,
* predloženie požadovaných certifikátov: Certifikát podľa normy EN 1090-2 na (nosné) oceľové konštrukcie**,** Certifikátu podľa normy EN 1090-1, min. stupeň EXC2, Licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných systémov,
* vzťah medzi uchádzačom a spoločnosťou, na ktorú je vystavená licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb.

Podľa komisie uchádzač v ponuke predložil čestné vyhlásenie, ktorým nahrádza splnenie podmienok účasti. Komisia v ponuke uchádzača neidentifikovala:

* požadované referencie,
* dôkaz o tom, že stavbyvedúci riadil práce v požadovanom objeme,
* odbornú spôsobilosť na revízie technických zariadení elektrických, revízny technik v rozsahu E1,
* v ponuke síce identifikovala Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb, avšak uchádzač predložil licenciu č. 21/081/LIO – pre spoločnosť Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 929 01 Dunajská Streda, z ponuky nie je zrejmý vzťah medzi uchádzačom a uvedenou spoločnosťou.

1. **ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PONUKY**

Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi požiadať uchádzača EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.,. o vysvetlenie ponuky v lehote 6 pracovných dní.

| **Člen komisie:** | **Podpis:** |
| --- | --- |
| Jozef Konrád |  |
| David Gavaľa |  |
| Otto Csáder |  |

Zapísal: Marek Halmo Dňa 24.8.2021

Koniec zápisu.