## specifikacia
Chemikálie 3 - NUKLEUS
P.č. | Názov položky | Opis položky - upravená špecifikácia | MJ | Množstvo | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
1 | Súprava s annexínom V a propidiumjodidom na detekciu a kvantifikáciu apoptózy | Súprava s annexínom V konjugovaným s FLUOS a propidiumjodidom na detekciu a kvantifikáciu apoptózy a diferenciáciu od nekrózy na úrovni jednej bunky. Priama detekcia v analýze FACS a imunochémii bez sekundárneho detekčného systému. Obsauje značený Annexin-V-FLUOS, inkubačný pufor a roztok propídium jodidu. Balenie - kit pre 250 reakcií. | balenie | 4 |  | 0
2 | In vitro test fragmentácie DNA spermií | In vitro test fragmentácie DNA spermií, meranie fragmentácie DNA spermií býkov. Kit obsahuje 10 pre-coated sklíčok, 10 ampuliek s agarózou s nízkou teplotou topenia, 1 banku so 100 ml lyzačného roztoku. Balenie pre 40 stanovení. | balenie | 8 |  | 0
3 | In vitro test pre hodnotenie prítomnosti oxidačného stresu v ejakuláte | In vitro test pre hodnotenie prítomnosti oxidačného stresu v čistom ejakuláte, izolovaných spermiách a semennej plazme. Test je založený na premene tetrazóliovej soli za prítomnosti superoxidových aniónov (O2-) na farebný vo vode nerozpustný formazan. Kryštáliky formazánu sa pripájajú k membráne spermií a sú viditeľné pod svetelným mikroskopom. Balenie pre 20 stanovení. | balenie | 8 |  | 0
4 | In vitro test pre vyhodnotenie kvality membrány spermií | In vitro test pre vyhodnotenie kvality membrány spermie a diferenciácie medzi živými spermiami (s neporušenými membránami) a mŕtvymi (postihnuté membrány). Pre okamžité stanovenie životaschopnosti spermií v ejakulovaných spermiách a stanovenie nekrozoospermie. Súprava obsahuje dve činidlá, ktoré hodnotia vitalitu spermií pomocou fluorescenčného signálu s dvojitým vyžarovaním (Zelená: Živá, Červená: mŕtva). Kit obsahuje: PI, červený roztok 120 μl a AO, zelený roztok 120 μl. Balenie pre 100 stanovení. | balenie | 8 |  | 0
5 | Kit pre stanovenie celkovej antioxidačnej kapacity | Kit pre stanovenie celkovej antioxidačnej kapacity (TAS). Kolorimetrická metóda. Balenie kitu: 1x100ml R1, 5x10ml R2, 2x5ml R3 a štandard 5x1ml. Obsahuje lyofilizované reagenty, diluent. | balenie | 6 |  | 0
6 | Kit pre stanoveni superoxid dizmutázy | Kit pre stanovenie superoxid dizmutázy (SOD). Enzymatická metóda, v ktorej enzým SOD katalyzuje dismutáciu superoxidu na kyslík a menej toxický peroxid vodíka. Balenie kitu: 5 x 20 ml R1a reagent, 1 x 105ml R1b pufor, 3 x 10 ml R2 reagent - xantín oxidáza a štandard 5 x 10 ml. Obsahuje lyofilizované reagenty, diluent. | balenie | 6 |  | 0
7 | Kit pre stanovenie glutatión peroxidázy | Kit pre stanovenie glutatiónperoxidázy (GPx). Enzymatická metóda, v ktorej sa enzým GPx podieľa na redukcii peroxidu vodíka a iných lipidových hydroperoxidov za pomoci glutatiónu. Balenie kitu 8x10ml R1a reagent, 1x100ml R1b pufor, 1x1ml R2 reagent - kumén hydroperoxid, 2x200ml R3 diluent. Obsahuje lyofilizované reagenty, diluent. | balenie | 6 |  | 0
8 | Kit pre stanovenie glutatión reduktázy | Kit pre stanovenie glutatión reduktázy. UV fotometrická metóda. Balenie kitu: 1x70ml R1a, 5x5ml R1b, 5x3ml R2. Obsahuje lyofilizované reagenty, diluent. | balenie | 6 |  | 0
9 | Kit pre stanovenie oxidačného poškodenia DNA (8-OHdG) | Kompletný kit obsahujúci optimalizované pufre a činidlá na kolorimetrickú detekciu a kvantifikáciu oxidačného poškodenia DNA (8-OHdG) priamo použitím DNA izolovanej z akýchkoľvek druhov (cicavce, rastliny, huby, baktérie a vírusy) v rôznych formách vrátane kultivovaných buniek, čerstvé a zmrazené tkanivá, tkanivá vložené do parafínu a vzorky telesných tekutín. Bez krížovej reaktivity na analógy 8-OHdG. Balenie pre 96 testov. | balenie | 5 |  | 0
10 | kit pre označenie DNA zlomov a celkovú bunkovú DNA | Kit na detekciu apoptózy pomocou prietokovej cytometrie. Metóda je založená na dvojitom farbení DNA pre rozlíšenie DNA zlomov a celkovej DNA v bunke. Kit obsahuje reagencie na meranie, vrátane negatívnej a pozitívnej kontroly, premývací roztok, pufre pre jednotlivé kroky stanovenia, terminálnu deoxynucleotidyl transferázu (TdT), Fluoresceín-deoxyuridín trifosfát a propídium jodid/RNáza a roztok pre konstrast celkovej DNA. Balenie pre 50 stanovení. | balenie | 5 |  | 0
11 | Sekundárna protilátka - cieľový organizmus králik | Sekundárna protilátka, Reaktivita: myš, potkan, človek. Vhodné pre Western blot. Balenie: 1 ml | ks | 1 |  | 0
12 | Králičia monoklonálna primárna protilátka ku COX1 / Cyklooxygenáza 1 | Králičia monoklonálna primárna protilátka ku Cyklooxygenáza 1 (COX1). Reaktivita: myš, potkan, človek. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 2 |  | 0
13 | Králičia polyklonálna primárna protilátka k COX2 / Cyklooxygenáza 2 | Králičia polyklonálna primárna protilátka ku Cyklooxygenáza 2 (COX2). Reaktivita: myš, potkan, človek. Vhodné pre Western blot. Balenie: 500 mikroL | ks | 2 |  | 0
14 | Myšia primárna protilátka k PI-3 kináze p85 | Primárna protilátka. Myšia anti-PI-3 kináza p85, podjednotka alfa protilátky klonu U13 rozpoznávajúca SH3 doménu p85 alfa podjednotky bovinnej PI3 kinázy. Reaktivita: HD. Vhodné pre Western blot. Balenie: 2 ml | ks | 2 |  | 0
15 | Myšia monoklonálne protilátka Anti-Gelsolin | Monoklonálna protilátka je špecifická pre epitop umiestnený na 47 kDa peptide odvodenom od chymotryptického štiepenia gelsolinu. Produkcia v myši. Protilátka reaguje s plazmou a cytoplazmickým gelsolinom. Ďalšou aplikáciou tejto protilátky je imunoafinitná chromatografia, čistenie gelsolinu a detekcia komplexov gelsolin-aktín v bunkových extraktoch. Reaktivita: HD, ošípaná, králik, človek. Vhodné pre Western blot. Balenie: 0,2 ml | ks | 1 |  | 0
16 | Králičia protilátka Anti-SRC | Anti-SRC protilátka produkovaná v králikovi. Reaktivita: človek, myš, potkan, HD, králik. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 1 |  | 0
17 | chlórtetracyklín hydrochlorid | Chlórtetracyklín hydrochlorid. ≥75% (HPLC). Prášková forma. Balenie: 100 g | ks | 2 |  | 0
18 | Etídium homodimér-1 | Etídium homodimér-1. Farbivo s vysokou afinitou k nukleovej kyseline, ktoré je slabo fluoreskujúce, až kým nie je viazané na DNA a vyžaruje červenú fluorescenciu. Farba oranžová. Molekulová hmotnosť 856.7 g/mol. Balenie: 1 mg. | ks | 2 |  | 0
19 | Myšia monoklonálna protilátka HSP 70 | Myšia monoklonálna protilátka HSP 70. Reaktivita: myš, potkan, HD, ošípaná, človek, pes. Western blot. Balenie: 100 ug/mL. | ks | 1 |  | 0
20 | Kit pre stanovenie hydrogén peroxidu fluorescenčne | Kit pre stanovenie hydrogen peroxidu fluorescenčnou metódou. Kit obsahuje citlivú jednokrokovú skúšku, ktorá používa reagent 10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazín (červené činidlo) na detekciu peroxidu vodíka (H2O2) alebo peroxidázovú aktivitu. Červené činidlo v kombinácii s chrenovou peroxidázou (HRP) sa použilo na detekciu H2O2 uvoľneného z biologických vzoriek, vrátane buniek alebo generovaných v reakciách viazaných enzýmami. Okrem toho môže byť reakcia červeného činidla použitá ako ultrasenzitívna skúška na aktivitu peroxidázy, keď je H2O2 v prebytku. V prítomnosti peroxidázy reakčné červené činidlo reaguje s H2O2 v stechiometrii 1: 1 za vzniku červenofluorescenčného oxidačného produktu resorufínu. Resorufin má maximálne excitačné a emisné hodnoty približne 571 nm a 585 nm a pretože extinkčný koeficient je vysoký (58 000 ± 5 000 cm-1M-1), môžete vykonať analýzu fluorometricky alebo spektrofotometricky. Táto reakcia sa použila na detekciu až 10 picomolov H2O2 v objeme 100 pl alebo 1 x 10-5 U / ml HRP. Balenie: kit pre 500 testov | ks | 2 |  | 0
21 | Hydroxyfenylfluoresceín (HPF), indikátor reaktívneho kyslíka (ROS) | Hydroxyfenylfluoresceín (HPF) je indikátor reaktívneho kyslíka (ROS). APF a HPF vykazujú obmedzenú neselektívnu reaktivitu a relatívne vysokú odolnosť voči svetlu indukovanej oxidácii. Obidva tieto nové fluoresceinové deriváty sú nefluorescenčné, až kým nereagujú s hydroxylovou skupinou alebo s peroxynitritovým aniónom, APF bude tiež reagovať s chlórnanom aniónom. Tieto dva indikátory ROS môžu spoločne selektívne zisťovať chlórnanový anión. Po oxidácii majú APF i HPF jasnú zelenú fluorescenciu (excitačné / emisné maximá 490/515 nm), čo je kompatibilné s akýmkoľvek nástrojom, ktorý dokáže detekovať fluoresceín. Balenie: 470 mikroL. | ks | 2 |  | 0
22 | Aminofenylfluoresceín (APF) indikátor reaktívneho kyslíka (ROS) | Aminofenylfluoresceín (APF) je indikátor reaktívneho kyslíka (ROS). APF a HPF vykazujú obmedzenú neselektívnu reaktivitu a relatívne vysokú odolnosť voči svetlu indukovanej oxidácii. Obidva tieto nové fluoresceinové deriváty sú nefluorescenčné, až kým nereagujú s hydroxylovou skupinou alebo s peroxynitritovým aniónom, APF bude tiež reagovať s chlórnanom aniónom. Tieto dva indikátory ROS môžu spoločne selektívne zisťovať chlórnanový anión. Po oxidácii majú APF i HPF jasnú zelenú fluorescenciu (excitačné / emisné maximá 490/515 nm), čo je kompatibilné s akýmkoľvek nástrojom, ktorý dokáže detekovať fluoresceín. Balenie: 470 mikroL. | ks | 2 |  | 0
23 | králičia polyklonálna primárna protilátka k superoxid dizmutáze | Králičia polyklonálna primárna protilátka k SOD. Reaktivita: HD. Vhodné pre Western blot. Lyofilizovaná. Balenie: 2 ml | ks | 1 |  | 0
24 | králičia polyklonálna primárna protilátka ku kataláze | Králičia polyklonálna primárna protilátka ku kataláze. Reaktivita: HD. Vhodné pre Western blot. Balenie: 25 mikroL | ks | 6 |  | 0
25 | Ovčia polyklonálna protilátka ku glutatión peroxidáze | Ovčia polyklonálna protilátka ku glutatión peroxidáze. Reaktivita: človek, HD. Vhodné pre Western blot. Balenie: 1ml | ks | 1 |  | 0
26 | Králičia polyklonálna protilátka proti glutatión reduktáze | Králičia polyklonálna protilátka proti glutatión reduktáze. Reaktivita: človek, myš, potkan. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 1 |  | 0
27 | Myšacia monoklonálna protilátka proti HSP90 alfa (klon 3B6) | Myšacia monoklonálna protilátka proti HSP90 alfa (klon 3B6). Reaktivita: HD, človek, myš, postkan. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 1 |  | 0
28 | Králičia polyklonálna protilátka proti Heat Shock 70 kDa Protein (HSPA8) | Králičia polyklonálna protilátka proti Heat Shock 70 kDa Protein (HSPA8). Reaktivita: HD, človek, myš, ošípaná. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 1 |  | 0
29 | ELISA kit pre stanovenie HSP27 | Kompletný ELISA kit pre stanovenie HSP27 v bovinných vzorkách. Obsahuje štandardy, HRP konjugát, všetky potrebné reagenty pre stanovenie. Rozsah: 125 pg/ml - 4000 pg/ml, Citlivosť: 10pg/ml, Balenie 96 testov. | ks | 1 |  | 0
30 | Zelené fluorescenčné farbivo pre identifikáciu apoptotických buniek | Zelené fluorescenčné farbivo pre identifikáciu apoptotických buniek. Detekčná metóda: fluorescencia. Balenie: 1 ml. | ks | 2 |  | 0
31 | Králičia polykolonálna protilátka proti bovinnej NADPH oxidáze 4 | Králičia polykolonálna protilátka proti bovinnej NADPH oxidáze 4. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 1 |  | 0
32 | Králičia polyklonálna protilátka proti NADH dehydrogenáze (ubikvinón) 1 alfa sobkomplex, 2, 8kDa | Králičia polyklonálna protilátka proti NADH dehydrogenáze (ubikvinón) 1 alfa sobkomplex, 2, 8kDa. Reaktivita človek, kros: HD. Vhodné pre Western blot. Balenie: 100 mikroL | ks | 2 |  | 0
33 | Králičia polyklonálna primárna protilátka proti NOX-3 (NADPH oxidáza 3) | Králičia polyklonálna primárna protilátka proti NOX-3 (NADPH oxidáza 3). Reaktivita človek, myš, potkan. Koncentrácia 1 mg/mL. Balenie: 100 ug | ks | 2 |  | 0
34 | Lektín, zdroj Arachis hypogaea | Lektín, zdroj Arachis hypogaea (peanut). FITC konjugát. Lyofilizovaný (prášková forma). Balenie: 5 mg | ks | 2 |  | 0
35 | Merocyanín 540 | Merocyanín 540. Obsah farbiva 90%. V sklenej fľaši. Balenie: 100 mg | ks | 3 |  | 0
36 | ELISA kit pre stanovenie katalázy | Kompletný ELISA kit pre stanovenie katalázy (kvantity a aktivity) v plazme, moči, bunkových a tkanivových lyzátoch. Detekčná metóda kolorimetria/fluorometria. Balenie pre 96 testov | ks | 4 |  | 0
37 | ELISA kit pre stanovenie glukóza-6-fsfát dehydrogenázy | Kompletný ELISA kit pre stanovenie glukóza-6-fosfát dehydrogenázy v bovinných vzorkách. HRP kolorimetrická detekcia. Balenie pre 96 testov | ks | 2 |  | 0
| Suma spolu |  |  |  |  | 0