**Požár v prostorech dílny společnosti Silnice LK v Jablonci nad Nisou na adrese Československé armády 4805/24, 46605 Jablonec nad Nisou – Rýnovice**

Dne 20.3.2021 došlo k požáru v prostorech dílny v Jablonci nad Nisou. Došlo k zasažení prostoru dílen a dalších přilehlých prostor sazemi v různé intenzitě. Byla zničena nebo poškozena část fasády budovy, vjezdová vrata (výměna vjezdových vrat není součástí zakázky a budou řešena samostatně zadavatelem), elektroinstalace, osvětlení a další. Sazemi byl v plné míře zasažen prostor dílny a v menší míře přilehlé prostory dílen a zázemí budovy.

Zasaženými prostory jsou především prostory dílny, místnost vzduchotechniky, kancelář dílny a přilehlý sklad, baterkárna, svařovna, sklad materiálu. Jako další zasažené prostory zázemí budovy jsou prostor schodiště, 3 N.P. (kanceláře, WC, chodby, sprchy, šatny, denní místnost)

Bude muset dojít ke kompletní sanaci zasažených prostor pro odstranění následků požáru, výměnu a opravu elektro části v dílně, opravu zasaženého strojního vybavení, osvětlení a další práce uvedené v položkovém rozpočtu.

Při provádění prací musí být postupováno dle oceněného položkového rozpočtu a případné změny musí být předem odsouhlaseny ve stavebním deníku a v dostatečném předstihu konzultovány a odsouhlaseny zástupcem pojišťovny.

Přílohou podkladů k veřejné zakázce na sanační práce je mimo jiné revize silové části NN dílny po požáru, revize jámového hydraulického zvedáku JZ-EM 12/800 a složka foto vybraných částí, které budou součástí sanačních prací.

Složka - pasport dotčených prostor je součástí zadání pro veřejnou zakázku a obsahuje modře podbarvené půdorysy dotčených prostory.