## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Prístavba CT pracoviska
Objekt: |  | Meranie a Regulácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | KCN | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Práce a dodávky M
Meranie a regulácia
1 | Pol | Rovádzača DT1 | kus | 1
2 | R | Zapojenie prívodu 5x70 | kus | 1
3 | R | Zapojenie prívodu signalizácie vypadku elektrickej energie | kus | 1
4 | Pol | Snímač tlaku kúrenie | kus | 1
5 | R | Montáž svietidla VZT | kus | 3
6 | R | Zapojenie motora VZT | kus | 2
7 | R | Zapojenie klimatizácie | kus | 3
8 | R | Zapojenie zlvčovača | kus | 1
9 | Pol | Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 800
10 | Pol | Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 | m | 100
11 | R | Kábel uložený v rúrkach : J-H St H do D 6mm | m | 900
12 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 3x1,5 a 3x2,5 | m | 115
13 | Pol | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NYY-J 3x1,5 | m | 55
14 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 4x2,5 | m | 40
15 | Pol | Kábel NYY-J 4x2,5 | m | 40
16 | Pol | Kábel NYY-J 5x6 | m | 90
17 | Pol | Kábel NYY-J 5x10 | m | 20
18 | R | Kábel 750V pevne uložený NYY-J 5x6-10 | m | 110
19 | Pol | Káblove rošty a rúrky | m | 80
20 | R | Montáž káblov rúrok | m | 80
21 | R | Revízia MaR | kus | 1
22 | R | Uvedenie do prevádzky, programovanie, PD skut. Vyhotovenia | kus | 1
23 | R | Montáž rovádzača DT1 | kus | 4
24 | Pol | Teplomer | kus | 14
25 | R | Montáž a zapojenie teplomera | kus | 14
26 | Pol | Diferečný snímač tlaku | kus | 7
27 | R | Montáž a zapojenie diferečného snímaču tlaku | kus | 7
28 | Pol | Damper | kus | 3
29 | R | Zapojenie Damper | kus | 3
30 | Pol | Fire Damper | kus | 2
Celkom