## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 21015 | PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ
| Objekt: |  | SO 01 | parkoviště a VO
203 | Rozpočet: |  | 21015 | Znojmo - ul. Pražská - parkoviště
| Zadavatel: |  | Město Znojmo |  |  |  | IČO: | 00293881
|  |  | Obroková 1/12 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 669 22 | Znojmo
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: | Artendr s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | Chodník |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01285 | Rekonstrukce chodníků v ulici V Podlískách v obci Braškov |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace objektů
| Název | [6 empty] | Celkem | %
| SO 01 Parkoviště (P) | [6 empty] | 0
| SO 02 Veřejné osvětlení (VO) | [6 empty] | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0 | 100
Rekapitulace dílů - Parkoviště (P)
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Rekapitulace dílů - Veřejné osvětlení (VO)
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 parkoviště (P)
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21015 | PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Parkoviště | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21015 | Znojmo - ul. Pražská - parkoviště | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 9553.29 |  | 675358.18 |  | 0 |  | 2.09 |  | 17.44 |  |  |  |  | 595.19 | [5 empty] | DIL
1 | 111212139R00 | Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezu | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidace, | [24 empty] | SPI
SPU
2 | 113106236R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ze zámkové dlažby tl. do 80mm | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 123.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.28 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 113107520R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 351 | 7722 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 9.68 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.033 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 2220 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.2 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.2 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových stojatých nebo ležatých | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 460 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.88 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.143 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,
SPU
6 | 113201111R00 | Vytrhání obrub silničních stojatých nebo ležatých | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 4.4 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,
7 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 73 |  | 0 | 80.97 | 5910.81 | 214.53 | 15660.69 | 21 | 0 | 0.02478 | 1.81 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.547 | 39.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to především ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [24 empty] | SPI | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to především ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
SPU
8 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 108.4 |  | 0 | 0 | 0 | 617 | 66882.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy,
9 | 12224441R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 542 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 103793 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.368 | 199.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 243.9 |  | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 9341.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.058 | 14.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
SPU
11 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 1273 | 33098 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
12 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 487.5 |  | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 126506.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0052 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
SPU
13 | 167101101R00 | Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 | m3 | 487.5 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 129187.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.652 | 317.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
15 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního smene | m2 | 186 |  | 0 | 1.68 | 312.48 | 22.42 | 4170.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 11.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
SPU
16 | 181006190RT2 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm | m2 | 462 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 8038.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
vč. dodávky zeminy, naložení, dovozu do 20 km a se složením,
17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 1141 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15175.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
462
18 | 184807111R00 | Výsadba okrasných keřů bez balu výšky do 25cm | m2 | 30 |  | 0 | 111 | 3330 | 432 | 12960 | 21 | 0 | 0.0094 | 0.28 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
včetně dodávky keřů (max 2ks/m2)
19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 487.5 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 137718.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 348922222RT5 | Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně štípaných, přírodních | m2 | 60.8 |  | 0 | 972.76 | 0 | 632.24 | 0 | 21 | 0 | 0.28318 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
kladení tvárnic, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva, vč. betonáže a ocelové výztuže.
21 | 348924111R00 | Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic štípaných, přírodních | m | 40 |  | 0 | 309.52 | 0 | 135.98 | 0 | 21 | 0 | 0.03558 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
22 | 348924111R00 | Osazení svahových tvárnic betonových vč. výplně zeminou | kus | 2000 |  | 0 | 309.52 | 0 | 135.98 | 0 | 21 | 0 | 0.03558 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
dodávka a montáž tvárnic svahových, kladení tvárnic,vč urovnávky, udržení rovinnatosti, vč. zásypu zeminou
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4620.75 |  | 3750.45 |  | 0 |  | 14.52 |  | 0
23 | 451573119R00 | Lože kabelové z písku a štěrkopísku do 100 mm | m3 | 7.68 |  | 0 | 601.66 | 4620.75 | 488.34 | 3750.45 | 21 | 0 | 1.8908 | 14.52 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
v otevřeném výkopu,
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 297198.37 |  | 337836.98 |  | 0 |  | 420.66 |  | 0 |  |  |  |  | 100.21 | [5 empty] | DIL
24 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32 mm), tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 115 |  | 0 | 164.95 | 18969.25 | 26.05 | 2995.75 | 21 | 0 | 0.378 | 43.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.026 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 564851112RT3 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm), tloušťka po zhutnění 200mm | m2 | 35 |  | 0 | 164.95 | 5773.25 | 26.05 | 911.75 | 21 | 0 | 0.378 | 13.23 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
26 | 564972189RT3 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy (MZZ) tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 1042 |  | 0 | 302.4 | 0 | 56.6 | 0 | 21 | 0 | 0.60104 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s rozprostřením a zhutněním, 40%zeminy+60% kameniva 2/32
SPU
27 | 567123811R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC, tloušťka po zhutnění 120 mm | m2 | 115 |  | 0 | 279.17 | 32104.55 | 44.33 | 5097.95 | 21 | 0 | 0.32754 | 37.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.004 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 568401199RT8 | Vrstva podkladní čistící tl. 50mm | m2 | 52.1 |  | 0 | 279.17 | 14544.76 | 44.33 | 2309.59 | 21 | 0 | 0.32754 | 17.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
dodávka a montáž podkladní čistící vrstvy green AS-TT SOIL P, tl. 5cm
29 | 568401509RT2 | Dodávka a montáž podkladní síťovany AS-TTE MESH | m2 | 627 |  | 0 | 265.08 | 166205.16 | 77.92 | 48855.84 | 21 | 0 | 0.12966 | 81.3 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.072 | 45.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 592215021R00 | Kladení zasakovacích vegetačních roštů ASS-TTE | m2 | 1042 |  | 0 | 51.16 | 53308.72 | 238.34 | 248350.28 | 21 | 0 | 0.0928 | 96.7 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
dodávka a montáž roštů AS-TTE ROŠT
31 | 59248031R | Kladení kostek AS-TTE LINE | m2 | 627 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.188 | 117.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
dodávka a montáž kostek AS-TTE LINE-ŠEDÁ
32 | 592215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 15 |  | 0 | 51.16 | 767.4 | 238.34 | 3575.1 | 21 | 0 | 0.0928 | 1.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
33 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 108 |  | 0 | 51.16 | 5525.28 | 238.34 | 25740.72 | 21 | 0 | 0.0928 | 10.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.478 | 51.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
SPU
34 | 59245255R | dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 60 mm | m2 | 11 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.176 | 1.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | [7 empty] | SPU
35 | 59245255R | dlažba betonová, zámková; červená, slepecká, tl. 60 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.176 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
36 | 59248031R | dlažba betonová, zámková, přírodní šedá; tl. 80 mm | m2 | 104.76 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0.188 | 19.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 413061.5 |  | 77794.9 |  | 0 |  | 65.1 |  | 0
37 | 210810379RT1 | Dodávka a montáž chráničky dělené do DN 160 | m | 64 |  | 0 | 5009.22 | 320590.08 | 805.78 | 51569.92 | 21 | 0 | 0.02545 | 1.63 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
Montáž chrániček dělených na stávající vedení v případě, že nebude nutná přeložka těvhto vedení.
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 91111.46 |  | 24816.94 |  | 0 |  | 62.47 |  | 0 |  |  |  |  | 33.64 | [5 empty] | DIL
38 | 914001199RT9 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 4 |  | 0 | 339.99 | 1359.96 | 352.01 | 1408.04 | 21 | 0 | 0.2508 | 1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
vč. základu, nové kotevní šrouby
39 | 91400R01 | Značka dopravní IP12+symbol 225, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice | kus | 2 |  | 0 | 339.99 | 679.98 | 352.01 | 704.02 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.5 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
40 | 91400R02 | Značka dopravní IJ7+symbol 406, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice | kus | 2 |  | 0 | 339.99 | 679.98 | 352.01 | 704.02 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.5 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
41 | 91400R03 | Značka dopravní IP4b, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice | kus | 1 |  | 0 | 339.99 | 339.99 | 352.01 | 352.01 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
42 | 91400R04 | Značka dopravní B2, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice | kus | 1 |  | 0 | 339.99 | 339.99 | 352.01 | 352.01 | 21 | 0 | 0.2508 | 0.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
43 | 917855101RT7 | Osazení chodníkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 120 |  | 0 | 320.33 | 38439.6 | 128.17 | 15380.4 | 21 | 0 | 0.26981 | 32.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.272 | 32.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože a opěry | [24 empty] | SPI
44 | 917855111RT7 | Osazení silničního betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 67 |  | 0 | 320.33 | 21462.11 | 128.17 | 8587.39 | 21 | 0 | 0.26981 | 18.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
S dodáním hmot pro lože a opěry
45 | 592170023R | obrubník chodníkový betonový; l = 1000,0 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 134 |  | 0 | 143 | 19162 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.05417 | 7.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
46 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 44 |  | 0 | 154 | 6776 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.08197 | 3.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
47 | 59217012R | obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150-250,0 mm; přechodový, barva přírodní L+P | kus | 4 |  | 0 | 148.5 | 594 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0421 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
48 | 59217013R | obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150 mm; nájezdový, barva přírodní | kus | 23 |  | 0 | 148.5 | 3415.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0421 | 0.97 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I
49 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 27 |  | 0 | 46.75 | 1262.25 | 31.45 | 849.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.037 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 220.8 |  | 7339.2 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0
50 | 953941299RT8 | Dodávka a montáž ocelového zábradlí výšky 1m | m | 40 |  | 0 | 5.52 | 220.8 | 183.48 | 7339.2 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
dle stávajícího provedení ,vč. povrchové úpravy
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9660 |  | 0 |  | 0 |  | 2.46
51 | 962023491R00 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného na maltu cementovou | m3 | 6.4 |  | 0 | 30.6 | 0 | 949.4 | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 2.27 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
52 | 966006139R00 | Odstranění drátěného oplocení vč. sloupků a patek (výšky do 3m) | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 9660 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 2.46 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
53 | 966075149R00 | Odstranění různých ocelových konstrukcí, odstranění kovového zábradlí (oplocení) | m | 40 |  | 0 | 19.53 | 0 | 522.47 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.018 | 0 | 821-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
na zdech kamenných, cihelných nebo betonových
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 81940.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71.24 | [5 empty] | DIL
54 | 998200011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 182.56 |  | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 41167.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.39 | 71.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
55 | 998222011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu | t | 570.5 |  | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 40619.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
56 | 998213111R00 | Přesun hmot komunikací, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 2.53 |  | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 154.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.016 | 0.04 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21491.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | DIL
57 | 979091200R00 | Vodorovné přemístění suti do 10 km | t | 30.42 |  | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 12365.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.291 | 8.85 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
58 | 979188001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 30.42 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 9126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 005121029 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
60 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
61 | 005131 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
62 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
64 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
65 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 veřejné osvětlení (VO)
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21015 | PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ | [24 empty] | STA
O: | SO 02 | Veřejné osvětlení (VO) | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21015 | Znojmo - ul. Pražská - parkoviště | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 82.32 |  | 50415.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.48 | [5 empty] | DIL
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 51.2 |  | 0 | 0 | 0 | 489 | 25036.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 1273 | 2749.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
3 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 26.68 |  | 0 | 0 | 0 | 259.5 | 6923.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0052 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
SPU
4 | 167101101R00 | Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 | m3 | 26.68 |  | 0 | 0 | 0 | 265 | 7070.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.652 | 17.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | 10.12 |  | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního smene | m2 | 49 |  | 0 | 1.68 | 82.32 | 22.42 | 1098.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
SPU
7 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 26.68 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 7537.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10613.28 |  | 8614.32 |  | 0 |  | 33.35 |  | 0
8 | 451573119R00 | Lože kabelové z písku a štěrkopísku do 100 mm | m3 | 17.64 |  | 0 | 601.66 | 10613.28 | 488.34 | 8614.32 | 21 | 0 | 1.8908 | 33.35 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
v otevřeném výkopu,
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 45901.98 |  | 54513.02 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0
9 | 210172189RT5 | Dodávka a montáž rozvaděče, venkovní sloupek vč.vybavení (jištění, soumrakový spínač, časové hodinym elektroměr, zapojení) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5330 | 5330 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
10 | 210202115R00 | Dodávka a montáž svítidla veřejného osvětlení (LED, Dekora 33W) | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 548 | 4932 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
11 | 210204002RT1 | Dodávka a montáž stožáru veřejného osvětlení, ocelového, včetně dodávky stožáru a elektrovýzbroje | kus | 9 |  | 0 | 5009.22 | 45082.98 | 805.78 | 7252.02 | 21 | 0 | 0.02545 | 0.23 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.
12 | 210204130R00 | Dodávka a montáž stožárového základu betonového (450*450*750) | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 343 | 3087 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
13 | 210810368R00 | Dodávka a montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 6 mm2, | m | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 10989 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
14 | 210810376R00 | Dodávka a montáž chráničky PVC DN63 | m | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 10323 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
15 | 210810388R00 | Dodávka a montáž zemnícího drátu FeZn-D10 vč. svorek | m | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 10989 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 20/ I | RTS 20/ I
16 | 210890012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 150 |  | 0 | 5.46 | 819 | 10.74 | 1611 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 005121029 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
18 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
19 | 005131 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
20 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
SPU
22 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
23 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu