## Sumár SLP
Investor: | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN
Stavba: | Stavebné a inštalačné úpravy angiografického pracoviska na oddelení ARO FN Trenčín, chirurgický pavilón
Objekt: | SO 01 Stavebné a inštalačné úpravy priestorov oddelenia ARO pre zriadenie RTG angiografického pracoviska Azurion Philips
Časť: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody
Projektový rozpočet slaboprúdových rozvodov
Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody
ŠK - DODÁVKA |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - DODÁVKA |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - MONTÁŽ |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH |  | 0
V Košiciach, 12/2020

## SLP
Projektový rozpočet
PREDMET PLNENIA: |  | ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
STUPEŇ: |  | RP
STAVBA: |  | Stavebné a inštalačné úpravy angiografického pracoviska na oddelení ARO FN Trenčín, chirurgický pavilón
Kód položky |  | Názov | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu
ŠK - DODÁVKA
RAB-VP-X21-A2 |  | Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73 mm, 19" 1U kovový , KELine | 1 |  | 0
KEP-C6A-S-HD |  | Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine | 2 |  | 0
1724-0-1663 |  | Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela | 12 |  | 0
1764-0-0182 |  | Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná | 12 |  | 0
1725-0-0928 |  | 1-násobný rámček pre elektroinštalačné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela | 12 |  | 0
5014A-B1018 |  | Tango Nosná maska kom. zásuvky dvojnás.; čierna | 3 |  | 0
3901A-B10 B |  | Tango Rámček jednonásobný; biela | 3 |  | 0
5014A-A100 B |  | Tango Kryt zásuvky komunikačnej; biela | 3 |  | 0
KEJ-C6A-S-HD |  | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD | 30 |  | 0
601140-AP+KEJ-C6A-S-HD(2) |  | Zásuvka povrchová Modulo50, 2xRJ45/s, Cat.6A, komplet osadená, KELine | 1 |  | 0
0 765 84 |  | Zásuvka RJ45 antibakteriálna, STP, 1 modul | 8 |  | 0
KE-FT45-C6AS |  | KELine konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 | 1 |  | 0
KU68 |  | Inštalačná krabica do steny | 15 |  | 0
KEL-C6A-P-005 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 0.5 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 30 |  | 0
KEL-C6A-P-010 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 10 |  | 0
KEL-C6A-P-020 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 30 |  | 0
SG350-28-K9-EU |  | Cisco SG350-28 28-port Gigabit Managed Switch | 2 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 2 |  | 0
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ
|  | Montáž držiaka patch káblov | 1 |  | 0
|  | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | 2 |  | 0
|  | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | 41 |  | 0
|  | Montáž switchu do rozvádzača a káblové zapojenie | 2 |  | 0
|  | Montáž inštalačnej krabice KU68 | 15 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 15 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 do stropného statívu, resp. nástennej rampy | 8 |  | 0
|  | Montáž zásuvky 2xRJ45 na omietku | 1 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 2xRJ45 | 16 |  | 0
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 9 |  | 0
|  | Káblová forma v rozvádzači | 2 |  | 0
|  | Značenie zásuviek | 41 |  | 0
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvádzača | 41 |  | 0
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 41 |  | 0
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - DODÁVKA
Káble
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 2600 |  | 0
Káblové trasy
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 70 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 200 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 200 |  | 0
EKE 100X60_HD |  | Elektroinštalačný kanál 100x60 HD | 30 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - MONTÁŽ
|  | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | 100 |  | 0
|  | Prieraz steny | 10 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt | 2600 |  | 0
|  | Káblový prestup medzi poschodiami v betónovej podlahe | 3 |  | 0
|  | Rúrka ohybná elektroinštalačná | 70 |  | 0
|  | Montáž elektroinštalačného kanála | 30 |  | 0
|  | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | 200 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 40 |  | 0
|  | Nešpecifikované pomocné práce | 16 |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA
IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2 |  | 2 Mpx dome IP Starlight kamera, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, pevný objektív 2,8 mm, H: 106°, V: 56°, napájanie 12 V DC / PoE (802.3af) | 1 |  | 0
PFA136 |  | Prídavný límec pre kamery | 1 |  | 0
NVR4104HS-P-4KS2 |  | Videorekordér IP sieťový 4kanálový, záznam max. do 80 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, audio 1/1, 1x SATA III 3,5" HDD max. 6 TB (bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA výstup, 1x RJ-45 port (10/100 Mbps), 4x PoE port IEEE802.3at/af, max. výkon na jeden port 25,5 W, celkem PoE 50 W, 2x USB 2.0, rozmery 1U | 1 |  | 0
DHL22-L200 |  | LED Full HD 21,5“ monitor, rozlíšenie 1920 x 1080 px, obnovovacia frekvencia 60 Hz, input 1x VGA (D-Sub), 1x HDMI, | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž a zapojenie kamery, nastavenie obrazu, konfigurácia | 1 |  | 0
|  | Montáž a zapojenie videonahrávača, zapojenie monitora, nastavenie systému, spustenie sledovania live obrazu z kamery na monitor na pracovisku ovládača bez nahrávania záznamu | 1 |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - DODÁVKA
E C3-100 Pro |  | IP prístupový kontrolér, prevedenie plošný spoj, pripojenie 2x RFID čítačiek (Wiegand), ovládanie 1 dvier obojsmerne, kapacita 30 000 užívateľov, 100 000 udalostí, komunikácia s PC cez TCP/IP alebo RS485, LED signalizácia stavov, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačidla, 1x relé univerzálny AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pre export udalostí, napájanie 9,6 - 14,4 VDC, odber max. 1A/12VDC (zdroj nie je súčasťou), interiérové použitie, umiestnenie v chránenej zóne | 1 |  | 0
Entry box |  | Univerzálny plechový box pre všetky typy Entry prístupových kontrolérov, súčasťou napájací zdroj 12VDC/3,2A, uzamykateľné dvierka, povrchová montáž, miesto pre akumulátor TP 12-7, rozmery 350x280x70 mm, čierny, interiérové použitie | 1 |  | 0
TP 12-7 |  | Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm | 1 |  | 0
ProID10 WM |  | Prístupová čítačka RFID MIFARE, biela, čítanie bezkontaktných kariet a kľúčeniek štandardu MIFARE 13,56 MHz, nastaviteľná Wiegand 26/34 komunikácia (2 vodiče), čítanie max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizácia, napájanie 7–13 V DC, odber 80 mA / 12 V DC, IP 65, exteriérové použitie, povrchová montáž, rozmery 80 x 44 x 15 mm | 2 |  | 0
MIFARE KEY |  | RFID bezkontaktná elektronická kľúčenka, (MIFARE S70 Standard 1k, 13,56MHz) ISO 14443-4, šedá | 30 |  | 0
ZKBioSecurity 3.0 AC Basic 5 |  | Licencia prístupového modulu, do 5 ovládaných dverí, do 1000 osôb, použitie pre základný modul kontroly vstupu softvéru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálneho Anti-Passbacku a linkovania medzi kontrolérmi | 1 |  | 0
|  | Drobný inštalačný materiál | 1 |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž prístupového kontroléra v plechovej skrini, zapojenie kabeláže | 1 |  | 0
|  | Montáž prístupových čítačiek | 2 |  | 0
|  | Konfigurácia a nastavenie systému, nastavenie prístupových práv a konfigurácia prístupových čipov, konfigurácia ovládania dverí, kontrola systému, spustenie do prevádzky | 1 |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA
|  | Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 | 25 |  | 0
| HFX 25 | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 15 |  | 0
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 30 |  | 0
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 30 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ
|  | Prieraz steny | 5 |  | 0
|  | Natiahnutie kábla | 25 |  | 0
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 15 |  | 0
|  | Montáž stropných úchytiek na káble | 30 |  | 0
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10 |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU
|  | Demontáž existujúcich rozvodov a zariadení počas rekonštrukcie priestorov, zabezpečenie počas rekonštrukčných prác, opätovná montáž rozvodov, montáž a zapojenie zariadení po ukončení rekonštrukčných prác, spustenie do prevádzky | 24 |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
|  | Zakreslenie porealizačného stavu | 1 |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
|  | Transportná réžia | 1 |  | 0
|  | Podiel pridružených výkonov | 1 |  | 0
VRN BEZ DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
ŠK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, prístupový systém, kamerový systém - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  |  | 0