## Súhrn
Špeciálny spotrebný materiál
Dopytovo-orientovaný výskum | Celková cena v EUR bez DPH
Projekt xz | 0
V prípade, že opis predmetu zákazky (Minimálne parametre) odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že tam, kde je uvedený v rámci opisu predmetu zákazky názov konkrétneho výrobku, verejný obstarávateľ preferuje dodanie tohto výrobku z dôvodu zachovania už použitých metodických postupov v rámci výskumu a úspešnej realizácie ďalších nadväzujúcich experimentov. V prípade predloženia ekvivalentného riešenia je tak potrebné zachovať všetky vlastnosti uvedeného výrobku.

## Projekt xz
Projekt xz
P.č. | Položka (minimálne parametre) | Merná jednotka | Množstvo | Minimálne parametre | Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
1 | Bioreaktorový vak | ks | 20 | Jednorázový perfúzny bioreaktorový vak pre prístroj Xuri, objem 2 l so zabudovanými optickými próbami pre premeranie pH a rozpusteného kyslíka. Sterilizované žiarením, detegovaný obsah pyrogénov musí byť maximálne 0.125 EU/ml. Pripravené na priame použitie. Dodávka vrátane potrebných pripájacích hadíc. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
2 | Set na prečistenie výrobníka ultračistej vody | ks | 6 | Set na prečistenie výrobníka ultračistej vody vrátane vetracieho filtra. Vhodný pre systémy so vstupnou vodou s vysokým zanášacím indexom a obsahom voľného chlóru. Balenie obsahuje 1 ks. |  | 0
3 | Jednorázový spotrebný materiál pre spracovanie buniek | bal | 4 | Sada kompletného spotrebného materiálu (s výnimkou reagencií) na jednorázové použitie pre automatizované zahusťovanie, izoláciu, prečistenie, premývanie, zber, rozdelenie a resuspenziu bunkových produktov v potrebných roztokoch alebo médiách. Sada musí byť kompatibilná so zariadením na automatizované spracovanie bunkových produktov fungujúcim na princípe separácie centrifugáciou a kontinuálneho toku pomocou peristaltickej pumpy. Sada obsahuje separačnú komoru s objemom aspoň 200 ml, prívod pre premývací roztok, komoru pre roztok na resuspenziu, filtre, vzorkovacie komôrky, odpadovú komoru, komoru na medziprodukty, komoru pre finálny produkt, ventilovú kazetu s aspoň 4 samostatnými otočnými ventilmi na obsluhu aspoň 8 prípojok, hadice vhodné pre sterilné zatavenie a ďalšie potrebné elementy. Jednorázový spotrebný materiál predstavuje jednotný uzavretý, kompletne sterilný a nepyrogénny systém vyrobený z materiálov vhodných pre medicínske použitie. Aspoň 8 sád v jednom balení, sady sú individuálne balené. |  | 0
4 | Jednorázový spotrebný materiál pre spracovanie buniek | bal | 5 | Sada kompletného spotrebného materiálu (s výnimkou reagencií) na jednorázové použitie pre automatizované zahusťovanie, izoláciu, prečistenie, premývanie, zber, rozdelenie a resuspenziu bunkových produktov v potrebných roztokoch alebo médiách. Sada musí byť kompatibilná so zariadením na automatizované spracovanie bunkových produktov fungujúcim na princípe separácie centrifugáciou. Sada obsahuje separačnú komoru s objemom aspoň 200 ml, dve prípojky na zdrojovú komoru, dve predĺžené prípojky na zdrojovú komoru s dvomi ihlami, dve predĺžené prípojky na zdrojovú komoru s jednou ihlou, prívod pre premývací roztok, filtre, komoru na medziprodukty s objemom aspoň 1000 ml, dve prípojky na komoru pre finálny produkt, ventilovú kazetu s aspoň 3 samostatnými otočnými ventilmi na obsluhu aspoň 5 prípojok, hadice vhodné pre sterilné zatavenie a ďalšie potrebné elementy. Jednorázový spotrebný materiál predstavuje jednotný uzavretý, kompletne sterilný a nepyrogénny systém vyrobený z materiálov vhodných pre medicínske použitie. Aspoň 6 sád v jednom balení, sady sú individuálne balené. |  | 0
5 | Jednorázový spotrebný materiál pre spracovanie buniek | bal | 5 | Sada kompletného spotrebného materiálu (s výnimkou reagencií) na jednorázové použitie pre automatizované zahusťovanie, izoláciu, prečistenie, premývanie, zber, rozdelenie a resuspenziu bunkových produktov v potrebných roztokoch alebo médiách. Sada musí byť kompatibilná so zariadením na automatizované spracovanie bunkových produktov fungujúcim na princípe separácie centrifugáciou. Sada obsahuje separačnú komoru s objemom aspoň 200 ml, prívod pre premývací roztok, prívod pre roztok na resuspenziu, filtre, komoru na medziprodukty s objemom aspoň 1000 ml, komoru pre finálny produkt s objemom aspoň 500 ml, ventilovú kazetu s aspoň 3 samostatnými otočnými ventilmi na obsluhu aspoň 5 prípojok, hadice vhodné pre sterilné zatavenie a ďalšie potrebné elementy. Jednorázový spotrebný materiál predstavuje jednotný uzavretý, kompletne sterilný a nepyrogénny systém vyrobený z materiálov vhodných pre medicínske použitie. Aspoň 6 sád v jednom balení, sady sú individuálne balené. |  | 0
6 | Jednorázový spotrebný materiál pre spracovanie buniek | bal | 5 | Sada kompletného spotrebného materiálu (s výnimkou reagencií) na jednorázové použitie pre automatizované zahusťovanie, izoláciu, prečistenie, premývanie, zber, rozdelenie a resuspenziu bunkových produktov v potrebných roztokoch alebo médiách. Sada musí byť kompatibilná so zariadením na automatizované spracovanie bunkových produktov fungujúcim na princípe separácie centrifugáciou. Sada obsahuje separačnú komoru s objemom aspoň 200 ml, prípojku na zdrojovú komoru, filtre, komoru na medziprodukty s objemom aspoň 500 ml, prípojku na komoru pre finálny produkt, predĺžená prípojka na komoru pre finálny produkt s jednou ihlou, ventilovú kazetu s aspoň 3 samostatnými otočnými ventilmi na obsluhu aspoň 5 prípojok, hadice vhodné pre sterilné zatavenie a ďalšie potrebné elementy. Jednorázový spotrebný materiál predstavuje jednotný uzavretý, kompletne sterilný a nepyrogénny systém vyrobený z materiálov vhodných pre medicínske použitie. Aspoň 6 sád v jednom balení, sady sú individuálne balené. |  | 0
7 | Kryovaky | bal | 10 | Sterilné kryovaky na zmrazovanie a dlhodobé uchovávanie bunkových produktov s kapacitou v rozsahu 10-30 ml. Pripojenie na ďalšie vaky alebo zariadenia pomocou ihly alebo SCD adaptéra. So samostatným portom na pridanie DMSO. Balenie obsahuje 24 ks. |  | 0
8 | Predlžovacia hadička | bal | 10 | Predlžovacia hadička kompatibilná s portom kryovakov určeným na dávkovanie DMSO. Sterilná. Balenie obsahuje 24 ks, hadičky sú balené jednotlivo. |  | 0
9 | Kryoskúmavky 2 ml | bal | 5 | Kryoskúmavky s objemom 2 ml, s vnútorným závitom a so závitovým vrchnákom. Vrchnák so závitom a silikónový tesniaci krúžok umožňujú vzduchotesné uzavretie skúmavky z dôvodu zabránenia odparovania a s tým súvisiacej zmeny zloženia jej obsahu. Priemer skúmavky menej ako 13 mm zabezpečujúci kompatibilitu s laboratórnymi stojanmi a štandardnými kryo-krabičkami. Spodná časť mikroskúmavky umožňujúca skúmavke stáť samostatne. Zaoblené dno skúmavky umožňuje jednoduché odobratie obsahu bez významných strát. Sú sterilizované žiarením podľa EN552 a ISO 11137, sú bez stôp ľudskej DNA, DNáz, RNáz, sú nepyrogénne (menej ako 0.1 EU/ml), nemutagénne a necytotoxické. Skúmavky s certifikátom CE-IVD. Balenie obsahuje 500 ks, balené maximálne po 50 ks. |  | 0
10 | Čiarové kódy | bal | 1 | Čiarové kódy na označovanie vakov s bunkovými produktmi. Vhodné na skladovanie v tekutom dusíku. V aspoň 4 vyhotoveniach pre každý jeden čiarový kód pre označenie jednotlivých prvkov obalu. Balenie obsahuje 1000 rôznych čiarových kódov. |  | 0
11 | Druhotný obal pre vaky s bunkovými produktmi | bal | 1 | Druhotný obal pre vaky s bunkovými produktmi vyrobený z etylén-vinyl acetátu (alebo ekvivalentného materiálu). Zataviteľný. Veľkosť 95±5 mm x 90±5 mm. Vhodný na skladovanie v tekutom dusíku. Balenie obsahuje 100 ks. |  | 0
Spolu | [5 empty] | 0