### Opis predmetu zákazky

### Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a Nabíjacie stanice pre elektrické bicykle – smart riešenia a inžinierska činnosť

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a nabíjacie stanice pre elektrické bicykle – smart riešenia a inžinierska činnosť. Nabíjacie stanice budú vybudované na jestvujúcich parkoviskách v meste Snina.

Projektová dokumentácia bude riešiť minimálne:

- Dodávku a montáž samostatne stojacích verejne prístupných nabíjacích staníc pre nabíjanie jedného automobilu a dve samostatne stojace verejne prístupné nabíjacie stanice pre elektrobicykle.

- Položenie elektrickej kabeláže, v prípade potreby inštaláciu ističov, alebo rozvádzačov.

- Skúšobnú prevádzku a odovzdanie plne funkčného systému, vrátane všetkých povolení potrebných k uvedeniu prevádzky do užívania.

- Údržbu a servis počas záručnej doby.

Inžiniersku činnosť  – zabezpečenie a dodanie potrebných povolení vrátane pripojenia do distribučnej siete a rozkopávok, a ich uvedenie do pôvodného stavu.

Nabíjacie stanice budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Snina:  parc. č. C KN 37/99 a C KN 5712/6, k. ú. Snina, ktoré sú využívané ako parkovisko a nachádzajú sa v blízkosti hlavného námestia a rekreačnej oblasti Sninské rybníky.

Pri návrhu nabíjacích staníc budú zohľadnené požiadavky prevádzkovej bezpečnosti. Navrhované riešenia nabíjacích staníc budú rešpektovať požiadavky na funkčnosť.

Riešené lokality-

  - Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá (počet: 1 ks), parc. č. C KN 37/99, k.ú. Snina

  - Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle  (počet: 2 ks), parc. č. C KN 37/99, 5712/6, k.ú. Snina

Predmet zákazky musí byť vypracovaný::

- 	v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- 	v súlade s príslušnými STN a EN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,

- 	 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa (objednávateľa)  danými zhotoviteľovi na základe objednávky a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písomných zápisoch v priebehu zhotovovania diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby ju verejný obstarávateľ mohol použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, to znamená  v súlade s platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s rešpektovaním ustanovenia  § 42 ods. 3)  cit. zákona (keďže projektová dokumentácia, ako aj výkaz výmer bude v procese verejného obstarávania súčasťou súťažných podkladov):

(3) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.

Projektovú dokumentáciu je potrebné dodať kompletnú, v rozsahu na stavebné konanie a realizáciu stavby a musí obsahovať minimálne tieto časti :

- zameranie skutkového stavu (výškopisné a polohopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí - v prípade kolízií riešiť úpravu či preložku),

- technickú správu,

- výkresovú časť a špecifikáciu použitých zariadení,

- detailný rozpočet a výkaz výmer ,

- situácie so zákresom výstavby zariadení,

- schému zapojenia zariadení a rozvádzača,

- protokol o určení vonkajších vplyvov,

- plán organizácie výstavby,

- súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela.

Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá, príklady riešenia:

Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle, príklady riešenia:

Riešené lokality-

Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá

Predpokladaný celkový objem prác navrhovanej nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá na jednom z parkovísk neďaleko hlavného námestia, parc. č. C KN 37/99  nesmie presiahnuť sumu: 12 000 € s DPH.

Nabíjacia stanica pre elektrické bicykle

Predpokladaný celkový objem prác navrhovanej nabíjacej stanice pre elektrické bicykle v blízkosti námestia a v rekreačnej oblasti Sninské rybníky, parc. č. C KN 37/99, 5712/6 nesmie presiahnuť sumu: 10 000 € s DPH.

Projektová dokumentácia sa požaduje: 
-   počet vyhotovení projektovej dokumentácie vrátane podrobného položkovitého rozpočtu a výkazu výmer v tlačenej forme) – 6  paré    
-   počet vyhotovení  v elektronickej forme na CD/DVD vo formáte .pdf a vo formátoch, v ktorých bola  spracovaná ( .doc, .xls, .dwg )  1 x

Prílohy :

- Situácie umiestnenia jednotlivých riešených lokalít

- Body možného napojenia v lokalite