## Rozpočet - ZTI
Rozpočet
Názov:SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE, PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
Investor: OZ PINIA STAROHÁJSKA UL. 7103/11,TRNAVA 917 01
Miesto stavby |  | : TRNAVA
Časť:E-SO-01.03 - ZDRAVOTECHNIKA
EUR
KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo |  | JC | Cena celk. | J. hmot. | C. hmot.
| 1 | Zemné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 132201201 | Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 | M3 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | M3 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 161101101 | Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4, | M3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 162301102 | Vodor. premies.výk. po suchu z hor.1 až 4 nad 500 do 1000 m | M3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 167101102 | Nakladanie neuľahnut. výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3= | M3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 171101103 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horníny nad 96 do 100 % PS | M3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | PC-SKLADKA | Poplatok za skládku | m3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 174101101 | Zásyp syp.so zhut. jám, šachiet, rýh,vytlač.-pies.lôž+šachty/ | M3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhod. hornín 1 až 4 bez prehod.sypaniny=12,7-9=3,7 | M3 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | M3 | 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9439
271 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | M3 | 4.8 | 622.8 |  | 0 | 1.87 | 8.976
MAT | 583371010 | Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia- | m3 | 8.2 | 510 |  | 0 | 1.7034 | 13.9679
| 99 | Presun hmôt HSV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3814
271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T | 34.3814 | 597.7 |  | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.0435
713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 180 | 80 |  | 0
mat | 2723a8051 | Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm | m | 40 | 5.2 |  | 0 | 0.0003 | 0.012
mat | 2723a8051 | Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm | m | 80 | 5.2 |  | 0 | 0.0003 | 0.024
mat | 2723a8051 | Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm | m | 25 | 6.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.0075
713 | 713482152 | Montáž trubíc z EPDM,hr.38-50,vnút.priemer 42-73 | m | 22 | 120 |  | 0
mat | 2723a8051 | Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D40/3,0, DIZOL100mm, hr=30mm | m | 22 | 8 |  | 0 | 0.0003 | 0.0066
MAT | 2837713000 | Lepidlo 520 0,5 l | ks | 4 | 250 |  | 0 |  | 0
MAT | 2837713000 | Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm | m | 120 | 12 |  | 0 |  | 0
713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.4 | 800 |  | 0
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56797
721 | 721171100 | Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkamiô | M | 180 | 14 |  | 0 | 0.002 | 0.36
721 | 721171502 | Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné | M | 22 | 9.5 |  | 0 | 0.001 | 0.022
721 | 721171503 | Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné- | M | 12 | 11 |  | 0 | 0.001 | 0.012
721 | 721194104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | kus | 8 | 46 |  | 0 | 0 | 0
721 | 721194105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | kus | 2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
721 | 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | kus | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MAT | 2862303000 | PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110 | kus | 4 | 352 |  | 0 | 0.021282 | 0.085127
721 | 721100911 | Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia | KUS | 1 | 404.4 |  | 0 | 0.005 | 0.005
721 | 721273146 | Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110 | KUS | 3 | 464.8 |  | 0 | 0.021282 | 0.063846
721 | pc | Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm | KUS | 3 | 260 |  | 0 | 0.005 | 0.015
721 | pc | Privzdušňovací ventil HL 900N s mtz | KUS | 1 | 60 |  | 0 | 0.005 | 0.005
721 | 721170965 | Opravy odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110-48bytov | KUS | 3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
721 | 721170955 | Opravy odpad. potrubia novod. vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110-6 stup,. | KUS | 3 | 54 |  | 0 |  | 0
721 | 721300922 | Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 | M | 10 | 103.7 |  | 0 |  | 0
721 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | M | 103 | 13.5 |  | 0 | 0
721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | T | 0.56797 | 380 |  | 0 | 0
721 | 998721193 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | T | 0.56797 | 480 |  | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.0108
721 | 722130213 | Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | M | 50 | 15 |  | 0 | 0.012909 | 0.64544
721 | 722130214 | Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | M | 42 | 18 |  | 0 | 0.012909 | 0.54217
721 | 722173314 | Potrubie z 3-vrstvových rúrok D20- | M | 150 | 16 |  | 0 | 0.002 | 0.3
721 | 722173315 | Potrubie z 3-vrstvových rúrok D26- | M | 160 | 18 |  | 0 | 0.002 | 0.32
721 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 6 | 4.424 |  | 0 | 0.00044 | 0.00264
721 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 8 | 8.837 |  | 0 | 0.00044 | 0.00352
721 | 722131933 | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25, | KUS | 1 | 14 |  | 0 | 0.00013 | 0.00013
721 | 722131912 | Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | SUB | 1 | 28 |  | 0 | 0.01 | 0.01
721 | 722131933 | Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32 | KUS | 1 | 17 |  | 0 | 0.00013 | 0.00013
721 | 722131913 | Opravy vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32 | SUB | 1 | 35 |  | 0 | 0.01 | 0.01
721 | 722190901 | Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia | KUS | 2 | 1.8 |  | 0 | 0.00073 | 0.00146
721 | 722230101 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 1/2- | KUS | 4 | 135 |  | 0 | 0.00044 | 0.00176
721 | 722230102 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 83 T G 3/4- | KUS | 6 | 160 |  | 0 | 0.00044 | 0.00264
721 | 722231022 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 1- | KUS | 2 | 210 |  | 0 | 0.00044 | 0.00088
721 | 722231023 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily priame Ke 125 T G 5/4- | KUS | 1 | 250 |  | 0 | 0.00044 | 0.00044
721 | 722231192 | Ventily poistné pružinové ON 137031 /V 4343/ PN 0,6/120 stupňov C rohové G3/4 | KUS | 1 | 42 |  | 0 | 0.0001869 | 0.0001869
721 | 722231062 | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4 | KUS | 1 | 9 |  | 0 | 0.04 | 0.04
721 | 722223113 | Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4 | KUS | 4 | 330 |  | 0 | 0.00075 | 0.003
721 | 722224112 | Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4 | KUS | 2 | 227.4 |  | 0 | 0.0001869 | 0.0003738
721 | pc | Armatúry závitové s dvoma závitmi , fiter, -DN20 s mtz, | KUS | 1 | 40 |  | 0 | 0.05 | 0.05
721 | 722254116 | Požiarné príslušenstvo s výzbrojou hydrant DN25 s navyjákom s mtz | KUS | 1 | 480 |  | 0 | 0.05 | 0.05
721 | 722290226 | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | M | 132 | 1.2 |  | 0 | 0.0001869 | 0.024671
721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | M | 132 | 18 |  | 0 | 1e-05 | 0.00132
721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | T | 2.0108 | 322.5 |  | 0 | 0
721 | 998722193 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | T | 2.0108 | 375.2 |  | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1506
721 | 72511-9305 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | kus | 6 | 580 |  | 0 | 0.028567 | 0.1714
MAT | 642013573 | Sanitárna keramika WC kombi zadné rovné biele | kus | 6 | 280 |  | 0 | 0.015328 | 0.091971
721 | 72512-9201 | Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu | kus | 6 | 90 |  | 0 |  | 0
mat | 642000000 | Výtokové armatúry Geberit WC KOMBIFIX ECO-PLUS + tlač.SAMBA | SUB | 6 | 360 |  | 0 | 0.015328 | 0.091971
721 | 725219401 | Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva | kus | 8 | 526.2 |  | 0 | 0.028567 | 0.22854
MAT | 642013665 | Sanitárna keramika umývadlo -biele | kus | 8 | 3500 |  | 0 | 0.015328 | 0.12263
721 | 725212367 | Sanitárna keramika polostĺp -1972.1 biely | kus | 8 | 1500 |  | 0 | 0.015328 | 0.12263
721 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | kus | 6 | 101.9 |  | 0 | 0.003 | 0.018
MAT | 55141000 | Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | kus | 6 | 120 |  | 0 | 0.015328 | 0.091971
721 | 725829301 | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2 | kus | 8 | 117.9 |  | 0 |  | 0
721 | 725821227 | Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150.teplá +studená | kus | 8 | 280 |  | 0 | 0.00173 | 0.01384
721 | 725530925 | Opravy elektrických zásobníkov, spätná montáž tlakových | kus | 1 | 35 |  | 0 | 0.00098 | 0.00098
721 | pc | Elektrické zásobníky tlakové ,150 L | kus | 1 | 500 |  | 0 | 0.05 | 0.05
721 | 725869101 | Montáž zápachových uzávierok pre zariaďovacie predmety umývadlových do D 40 | kus | 8 | 93.3 |  | 0 | 0.003 | 0.024
MAT | 551613000 | Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV | kus | 8 | 260 |  | 0 | 0.015328 | 0.12263
721 | 725989101 | Montáž dvierok kovových lakových | kus | 8 | 96.8 |  | 0 | 0.003 | 0.024
MAT | 551675400 | Dvierka krycie 15x15 cm nerezové | kus | 4 | 440 |  | 0 | 0.015328 | 0.061314
MAT | 551675400 | Dvierka krycie 15x30 cm nerezové | kus | 4 | 480 |  | 0 | 0.015328 | 0.061314
721 | 998725101 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | T | 1.1506 | 380 |  | 0 | 0 | 0
721 | 998725193 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | T | 1.1506 | 580 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  | 0 |  | 11.394
013 | 971033331 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm -0,026 t | ks | 10 | 2.01 |  | 0 | 0.005 | 0.05
013 | 972054141 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm-0,008 t | ks | 10 | 3.99 |  | 0 | 0.02 | 0.2
013 | 972054491 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t | m3 | 0.5 | 154.27 |  | 0 | 2.3 | 1.15
013 | 974031154 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 100 mm a š. do 150 mm-0,027 t ZTI | m | 85 | 3.28 |  | 0 | 0.02 | 1.7
013 | 974042564 | Vysekanie rýh v bet. do hľbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t | m | 4 | 7.45 |  | 0 | 0.05 | 0.2
013 | 971056017 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t | cm | 280 | 14.563 |  | 0 | 0.00105 | 0.294
013 | 974083102 | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 30 | 18.815 |  | 0 | 0.01 | 0.3
221 | 113107132 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m2 | 15 | 30.7624 |  | 0 | 0.5 | 7.5
013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 11.394 | 6.3 |  | 0
013 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 11.394 | 4.41 |  | 0 |  | 0
013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 11.394 | 10 |  | 0 |  | 0
013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 11.394 | 0.36 |  | 0 |  | 0
013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 11.394 | 6.36 |  | 0 |  | 0
013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 11.394 | 0.71 |  | 0 |  | 0
013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 11.394 | 14.85 |  | 0 |  | 0
221 | 58112-1111 91973-4216 pc | Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1´104 | m2 | 15 | 13.8 |  | 0 | 0.4 | 6
|  |  | Celkom bez DPH |  |  |  | 0
EUR
Rozpočet
Názov:SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE, PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
Investor: OZ PINIA STAROHÁJSKA UL. 7103/11,TRNAVA 917 01
Miesto stavby |  | : TRNAVA
Časť:E-SO-01.03 - ZDRAVOTECHNIKA
KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | Jedn.cena |  | Cena celkom | J. hmot. | C. hmot.
| 1 | Zemné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  |  | 0
| 99 | Presun hmôt HSV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolácie tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  | 0
|  | Celkom bez DPH |  |  |  |  | 0
EUR

## Rozpočet-Vykurovanie
Rozpočet
Názov:SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE, PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
Investor: OZ PINIA STAROHÁJSKA UL. 7103/11,TRNAVA 917 01
Miesto stavby |  | : TRNAVA
Časť:E-SO-01.04 - VYKUROVANIE
EUR
KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množ. | JC |  | Cena celkom | J. hmot. | C. hmot.
| 713-730 | 713-izolácie tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 504 |  | 0 | 0 |  | 0
mat | 283766213 | dodávka tep izolácie Tubolit 18x13 na izoláciu potrubia | m | 280 |  | 0 | 0 | 0.0005 | 0.14
mat | 283766215 | dodávka tep izolácie Tubolit 28x13 na izoláciu potrubia | m | 60 |  | 0 | 0 | 0.0005 | 0.03
mat | 283766215 | dodávka tep izolácie Tubolit 32x13 na izoláciu potrubia | m | 164 |  | 0 | 0 | 0.0005 | 0.082
0
713 | 998713101 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | T | 0.228 |  | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00013908
713 | 998713193 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | T | 0.228 |  | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00010032
0
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81086
731 | 735158120O00 | Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0.01079 | 0.19422
731 | 735158120O00 | Vykur. telesá panel. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0.01079 | 0.01079
731 | 735159523 | Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením do 1800 mm | SUB | 18 |  | 0 | 0 | 0.0019968 | 0.035942
731 | 735159523 | Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 trojjradových s odvzdušnením do 1800 mm | SUB | 1 |  | 0 | 0 | 0.0019968 | 0.0019968
MAT | 4845374300 | Rad.oceľový 22K 600x400 Korad | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.114
MAT | 4845374300 | Rad.oceľový 22K 600x600 Korad | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.057
MAT | 4845374300 | Rad.oceľový 22K 600x1000 Korad | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.057
MAT | 4845374300 | Rad.oceľový 22K 600x1200 Korad | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.114
MAT | 4845374300 | Rad.oceľový 33K 600x1200 Korad | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0.019 | 0.019
|  |  |  | 19 |  | 0
731 | 48452876 | Odvzdušňovák radiatorový RDT/K 15 | ks | 19 |  | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00095
731 | 48452877 | Zátka radiatorová RTL 15 | ks | 19 |  | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00095
731 | 735159220 | Drž.rad.Standfix Super Plus-spodný pre 11,22, | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 0.01079 | 0.20501
731 | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | T | 0.81086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 998735194 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | T | 0.81086 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.796
731 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 196 |  | 0 | 0 | 0.007055 | 1.3828
0
mat | 28399121 | rúrka plasthliníková D16x2-HERZ | m | 180 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.18
mat | 28399121 | rúrka plasthliníková D20x2-HERZ | m | 280 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.28
mat | 28399121 | rúrka plasthliniková D26x2-HERZ | m | 90 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.09
mat | 28399121 | rúrka plasthliniková D32x2-HERZ | m | 90 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.09
[6 empty] | 0 | 0
731 | 733100501 | MTZ rúrka D16x2-HERZ | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 733100503 | MTZ rúrka D20x3-HERZ | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 733100503 | MTZ rúrka D26x3-HERZ | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 733100503 | MTZ rúrka D26x3-HERZ | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
mat | 28399121 | Lisované tvarovky s mtz- | KS | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0
mat | 28399121 | Prechod Herz 28x3-1"AG | KS | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
mat | 28399121 | Prechodky Herz na plastové rúrky 1/2""AG | KS | 114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | p.c | Chránička na rúrku | m | 150 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.15
733 | 733123115 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer DN25 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.006
731 | 733191112 | Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32 | KUS | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 733391101 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z plastových rúr do DN32 | M | 438 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 733191201 | Tlaková skúška medeného, ocelového potrubia do D 35 mm | m | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | T | 0.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 998733194 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | T | 0.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| 731-734 | Ústredné kúrenie, armatúry |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19942
MAT | 42299003 | VENTIL HEIMEIER F-EXAKT PRIAM, DN15 | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 0.0004623 | 0.0087837
MAT | 42299006 | TERMOSTATICKÁ HLAVICA K 6040-00.500 | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 0.0004623 | 0.0087837
MAT | 42299007 | SKRUTKOVANIE REGULUX RARE DN15 | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 0.0004623 | 0.0087837
MAT | 5517100280 | Armatúry a príslušenstvo HERZ 3000, Rp 1/2", rohový | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0.0085593 | 0.16263
MAT | 42299012 | GULOVý KOHÚT GLOBO H DN25 | KUS | 2 |  | 0 | 0 | 0.0004623 | 0.0009246
MAT | 42299033 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŃOVACÍ VENTIL-DN3/8" | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 0.0004623 | 0.0087837
731 | 734209102 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8 | KUS | 19 |  | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00057
731 | 734209115 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G25 | KUS | 4 |  | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00016
731 | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | T | 0.19942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
731 | 998731194 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopr.vzdialenosť do 1000 m | T | 0.19942 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
| OST | Ostatné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.18563
HZS | HZS000111 | Spracovanie prevádzkového poriadku a revíznej knihy | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0.0050604 | 0.060725
HZS | HZS000112 | Tlakové skúšky a vyregulovanie | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0.000144 | 0.003456
HZS | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, vykurovacia skúška | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0.0050604 | 0.12145
HZS | HZS000114 | Spustenie do prevádzky | hod | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.7025
013 | 972054491 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t | m3 | 0.9 |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.07
013 | 974031154 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hľ. 100 mm a š. do 150 mm-0,027 t ZTI | m | 30 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.6
013 | 971056009 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t | cm | 450 |  | 0 | 0 | 0.00105 | 0.4725
013 | 974083102 | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.06
221 | 113107132 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.5
013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 4.7025 |  | 0 | 0
013 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 4.7025 |  | 0 | 0 |  | 0
221 | 58112-1111 91973-4216 pc | Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm-104*1´104 | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.2
|  |  | Celkom bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Názov:SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE, PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
Investor: OZ PINIA STAROHÁJSKA UL. 7103/11,TRNAVA 917 01
Miesto stavby |  | : TRNAVA
Časť:E-SO-01.04 - VYKUROVANIE
| 713-730 | 713-izolácie tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731-734 | Ústredné kúrenie, armatúry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OST | Ostatné |  |  |  |  | 0
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  | 0
|  | Celkom bez DPH |  |  |  |  | 0

## Rozpočet-Elektro a bleskozv.
ROZPOČET
Stavba: SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
Objekt: E-SO-01.05 - ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 210010011 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-20, uložená pod omietkou | m | 200 |  | 0
2 | 210010003 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod omietkou | m | 200 |  | 0
3 | 210010004 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-32, uložená pod omietkou | m | 150 |  | 0
4 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 80 |  | 0
5 | 210010311 | Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia | ks | 28 |  | 0
6 | 210010313 | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 4 |  | 0
7 | 210040512 | Ukončenie a zapojenie vodičov krabicovou nastrkovaciou svorkou | ks | 850 |  | 0
8 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 59 |  | 0
9 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 33 |  | 0
10 | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2 |  | 0
11 | 210110005 | Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2 |  | 0
12 | 210110041 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 4 |  | 0
13 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 | ks | 12 |  | 0
14 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 18 |  | 0
15 | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 6 |  | 0
16 | 210110082 | Sporáková prípojka, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 1 |  | 0
17 | 210110096 | Tlačidlo STOP nástenné, montáž a zapojenie | ks | 2 |  | 0
18 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 22 |  | 0
19 | 210193075 | Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 3 |  | 0
20 | 210201080 | Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED | ks | 54 |  | 0
21 | 210201081 | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED | ks | 7 |  | 0
22 | 210201511 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim | ks | 19 |  | 0
23 | 210201902 | Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg | ks | 8 |  | 0
24 | 210201912 | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | ks | 65 |  | 0
25 | 210201922 | Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg | ks | 7 |  | 0
26 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10 | m | 260 |  | 0
27 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm | m | 42 |  | 0
28 | 210220040 | Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 16 |  | 0
29 | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 4 |  | 0
30 | 210220095 | Náter zvodového vodiča | m | 3 |  | 0
31 | 210220113 | Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32 | ks | 86 |  | 0
32 | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 24 |  | 0
33 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 11 |  | 0
34 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 24 |  | 0
35 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 4 |  | 0
36 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 4 |  | 0
37 | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 12 |  | 0
38 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1 |  | 0
39 | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, vr zapojenia | ks | 5 |  | 0
40 | 210800220RJ | Kábel behalogénový uložený pod omietkou CHKVE-O 2x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
41 | 210800226RJ | Kábel behalogénový uložený pod omietkou CHKVE-J 3x1,5mm2 | m | 490 |  | 0
42 | 210800226RJ | Kábel behalogénový uložený pod omietkou CHKVE-O 3x1,5mm2 | m | 470 |  | 0
43 | 210800227 | Kábel behalogénový uložený pod omietkou CHKVE-J 3x2,5mm2 | m | 520 |  | 0
44 | 210800240CJ | Kábel behalogénový uložený pod omietkou CHKVE-J 5x6mm2 | m | 87 |  | 0
45 | 210800513 | Vodič medený uložený voľne H07 Z-K 450/750 V 6 | m | 100 |  | 0
46 | 210800515 | Vodič medený uložený voľne H07 Z-K 450/750 V 16 | m | 75 |  | 0
47 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0 |  | 0
| 21-M-001 | Materiál pre elektromontáže |  |  |  | 0
48 | 345710007800 | Rúrka ohybná vlnitá bezhalogénová HFX DN 20 | m | 200 |  | 0
49 | 345710007900 | Rúrka ohybná vlnitá bezhalogénová HFX DN 25 | m | 200 |  | 0
50 | 345710009300 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 | m | 150 |  | 0
51 | 345410002400 | Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS | ks | 80 |  | 0
52 | 345410002500 | Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS | ks | 20 |  | 0
53 | 3450601600 | Svorka krabicová 2273-205 WAGO 5x0,5-2,5mm2 5-pólová | ks | 700 |  | 0
54 | 345330000500 | Spínač striedavý ABB pre zapustenú montáž typ: TANGO biely č.6, 10A, 250V, IP44 | ks | 2 |  | 0
55 | 345330000800 | Spínač krížový ABB pre zapustenú montáž typ: TANGO biely č.7, 10A, 250V, IP44 | ks | 2 |  | 0
56 | 345320000500 | Spínač jednopólový ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.1, 10A, 250V, IP20 | ks | 4 |  | 0
57 | 345330000100 | Spínač sériový ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.5, 10A, 250V, IP20 | ks | 12 |  | 0
58 | 345330000400 | Spínač striedavý ABB pre zapustenú montáž typ TANGO biely č.6, 10A, 250V, IP20 | ks | 18 |  | 0
59 | 345330000700 | Spínač krížový ABB pre zapustenú montáž typ: TANGO biely č.7, 10A, 250V, IP20 | ks | 6 |  | 0
60 | 345320003600 | Spínač sporákový Tango 3425A-0344 B R3 16A biely | ks | 1 |  | 0
61 | 345520000200 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou ABB pre zapustenú montáž typ: TANGO biela 230V/16A, IP 20 | ks | 22 |  | 0
62 | 374420002100 | Hlavica ovládacia hríbová XALK178F v skrinke červená 2V s aretáciou | ks | 2 |  | 0
|  | Tlačídlo s orientačnou LED (12V), šedá |  |  |  | 0
63 | 357150000500 | Rozvádzač PR1 | ks | 1 |  | 0
64 | 357150000600 | Rozvádzač PR2 | ks | 1 |  | 0
65 | 357150000600 | Rozvádzač R02-1 | ks | 1 |  | 0
66 | 348320000700 | L3 - LEDVANCE PANEL LED 1200, 40W/4000K | ks | 29 |  | 0
67 | 348320000800 | L4 - LEDVANCE PANEL LED 600, 40W/4000K | ks | 2 |  | 0
68 | 348320000900 | D - MASSIVE, IP20 LED 24W | ks | 15 |  | 0
69 | 348320001000 | B - POLOOBLÚK-NÁTENNÝ, MASSIVE, IP20, LED24W | ks | 8 |  | 0
70 | 348320000801 | B2 - POLOOBLÚK-NÁTENNÝ, MASSIVE, IP44, LED24W | ks | 7 |  | 0
71 | 348150000700 | N - Svietidlo núdzové nastenné UNISLIM 2W 3h IP20 piktogram šípka dolu | ks | 19 |  | 0
72 | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 52 |  | 0
73 | 354410054700 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 88.6 |  | 0
74 | 354410006200 | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 16 |  | 0
75 | 354410066900 | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 16 |  | 0
76 | 354410064700 | Štítok orientačný na zvody | ks | 4 |  | 0
77 | 246170000500 | Lak asfaltový Konkor 500 protikorózny | kg | 0.3 |  | 0
78 | 354410037800 | Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32 | ks | 86 |  | 0
79 | 354410001700 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 | ks | 24 |  | 0
80 | 354410002500 | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 11 |  | 0
81 | 354410003400 | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 24 |  | 0
82 | 354410004200 | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 4 |  | 0
83 | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 4 |  | 0
84 | 354410055700 | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 12 |  | 0
85 | 345410000400 | Krabica inštalačná KO 125 KA 150x150x77mm pod omietku s viečkom sivá | ks | 5 |  | 0
86 | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS2 4x6 6x16 2x95mm2 | ks | 1 |  | 0
87 | 38318001420 | El. nástenný ventilátor typ: DALAP O100mm s časovačom | ks | 5 |  | 0
88 | 341110000100RO | Kábel behalogénový CHKVE-O 2x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
89 | 341110000700RJ | Kábel behalogénový CHKVE-J 3x1,5 mm2 | m | 650 |  | 0
90 | 341110000700RJ | Kábel behalogénový CHKVE-O 3x1,5 mm2 | m | 680 |  | 0
91 | 341110000800RJ | Kábel behalogénový CHKVE-J 3x2,5 mm2 | m | 1800 |  | 0
92 | 341110002100CJ | Kábel behalogénový CHKVE-J 5x6 mm2 | m | 150 |  | 0
93 | 341110012300 | Vodič medený H07 Z-K 6 mm2 zž | m | 250 |  | 0
|  | Alternatíva CY |  |  |  | 0
94 | 341110012500 | Vodič medený H07 Z-K 16 mm2 zž | m | 75 |  | 0
|  | Alternatíva CY |  |  |  | 0
95 | PM | Podružný materiál | % | 0 |  | 0
| 46-M | Zemné práce pre uzemnenie |  |  |  | 0
96 | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 30 |  | 0
97 | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 30 |  | 0
98 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
99 | HZS000111 | Demontáž jestvujúceho rozvádzača R02-1 | hod | 8 |  | 0
100 | HZS000111 | Búracie a sekacie práce, prierazy | kpl | 1 |  | 0
101 | HZS000112 | Vypracovanie revíznej správy OPaOS elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia | kpl | 1 |  | 0
102 | HZS000113 | Vypracovanie PD skutkového stavu | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0

## Rozpočet- VZT
ROZPOČET
Stavba: Sociálno-rehabitilačné zariadenie pre zrakovo postihnutých - Trnava
Objekt: Vzduchotechnika
Objednávateľ: OZ Pinia ,Trnava
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Trnava |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.00339
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | 0.00339
1 | 971056014 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t | cm | 150 |  | 0 | 0.00114
2 | 972056014 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t | cm | 120 |  | 0 | 0.00225
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.02972
| 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | 0.02972
3 | 769011450 | Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 100 | ks | 8 |  | 0 | 0
4 | 429140006700 | Ventilátor radiálny, kovový RM 100 L, ELEKTRODESIGN | ks | 8 |  | 0 | 0.012
5 | 769021000 | Montáž spiro potrubia do DN 100 | m | 32 |  | 0 | 0
6 | 429810000100 | Potrubie kruhové spiro DN 80, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL | m | 46 |  | 0 | 0.00592
7 | 769021334 | Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150 | ks | 16 |  | 0 | 0
8 | 429850012700 | Spojka DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL | ks | 16 |  | 0 | 0.0016
9 | 769021442 | Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140 | ks | 8 |  | 0 | 0
10 | 429850024300 | Nadstavec kruhový DN 100 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL | ks | 8 |  | 0 | 0.0004
11 | 769021496 | Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm | ks | 6 |  | 0 | 0
12 | 429720006600 | Hlavica výfuková kruhová s prírubou VHK1, priemer 200 mm | ks | 6 |  | 0 | 0.0096
13 | 769025270 | Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm | ks | 8 |  | 0 | 0
14 | 429710068200 | Klapka spätná, motýlová RSK 100 pre kruhové potrubie, ELEKTRODESIGN | ks | 8 |  | 0 | 0.0002
15 | 769071299 | Spojovací,závesny a montážny materieal | kompl | 2 |  | 0 | 0
16 | 998769203 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0.03311