## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-06
Vanický Petr
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10 | Objekt 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.D | vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Objekt 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.D | vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Objekt 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.D | vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MaR | MaR celá část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.F | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Objekt 7 - C | Objekt 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.D | vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 12 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Snímače a pohony |  |  | HSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 10 D.1.4.D Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | 10 | Objekt 10 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.D | vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  | DIL
1 | 728311812 | Demontáž ohřívače čtyřhranného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.06 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.7615 | 3.52 |  |  |  |  | POL1_
2 | 730000001 | Teplovodní vytápěcí jednotka s dvouotáčkovým ventilátorem velikost 3 - 866/744mm, (výkon při tepl. spádu 70/50, vst. teplotě +15C - 42,3kW při vyš), ovládací skříň je součást dodávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  | DIL
3 | 713411121 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.316 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0 |  |  |  |  | 67.57 |  |  |  |  | DIL
4 | 733121115 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.85 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.467 | 64.91 |  |  |  |  | POL1_
5 | 733191112 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.33 | 1.32 |  |  |  |  | POL1_
6 | 733191917 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.196 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
7 | 733191923 | napojení na stávající ležatý rozvod | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.278 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
8 | 713411121R01 | izolační pouzdro potr. minerální s AL polepem D32, tl. stěny 30mm | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
9 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.92 |  |  |  |  | DIL
10 | 783425750 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní (pod izolaci) | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.021 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 D.1.4.D Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | 2 | Objekt 2 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.D | vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | DIL
1 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.84 |  |  |  |  | 19.97 |  |  |  |  | DIL
2 | 713411121 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.316 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_
3 | 725530826 | Demontáž, zásobník elektrický akumulační do 800 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.69347 | 0.69 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.699 | 2.7 |  |  |  |  | POL1_
4 | 732111125 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07417 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.767 | 5.53 |  |  |  |  | POL1_
5 | 732111314 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.322 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
6 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.374 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
7 | 732110811 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.15 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.18 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
8 | 732219315 | Montáž ohříváků vody stojat.,do 1000 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 5.724 | 5.72 |  |  |  |  | POL1_
9 | 732421312 | Čerpadlo oběhové Q=1,3m3/h, dp=3m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00351 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 1.1 |  |  |  |  | POL1_
10 | 732421411 | Čerpadlo cirkulační Q=0,5m3/h, dp=1,5m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00301 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
11 | 732421422 | Čerpadlo oběhové Q=2 m3/h, dp=2m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00959 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.593 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_
12 | 48438702 | Ohřívač zásobníkový kombi. 160 litrů stojatý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.04 |  | 1.22 |  |  |  |  | 180.1 |  |  |  |  | DIL
13 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 1.55 |  |  |  |  | POL1_
14 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.142 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
15 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového do DN 32 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 1.22 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 23.69 |  |  |  |  | POL1_
16 | 733121110 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 1.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.36 | 81 |  |  |  |  | POL1_
17 | 733121112 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00519 | 0.52 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.348 | 34.8 |  |  |  |  | POL1_
18 | 733121114 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.369 | 4.43 |  |  |  |  | POL1_
19 | 733121115 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.467 | 9.34 |  |  |  |  | POL1_
20 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.018 | 6.43 |  |  |  |  | POL1_
21 | 733191112 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.33 | 17.16 |  |  |  |  | POL1_
22 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 13.97 |  |  |  |  | DIL
23 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
24 | 734213112 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.062 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
25 | 734226131 | Ventil term.axiální,vnitř.z. DN10, bez termostatické hlavice | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.175 | 4.2 |  |  |  |  | POL1_
26 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 1.82 |  |  |  |  | POL1_
27 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
28 | 734243414 | Klapka zpětná DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
29 | 734263131 | Šroubení regulační, přímé DN 10 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_
30 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
31 | 734293223 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.227 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
32 | 734293224 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
33 | 734413122 | Teploměr 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.381 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
34 | 388220721 | Měřič tepla ultrazvukový Qn 1,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
35 | 42218104 | Ventil zónový dvoucestný, 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | 422185101 | Ventil směšovací třícestný MIX , 3/4" kvs=4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 5513730667 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, bílá | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0.6 |  |  |  |  | 33.39 |  |  |  |  | DIL
38 | 735156562 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 600/ 600 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0183 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.929 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
39 | 735156566 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 600/1000 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.953 | 3.81 |  |  |  |  | POL1_
40 | 735156567 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 600/1200 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0366 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 3 |  |  |  |  | POL1_
41 | 735156662 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 600/ 600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02178 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.929 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
42 | 735156667 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 22 600/1200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 1 |  |  |  |  | POL1_
43 | 735156766 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33 600/1000 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0551 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.049 | 3.15 |  |  |  |  | POL1_
44 | 735156768 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33 600/1400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07714 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.188 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
45 | 735156769 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33 600/1600 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08816 | 0.79 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.336 | 12.02 |  |  |  |  | POL1_
46 | 735151821 | Demontáž otopných těles deskových | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.6 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.268 | 6.43 |  |  |  |  | POL1_
47 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 37.7 |  |  |  |  | DIL
48 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.116 | 37.7 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 5 D.1.4.D Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | 5 | Objekt 5 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.D | vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | DIL
1 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 8.02 |  |  |  |  | DIL
2 | 713411121 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.316 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_
3 | 732111125 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07417 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 2.767 | 5.53 |  |  |  |  | POL1_
4 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.374 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
5 | 732110811 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.15 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.18 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0.27 |  |  |  |  | 108.06 |  |  |  |  | DIL
6 | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 4.77 |  |  |  |  | POL1_
7 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.129 | 9.68 |  |  |  |  | POL1_
8 | 722181215 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.142 | 2.84 |  |  |  |  | POL1_
9 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového do DN 32 | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.27 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 5.25 |  |  |  |  | POL1_
10 | 733121110 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.36 | 14.4 |  |  |  |  | POL1_
11 | 733121112 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00519 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.348 | 27.84 |  |  |  |  | POL1_
12 | 733121114 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.369 | 12.92 |  |  |  |  | POL1_
13 | 733121115 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.467 | 9.34 |  |  |  |  | POL1_
14 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32 | m | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.018 | 4.07 |  |  |  |  | POL1_
15 | 733191112 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.33 | 9.9 |  |  |  |  | POL1_
16 | 733191923 | napojení na stávající ležatý rozvod | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.278 | 3.34 |  |  |  |  | POL1_
17 | 733191924 | napojení na stávající stoupačky | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.309 | 3.71 |  |  |  |  | POL1_
18 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.89 |  |  |  |  | DIL
19 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
20 | 734226131 | Ventil term.axiální,vnitř.z. DN10, bez termostatické hlavice | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.175 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
21 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 2.96 |  |  |  |  | POL1_
22 | 734263131 | Šroubení regulační, přímé DN 10 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
23 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
24 | 734293224 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
25 | 734413122 | Teploměr 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.381 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
26 | 388220723 | Měřič tepla ultrazvukový Qn 2,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27 | 42218104 | Ventil zónový dvoucestný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | 5513730667 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, bílá | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.41 |  |  |  |  | DIL
29 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.116 | 4.64 |  |  |  |  | POL1_
30 | 783425750 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní (pod izolaci) | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.021 | 2.77 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0.15 |  |  |  |  | 12.72 |  |  |  |  | DIL
31 | 735156568 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 600/1400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0427 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.008 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_
32 | 735156569 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 21 600/1600 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0488 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.127 | 1.13 |  |  |  |  | POL1_
33 | 735156768 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33 600/1400 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07714 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.188 | 2.38 |  |  |  |  | POL1_
34 | 735156769 | Otopná tělesa panelová s bočním připojením 33 600/1600 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08816 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.336 | 5.34 |  |  |  |  | POL1_
35 | 735211811 | Demontáž regist.76x3/156 do 3 m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.02419 | 0.15 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.309 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
36 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## MaR D.1.4.F Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | MaR | MaR celá část | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.F | MaR | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 12 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 13 | CYKY3Jx1,5 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 15 | JYTY-O4x1 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 16 | kabelový žlab drátový 50x50 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 18 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 23 | Zaregulování, zprovoznění a odzkoušení | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 19 | napojení na systém AISYS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 20 | regulátor 4x digitální vstup, 4x analogový vstup, 7x digitální výstup | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | Snímače a pohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
7 | 10 | ostatní materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 3 | Příložný snímač teploty 0-100 °C | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | 4 | Venkovní snímač teploty -50-70 °C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 9 | Teplotní čidlo ponorné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | 99 | Zapojení ovládací skříně teplovodních ohřívačů. Ovládací skříně jsou dodávkou profese ÚT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Objekt 7 - C 7 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | Objekt 7 - C | Objekt 7 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 7 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.06 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010105 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.17083 | 4.27 |  |  |  |  | POL1_
2 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
3 | 210120401 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.18967 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
4 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.04633 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
5 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05096 | 1.27 |  |  |  |  | POL1_
6 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
7 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
8 | 34572176 | Lišta hranatá LHD 40x20, délka 3m | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
9 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | DIL
10 | 141 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
11 | 142 | Přirážka za prořez kabelů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
12 | 202 | Zednické výpomoci HSV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0.005 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_
13 | 998722201R01 | Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 3 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
14 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 2 |  |  |  |  | POL1_
15 | 005231010R | Revize elektoinstalace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
16 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Objekt 7 - C D.1.4.D Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2594c | DP Ostrava - úprava topných větví C | [23 empty] | STA
O: | Objekt 7 - C | Objekt 7 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.D | vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | DIL
1 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1 | 24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.15 |  |  |  |  | 10.49 |  |  |  |  | DIL
2 | 732111128 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07795 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.412 | 6.82 |  |  |  |  | POL1_
3 | 732111318 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.53 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_
4 | 732110811 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.15 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.18 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
5 | 732421325 | Čerpadlo oběhové Q=7m3/h, dp=6m | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00569 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.593 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0.09 |  |  |  |  | 104.91 |  |  |  |  | DIL
6 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.09 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.103 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
7 | 733121110 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.36 | 12.96 |  |  |  |  | POL1_
8 | 733121112 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00519 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.348 | 9.74 |  |  |  |  | POL1_
9 | 733121114 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 x 2,6 mm vč. kotvení | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0055 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.369 | 3.69 |  |  |  |  | POL1_
10 | 733121118 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm vč. kotvení | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00723 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.525 | 57.75 |  |  |  |  | POL1_
11 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.032 | 5.89 |  |  |  |  | POL1_
12 | 733191112 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.33 | 5.28 |  |  |  |  | POL1_
13 | 733191113 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00191 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.391 | 4.69 |  |  |  |  | POL1_
14 | 733191917 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.196 | 1.96 |  |  |  |  | POL1_
15 | 733191923 | napojení na stávající ležatý rozvod | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.278 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
16 | 733191924 | napojení na stávající stoupačky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.309 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
17 | 735127110 | Odpojení a připojení otopných těles | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.124 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
18 | 713411111R01 | izolační pouzdro potr. minerální s AL polepem D20, tl. stěny 20mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | 713411111R02 | izolační pouzdro potr. minerální s AL polepem D25, tl. stěny 25mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | 713411121R01 | izolační pouzdro potr. minerální s AL polepem D32, tl. stěny 30mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 713411123R01 | izolační pouzdro potr. minerální s AL polepem D50, tl. stěny 50mm | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.58 |  |  |  |  | DIL
23 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.206 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
24 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.269 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
25 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00216 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.424 | 3.39 |  |  |  |  | POL1_
26 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.082 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
27 | 734293226 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.424 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
28 | 734413122 | Teploměr 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.381 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
29 | 388220726 | Měřič tepla ultrazvukový Qn 10,0 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | 422185106 | Ventil třícestný směšovací MIX, 6/4" kvs=25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.29 |  |  |  |  | DIL
31 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.116 | 4.18 |  |  |  |  | POL1_
32 | 783425750 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní (pod izolaci) | m | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.021 | 3.11 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu