M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 6774

www.galeriamediprojekt.sk

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

##### P R O J E K T

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A,B,C 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Hodská 373/38

GALANTA

Zák. č. 255/2016

A

#### SPRIEVODNÁ   SPRÁVA

PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU SPRACOVALI :

Spracovateľ projektu                   	:  	MEDIPROJEKT spol. s r. o.

Winterova  1733/17, 921 01 Piešťany

Autor pôvodnej PD NsP Galanta	:	Ing. arch. MILAN RASTISLAV ŠAVLÍK			                  	 Autorizovaný arch. SKA

Autorizovaný arch. SKA

Autor projektu 	                                       :    Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

Generálny projektant			: 	MEDIPROJEKT spol. s r. o.

Winterova  1733/17, 921 01 Piešťany

Hlavný architekt projektu		:	Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

Architektúra a stavebné riešenie 	:     Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

Požiarna ochrana		             :	           		MÁRIO PRIEVOZNÍK

Špecialista P. O.

Statika –

Bet. a kovové	konštrukcie		 :    	Ing. DEZIDER CSENKY

Autorizovaný stav. inž. SKSI

Zdravotechnika 			:		Ing. Juraj Knapp

Zariadenia a 							Autorizovaný stav. inž. SKSI

rozvody- vody, TÚV a kanalizácie

Ústredné vykurovanie			:		Ing. PAVOL BUDAY								Autorizovaný stav. inž. SKSI

Zariadenia a rozvody ÚK				Autorizovaný stav. inž. SKSI

Silnoprúd				:		Ing. DOMINIK SLUŠNÝ

Umelé osvetlenie, zariadenia 					Autorizovaný stav. inž. SKSI

a rozvody silnoprúdu

Slaboprúd				:		Ing. DOMINIK SLUŠNÝ

Zariadenia a rozvody slaboprúdu				Autorizovaný stav. inž. SKSI

- TV- Televízia							Ing. JÁN ČIČALA

- ŠK- 	Štruktúrovaná kabeláž

(telefón + počítačová sieť)

- EPS- elektrická požiarna signalizácia

- KS- Kamerový systém

- JČ- Jednotný čas

- EV- Elektrický vrátnik

- VS- Vyvolávací systém (elektronický poradovník)

Vzduchotechnika + MaR		:		Ing. MAREK MARCIN								Autorizovaný stav. inž. SKSI

Zariadenia a rozvody VZT a MaR			Autorizovaný stav. inž. SKSI

Zdravotnícka technológia		:			HOSPING s.r.o. Bratislava

Ing. EVA HLAVATÁ								Autorizovaný stav. inž. SKSI

Autorizovaný stav. inž. SKSI

Ing. JURAJ VARJU

Medicinálne plyny			:	Ing. Juraj Knapp

Zariadenia a vnútorné rozvody 					Autorizovaný stav. inž. SKSI

med. plynov 					Ing. MILAN VÍŠEK

POV					:     Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA

Výkaz výmer                     	     	:  			KATARÍNA MARTINUSOVÁ

Nákladová časť         				 		Autorizovaný stav. cenár

Doklady                                     	:    	Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

Zameranie skutkového stavu		:    	Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov  stavby		:    NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

Miesto stavby			:   NsP Sv. LUKÁŠA, GALANTA

Hodská ul. 373/38, GALANTA

Investor				:   NsP Sv. Lukáša, GALANTA								    Hodská ul. 373/38, GALANTA

Autor pôvodnej PD

NsP Galanta			: 	Ing. arch. MILAN RASTISLAV ŠAVLÍK

Autorizovaný arch. SKA

Generálny projektant		:    MEDIPROJEKT spol. s r.o.

Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany

Hlavný architekt projektu		:    Ing . arch. JAROSLAV KVETÁN

Autorizovaný arch. SKA

Dodávateľ stavby		:     VEREJNOU SÚŤAŽOU

2.	VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

GP v čase spracovávania PD mal k dispozícii:

- kópiu z katastrálnej mapy Areálu NsP sv. Lukáša v Galante

- list vlastníctva

- situáciu Areálu NsP Sv. Lukáša v Galante v mierke 1:500

- prieskum sondami do muriva zrealizovaný proj. firmou Architektonický ateliér AAK, Vavilovova 3, 851 01 Bratislava zrealizovaný v čase spracovávania PD Obnova monobloku NsP v Galante spracovanou touto firmou v r. 1998

- PD- Rekonštrukcia východného krídla ôsmeho nadz. podlažia lôžkového monobloku pre potreby hemodialýzy z r. 1995

- projekt stavby OBNOVA MONOBLOKU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V GALANTE vypracovaný proj. firmou Architektonický ateliér AAK, Vavilovova 3, 851 01 Bratislava- Ing. arch. Ivan Kolenič CSc., Ing. arch. Milan Rastislav Šavlík z augusta 1998

- PD pôvodnej PD, podľa ktorej bola NsP Galanta postavená- autor arch. návrhu

Ing. arch. Milan Rastislav Šavlík z r. 1966-1977 v rozsahu v akom sa zachovala v archíve NsP sv. Lukáša Galanta

- PD zrealizovaných stav. úprav na lôžkovom monobloku a poliklinike NsP Galanta od výstavby tohto komplexu po súčasnosť v rozsahu v akom sa zachovala v archíve NsP Sv. Lukáša Galanta

- investičný zámer investora a prevádzkovateľa na realizáciu stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, Hodská 373/38, GALANTA

- výzva na predloženie cenovej ponuky na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,  Hodská 373/38, GALANTA zaslaná vybratým projektovým organizáciám dňa 20.IV.2016, súčasťou ktorej bol i ideový návrh navrhovanej stavby vypracovaný firmou OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava- Karlova Ves

- oznámenie investora zo dňa 21.VI.2016, že ponuku firmy MEDIPROJEKT spol. s r.o., Winterova 1733/17, 921 01 Piešťany- na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,  Hodská 373/38, GALANTA - v rozsahu a obsahu Výzvy na predloženie cenovej ponuky investora tento prijíma

- štyri alternatívne návrhy riešenia prevádzky navrhovaných oddelení- vypracované firmou MEDIPROJEKT spol s.r.o., Winterova 1733/17, Piešťany pre potreby rozhodovacieho procesu investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante v čase vstupných rokovaní pred spracovávaním vlastnej PD navrhovanej stavby

- výsledky a dohovory z rokovaní uskutočnených v čase vypracovávania PD navrhovanej stavby za účasti zodp. pracovníkov investora a NsP Sv. Lukáša v Galante

- PD Zameranie skutkového stavu priestorov I. a II. nadz. podlažia- Blok A, B a C lôžkového monobloku v m. 1:50 v rozsahu a obsahu potrebnom na vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04,  Hodská 373/38, GALANTA, ktorú si vypracoval GP- MEDIPROJEKT spol. s r.o. Winterova 1733/17, Piešťany, ktorá popri investičnom zámere investora bola najdôležitejším projektovým podkladom pre vypracovanie PD predmetnej stavby

- výsledky obhliadok riešených priestorov súvisiacich s navrhovanou stavbou HAPom a zodp. projektantmi odborných profesií jednotlivých častí PD, ktoré sú súčasťou spracovávanej PD- pred zahájením vlastných projektových prác i počas spracovávania PD- zameraných na zisťovanie konštrukčných a materiálových riešení priestorov, rozvodov inštalácií IS a energií- v riešených priestoroch

- odsúhlasenia si prijatého návrhu dispozičného a prevádzkového  riešenia rekonštrukcie priestorov I. podz. podlažia, I. a II. nadz. podlažia Blok A, B, C a D lôžkového monobloku pre prevádzku oddelení OMIS a Urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante s orgánmi štátnej správy, ktoré sa zo zákona k PD navrhovanej stavby budú vyjadrovať

- prerokovania možností napojenia navrhovaných technologických zariadení na jestvujúce rozvody a rozvodne IS situované v lôžkovom monobloku ako i odsúhlasenia si navrhovaných riešení so zodp. pracovníkmi investora a vedenia NsP Sv. Lukáša v Galante v súlade s návrhmi zodpovedných projektantov jednotlivých častí PD navrhovanej stavby

- STN, vyhlášky a nariadenia- záväzné pre projektovú prípravu, realizáciu i prevádzku stavieb tohto typu i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne

3.	PREHĽAD USPORIADANIA DOKUMENTÁCIE

A.		-	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B.		-	SÚHRNNA TECHNICKÁ SPRÁVA

C + D	 	 -   CELKOVÁ A KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

E		 -   DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY POZEMNÝCH

A INŽINIERSKYCH OBJEKTOV STAVBY

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

E1	 -	ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE

E1b	  -	STATIKA – Betónové a kovové konštrukcie

E2		  - ZDRAVOTECHNIKA- Zariadenia a rozvody- vody, TÚV a kanalizácie

E3 			- ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-

Zariadenia a rozvody ÚK

E4		  - SILNOPRÚD-

Umelé osvetlenie, zariadenia a rozvody silnoprúdu

E5- PS-01   - SLABOPRÚD-

Zariadenia a rozvody slaboprúdu

- TV- Televízia

- ŠK- Štruktúrovaná kabeláž

(telefón + počítačová sieť)

- EPS- elektrická požiarna signalizácia

- KS- Kamerový systém

- JČ- Jednotný čas

- EV- Elektrický vrátnik

- VS- Vyvolávací systém (elektronický poradovník)

E6- PS-02   - VZDUCHOTECHNIKA + MaR

E7- PS-04	- ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA

E8- PS-04  - MEDICINÁLNE PLYNY- Zariadenia a rozvody med. plynov

- H    -   VÝKAZ VÝMER

- -   NÁKLADOVÁ ČASŤ

I 	-   DOKLADY

4.       ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZ. SÚBORY

- Stavebné objekty

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, SO 04

- Prevádzkové súbory

E5- PS-01   - SLABOPRÚD- Zariadenia a rozvody slaboprúdu

- TV- Televízia

- ŠK- Štruktúrovaná kabeláž

(telefón + počítačová sieť)

- EPS- elektrická požiarna signalizácia

- KS- Kamerový systém

- JČ- Jednotný čas

- EV- Elektrický vrátnik

- VS- Vyvolávací systém (elektronický poradovník)

E6- PS-02   - VZDUCHOTECHNIKA + MaR-

Zariadenia a rozvody VZT a MaR

E7- PS-04	- ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA

E8- PS-04  - MEDICINÁLNE PLYNY-

Zariadenia a rozvody med. plynov

5.       DODAVATEĽSKÝ SYSTÉM

Dodávateľ stavby a jeho subdodávatelia – budú vybratí investorom - formou verejnej súťaže.

Piešťany,  november  2016

Vypracoval: HAP – Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA