DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ

ŠTERNBERK, k.ú.Šternberk, parc.č.401

Investor:	Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01, Šternberk

Zhotovitel:	Stern – projekt s.r.o.

Tomáš Uhlár

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. 1		Identifikační údaje

A. 1. 1 	Údaje o stavbě

a) Název stavby

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠTERNBERK“

b) Místo stavby

k. ú. Šternberk, pozemek parc. č.401

c) Předmět dokumentace

Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy objektu základní umělecké školy ve Šternberku (1.NP objektu SO 01 a objekt SO 02). Jedná se o objekty SO 01 a SO 02, SO 01 – přední průčelní uliční objekt základní umělecké školy bude řešen pouze ve smyslu 1.NP a to z důvodu vzlínající vlhkosti v objektu. SO 02, tedy zadní objekt ve dvorním traktu bude řešen důkladněji a to jak z důvodu vzlínající vlhkosti, tak i dispozičních úprav stávajícího sociálního zařízení v 1.NP, tak i provedení nového krovu a střechy z důvodu velmi špatného technického stavu krovu a to bez změny tvaru.

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora stavby

.

A. 1. 2 	Údaje o stavebníkovi

Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01, Šternberk

A. 1. 3. 	Údaje o zpracovateli PD

Stern – projekt s.r.o.

Uhlár Tomáš – jednatel společnosti

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

A. 2		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01– Objekt „A“ – hlavní budova

SO 02- Objekt „B“ – budova ve dvorním traktu

Technologická zařízení nejsou

A. 3		Seznam vstupních podkladů

1.	Studie stavby, záměr investora stavby

2.	Konzultace s uživateli

3.	Obhlídka místa stavby