## P4-A_MaR
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby | [21 empty] | Štand kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 10...90%rh,T: LG Ni1000, -50...150°C
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {f9c1b351-cade-4f5c-aa83-25772fb18cd4}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonštrukcia JIS I.chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
| Objekt: |  | SO 01 - Rekonštrukcia JIS
| Časť: |  | Meranie a regulácia
| Úroveň: |  | Meranie a regulácia
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: | [7 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonštrukcia JIS I.chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
Objekt: |  |  | SO 01 - Rekonštrukcia JIS
Časť: |  |  | Meranie a regulácia
Úroveň: |  |  | Meranie a regulácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN04 - Projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonštrukcia JIS I.chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
Objekt: |  |  | SO 01 - Rekonštrukcia JIS
Časť: |  |  | Meranie a regulácia
Úroveň 5: |  |  | Meranie a regulácia
Miesto: | [6 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 224.788 |  | 5.123 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 145.288 |  | 5.123 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 137.798 |  | 5.1182 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Montáž nosného káblového systému a káblových trás |  |  | hod | 74 | [6 empty] | znížená | 0.73 | 54.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -71645370
2 | M |  | Kábelový úložný systém (žľaby, rebríky, trubky hadice, príchytky - bezhalogénové) |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35271206
3 | K |  | Montáž káblov, ukončenie v rozvádzači |  |  | hod | 97 | [6 empty] | znížená | 0.834 | 80.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1882599990
4 | M |  | Kábely prvádzkového rozvodu silnoprúdu a MaR - bezhalogénové |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -655317873
5 | K | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1141687032
6 | M |  | Rozvádzač RVZT |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1535941015
7 | M | PXC100-E.D | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 452396923
8 | M | PXM10 | Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 452396923
9 | M | PXA-C1 | Prepojovací kábel pre ovládací panel |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 847191169
10 | M | TXS1.12F10 | Modul napájania 24V DC, 1,2A |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -192877045
11 | M | TXS1.EF10 | Modul propjenia zbernice |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -192877045
12 | M | TXI2.OPEN | Modul TX OPEN RS232/485/IP do 160 IO, pre integráciu |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -192877045
13 | M | TXM1.8U | Univerzálny modul 8xUI |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.213 | 1.278 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1210386989
14 | M | TXM1.16D | Modul binárnych vstupov, 16 vstupov |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.219 | 0.438 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1031754021
15 | M | TXM1.6R | Modul výstupných relé |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.225 | 0.675 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1435263037
16 | M | TXA1.K12 | Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1501035432
17 | M | TXA1.LA4 | Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks v balení, cena za kus) |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.237 | 1.185 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 624422717
18 | K |  | Zapojenie riadiaceho systému |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -176933730
19 | K | MV | Murárske výpomoci |  |  | hod | 8 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -861078981
20 | K | PM | Podružný materiál |  |  | % | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
21 | K | MD | Mimostavenisková doprava |  |  | % | 3.6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | PD | Presun dodávok |  |  | % | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1109391223
23 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov |  |  | % | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1344782140
| 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení | [14 empty] | 7.49 |  | 0.004788 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 360430102 | Montáž servopohonu VZT klapiek so spätnou pružinou 18Nm |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.328 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 827880326
25 | K | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty na potrubie |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.287 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1906690152
26 | K | 360430114 | Montáž servopohonu VZT klapiek bez spätnej pružiny 25Nm |  |  | ks | 0 | [6 empty] | znížená | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1871089850
27 | K | 360410051 | Montáž regulátora teploty stonkového s mirkospínačom |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -116596152
28 | K | 360410480 | Montáž snímača kvality vzduchu priestorového |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1692547947
29 | K | 360410481 | Montáž snímača kvality vzduchu kanálového |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
30 | K | 360410460 | Montáž snímača tlakovej diferencie vzduch |  |  | ks | 9 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
31 | K | 360410213 | Montáž snímača relatívnej vlhkosti štandardného |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
32 | K | 360410440 | Montáž snímača teploty kanálového pasívneho |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
33 | K | 360410111 | Montáž diferenčného regulátoru tlaku s mirkospínačom |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
34 | K | 360411110 | Montáž frekvenčného meniča do 5,5kW |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.16 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1942115500
35 | K | 3604111120 | Oživenie a nastavenie frekvenčného meniča |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1949247008
36 | M | AQF3100 | Vonkajší kryt snímača vlhkosti QFA3160 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
37 | M | FK-PZ1 | Závitový adaptér pre snímač tlaku QBM81 |  |  | ks | 6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
38 | M | GBB161.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 20 Nm, ovl. 0-10V=, 24V~ |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
39 | M | GCA326.1E | Pohon VZT-klapiek rotač., 18 Nm, vrat. pružina, 2-bod. ovl., 230V~, 2 spín. |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
40 | M | QAD22 | Príložný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
41 | M | QAM2120.200 | Kanálový snímač teploty LG Ni1000, 2 m |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
42 | M | QBM2030-30 | Snímač dif. tlaku plynov, 0...1000 Pa / 0...1500 Pa / 0…3000 Pa, výstup 0...10 V |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1512320621
43 | M | QBM3020-1U | Snímač tlakovej diferencie plynov, -50...+50 Pa, 0...10 V |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -937497263
44 | M | QBM3020-5 | Snímač tlakovej diferencie plynov, 0…500 Pa, 0...10 V |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
45 | M | QBM81-5 | Snímač tlakovej diferencie - vzduch, 50...500 Pa, binárny výstup |  |  | ks | 4 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -937497263
46 | M | QFA3160 | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -937497263
47 | M | QFA3160D | HQ priestor. snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...100%rh, T:0...10V, 0..50°C a -35..35°C, displej |  |  | ks | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -937497263
48 | M | QFM2160 | Kanálový snímač vlhkosti a teploty, H:0...10V, 0...95%rh, T:0...10V |  |  | ks | 5 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
49 | M | QFM81.21 | Kanálový hygrostat 15...95 % |  |  | ks | 2
50 | M | QVM62.1 | Snímač rýchlosti prúdenia vzduchu, 0...15 m/s, 0...10 V |  |  | ks | 1
51 | M | TKM2 | Požiarny termostat 20...110 °C |  |  | ks | 1
52 | M | G120P-2.2/35B | Frekvenčný menič, 2.2kW, EMC filter B, IP55 |  |  | ks | 1
53 | M | G120P-4/35B | Frekvenčný menič, 4.0kW, EMC filter B, IP55 |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
54 | M | G120P-BOP-2 | Základný ovládací modul |  |  | ks | 2 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1522663373
55 | K | MD | Mimostavenisková doprava |  |  | % | 3.6 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.000468 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 173759796
56 | K | PD | Presun dodávok |  |  | % | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2136228351
57 | K | PPV | PPV |  |  | % | 3 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00432 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1474254109
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [14 empty] | 79.5 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | HZS000111 | Príprava a realizácia komplexných skúšok |  |  | hod | 30 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1426298943
59 | K | HZS000116 | Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technológie |  |  | hod | 16 | [23 empty] | 0
60 | K | HZS000117 | Zaškolenie obsluhy |  |  | hod | 8 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 83635075
61 | K | HZS000119 | Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízie |  |  | hod | 37 | [6 empty] | znížená | 1.06 | 39.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1026131848
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN04 - Projektové práce | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K |  | Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového stavu |  |  | hod | 18 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
63 | K |  | Software IO bodov na úrovni PLC |  |  | I/O | 87 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
64 | K |  | Oživenie IO bodov na úrovni PLC |  |  | I/O | 87 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
65 | K |  | Integrácia cudzích zariadení |  |  | I/O | 24 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
66 | K |  | Software IO bodov na úrovni dispečerského pracoviska |  |  | I/O | 111 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
67 | K |  | Vizualizácia technológie na dispečerskom pracovisku |  |  | I/O | 111 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896
68 | K |  | Rozšírenie licencie Desigo-Insight |  |  | ks | 1 | [6 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1883946896