VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA

elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

| Názov projektu (stavby): | Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura, Košice pracovisko Trieda SNP č.1 |
| --- | --- |
| Objekt (riešená časť): | SO-01 Rekonštrukcia JIS, Elektroinštalácia |
| Adresa – miesto inštalácie: | Univerzitná nemocnica L.Pasteura,Trieda SNP č.1, Košice |
| Dátum spracovania projektu: | 06/2019 |
| Projektant: | Meno: Ing. Igor Šepeľa Spoločnosť: Energyr s.r.o. Adresa: Staré kasárne 146/6 PSČ: 066 01 Humenné Tel. číslo: 0905 622 985 |

Opis a rozsah inštalácie*:

| Nová inštalácia | x | Rozšírenie existujúcej inštalácie |  | Úprava existujúcej inštalácie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Krátky opis inštalácie (rozsah inštalácie spadajúci do riešenia projektom):

Projekt rieši meranie a reguláciu pre zabezpečenie automatickej prevádzky technologického zariadenia(VZT jednotiek) , ktoré je navrhované v rámci riešeného stavebného objektu. Zároveň projekt rieši aj prevádzkový rozvod silnoprúdu pre zariadenia, ktoré v prevážnej miere systém MaR riadi resp. ovláda.

- hardwareova a softwareova konfigurácia riadiaceho systému DESIGO PX

- prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technologické zariadenia ovládané systémom MaR

Ja, Igor Šepeľa, zodpovedný za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie, o ktorej sú podrobné informácie uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie týmto VYHLASUJEM, že projektová práca, za ktorú som bol zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia v súlade so súborom IEC 60364 (STN 33 2000), s výnimkou odchýlok (ak nejaké sú) uvedených ďalej.

Podrobný popis odchýlok od IEC 60364 (STN 33 2000) doplnia sa čísla relevantných článkov normy): bez odchýlok

Ja, Igor Šepeľa, projektant odporúčam, aby sa na hore opísanej inštalácii vykonala periodická revízia v časovom intervale neprevyšujúcom 2 roky.

Zodpovednosť podpísanej osoby je obmedzená len na rozsah a obsah vyššie uvedenej projektovej práce a platí len pre účely východiskovej revízie elektrickej inštalácie, vyhotovenej podľa predmetného projektu.

Podpis: ....................                                                     Dátum: 28.06.2019                                   Meno: Ing. Igor Šepeľa