Predajný stánok pre predaj výrobkov priamo z farmy

- Predajný stánok drevený o rozmeroch max. 2,7 m x 2,0 m s jedným výdajným okienkom a jednými dverami

- Hrúbka steny min. 25 mm

- Kompletné zastrešenie so strešnou krytinou, okienko uzatvárateľné, dvere uzamykateľné, podlaha drevená

- Drevený povrch predajného stánku ošetrený náterom

- Doprava a montáž na miesto - obec Hrochoť, okr. Banská Bystrica