## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2021/40 | KD Oblekovice- rekonstrukce střechy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Rekonstrukce střechy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2140_01 | KD Oblekovice- rekonstrukce střechy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Hromosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2140_02 | Hromosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2021/40 - KD Oblekovice- rekonstrukce střechy
#POPO | Popis objektu: 01 - Rekonstrukce střechy
#POPR | Popis rozpočtu: 2140_01 - KD Oblekovice- rekonstrukce střechy
#POPO | Popis objektu: 02 - Hromosvod
#POPR | Popis rozpočtu: 2140_02 - Hromosvod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2140_01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/40 | KD Oblekovice- rekonstrukce střechy | [24 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce střechy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2140_01 | KD Oblekovice- rekonstrukce střechy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 213150010RAV | Vsakovací nádrž pro rodinný dům, plastové boxy 300l na ploše 60 m2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.1432 | 4.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | agregovaná položka - cena zahrnuje včechny práce a materiály potřebné pro realizaci díla a to včetně zemních prací a odvozů přebytečné zeminy : | [24 empty] | VV | 0
|  | vsakovací bloky v prostoru dvora : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  |  | 7.01 | [5 empty] | DIL
2 | 421952112R00 | Podlaha lávky ze dřeva měkkého - z prken | m3 | 1.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.62022 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 6.959 | 7.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pomocné lávky pro zaizolování stropu pod vazníky : 0,8*21*0,03*2 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 8.42 | [5 empty] | DIL
3 | 602021183RT1 | Stěrka na stěnách silikátová Baumit SilikatTop, škrábaná, zrnitost 1,5 mm | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.22401 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 22,60000 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 5
4 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 25,40000 |  | 25.4 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 22,60000 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.34 |  | 0 |  |  |  |  | 404.81 | [5 empty] | DIL
5 | 622311153RT6 | Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact | m2 | 102.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01295 | 1.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.902 | 296.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní objekt : | [24 empty] | VV | 0
|  | římsa střecha : (0,6+0,2)*(15,4+21,14+5,41*2+9,9) |  | 45.808 | [22 empty] | VV | 0
|  | vikýř : (0,6+0,2)*3*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,35)*(21,05*2+6*2) |  | 51.395 | [22 empty] | VV | 0
6 | 622311753RT6 | Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact | m2 | 25.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02125 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.042 | 77.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komín : 4*(1,52*2+0,92*2) |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(0,45+0,25*2)+2*0,45*4 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
7 | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01865 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.23425 | 5.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 22,60000 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 5
8 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % | m2 | 25.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03845 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.50329 | 12.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 25,40000 |  | 25.4 | [22 empty] | VV | 5
9 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | štít nad plochou střechou : 22,60 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
10 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komín : 4*(1,52*2+0,92*2) |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(0,45+0,25*2)+2*0,45*4 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | štít nad plochou střechou : 22,60 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 831350012RAB | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1 m | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.90803 | 36.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | odvod dešťových vod do vsaku- dvůr : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.45 |  | 0 |  |  |  |  | 122.69 | [5 empty] | DIL
12 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 431.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 7.94 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.144 | 62.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okolo komínu : (2,5*2+1*2)*4,5+1*4,3 |  | 35.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro podbití říms-střecha hlavní : 5*(15+10+10+16)+4*2 |  | 263 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro podbití říms-střecha sálu : 5*(5,6+21) |  | 133 | [22 empty] | VV | 0
13 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 431.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.42 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.006 | 2.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 431,80000 |  | 431.8 | [22 empty] | VV | 5
14 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 431.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.126 | 54.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 431,80000 |  | 431.8 | [22 empty] | VV | 5
15 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zbourání komínů : 1,5*1,5*6 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 7.82 |  |  |  |  | 59.8 | [5 empty] | DIL
16 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.32 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 37.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyklizení půdy - rozbitá krytina,holubí trus apod. : 14*19 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
17 | 952902121R00 | Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.5 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 17.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
18 | 953981303R00 | Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.115 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodatečné ukotvení pozednice : 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
19 | 31110715R | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14 | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
20 | 31121218R | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14 | 1000 ks | 0.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 44/1000 |  | 0.044 | [22 empty] | VV | 0
21 | 31179128R | Tyč závitová M14, DIN 975, poz. | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kotvení pozednice : 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.84 |  |  |  |  | 124.78 | [5 empty] | DIL
22 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 7.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 11.62 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.42 | 17.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ubourání pův. komínů na úroveň podlahy půdy : 5,5*0,45*0,45*6+0,45*0,45*3 |  | 7.29 | [22 empty] | VV | 0
23 | 970031018R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.25 | 99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodatečné ukotvení pozednice : 44 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
24 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.11 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál - větrací otvory ve štítu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 971042361R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.119 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.942 | 3.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | průchod hromosvodu zídkou oplocení : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 978015231R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.04 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | štít nad plochou střechou : 22,60 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
27 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % | m2 | 25.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.74 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komíny : 4*(1,52*2+0,92*2) |  | 19.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(0,45+0,25*2)+2*0,45*4 |  | 5.88 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.71 | [5 empty] | DIL
28 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 12.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.892 | 23.71 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0 |  |  |  |  | 291 | [5 empty] | DIL
29 | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 11.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.25 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | sál : 6,2*2-0,45 |  | 11.95 | [22 empty] | VV | 0
30 | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm | m | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.189 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | sál u komína : 0,45*3 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
31 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm | m | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.189 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | sál u komína : 0,45*3 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
32 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 26.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
33 | 712472101R00 | Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením kotvení dle PD | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.88 | 234.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | kotvení viz schématický plán v PD : 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
34 | 712-100 | Dodávka a montáž sněhových zachtávačů por PVC krytinu, v barvě krytiny typ. vzor TOPWET TW SZM | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle nabídky : 41 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
35 | 712378003RV | Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 42.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.252 | 10.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | sál : 21,05*2 |  | 42.1 | [22 empty] | VV | 0
36 | 712378101RTV | Manžeta z PVC pro DN 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál - lomanco : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
37 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 15 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | PVC střecha - příplatek za pracnost při napojení na úžlabí : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
38 | 28322104R | Fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní barevná | m2 | 319.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.73 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 266,00000*1,2 |  | 319.2 | [22 empty] | VV | 5
39 | 693660194R | Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 500 g/m2 | m2 | 319.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 266,00000*1,2 |  | 319.2 | [22 empty] | VV | 5
40 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.42 |  | 0 |  |  |  |  | 101.24 | [5 empty] | DIL
41 | 713111211R00 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů | m2 | 244.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18 | 44.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | překrytí foukané izolace : 11,7*20,9 |  | 244.53 | [22 empty] | VV | 0
42 | 713181113RT2 | Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí Climastone L | m3 | 73.359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0735 | 5.39 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.78 | 57.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | izolace z minerální vlny : 0,3*11,7*20,9 |  | 73.359 | [22 empty] | VV | 0
43 | 28325080.AR | Fólie podstřešní paropropustná JUTADACH 95 1,5 x 50 m | m2 | 293.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 244,53000*1,2 |  | 293.436 | [22 empty] | VV | 5
44 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 11.68 | [5 empty] | DIL
45 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.797 | 9.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | úprava odvětrání kanalizace : 6*2 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
46 | 721242110RT2 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0838 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | napojení svodů - dvůr : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
47 | 721300942R00 | Pročistění lapačů střešních splavenin | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.207 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | uliční : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
48 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
49 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.55 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál - ve štítu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 728618211R00 | Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice BIB 12 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.2 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 42972814R | Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x315.20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000 |  | 2 | [22 empty] | VV | 5
52 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.48 |  | 12.27 |  |  |  |  | 635.21 | [5 empty] | DIL
53 | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14369 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 30 | 90 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní střecha : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
54 | 762332110R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m | 312.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.262 | 81.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příložky krokví - vyrovnání - předpoklad : 9,9*6*2+4*6*4 |  | 214.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | PŘÍLOŽKY VAZNÍKŮ : 6,1*2*8 |  | 97.6 | [22 empty] | VV | 0
55 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.361 | 83.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál vazničky 100/140 : 21*11 |  | 231 | [22 empty] | VV | 0
56 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 3.23 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.128 | 29.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál vazničky 100/140 : 21*11 |  | 231 | [22 empty] | VV | 0
57 | 762331912R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0066 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2307 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pozednice-předpoklad : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
58 | 762331922R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.01232 | 0.68 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2778 | 15.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vaznice-předpoklad : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | krokve - předpoklad : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
59 | 762332932RV1 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.416 | 35.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | poškozené prvky krovu : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozednice-předpoklad : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice-předpoklad : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | krokve - předpoklad : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | R : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
60 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 3.86 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.27 | 71.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál : 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
61 | 762341630R00 | Bednění okapových říms z desek tvrdých | m2 | 102.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.782 | 79.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní objekt : | [24 empty] | VV | 0
|  | římsa střecha : (0,6+0,2)*(15,4+21,14+5,41*2+9,9) |  | 45.808 | [22 empty] | VV | 0
|  | vikýř : (0,6+0,2)*3*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,35)*(21,05*2+6*2) |  | 51.395 | [22 empty] | VV | 0
62 | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.156 | 63.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 410 |  | 410 | [22 empty] | VV | 0
63 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.055 | 22.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 410,00000 |  | 410 | [22 empty] | VV | 5
64 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 3.99 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 23.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál : 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
65 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 2.87 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 24.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 410,00000 |  | 410 | [22 empty] | VV | 5
66 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 28.3267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění střechy : 266*0,024*1,1 |  | 7.0224 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 15,21908 |  | 15.2191 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 6,08517 |  | 6.0852 | [22 empty] | VV | 5
67 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky | m2 | 102.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0.014 | 1.43 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.106 | 10.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | římsa střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | hlavní objekt : | [24 empty] | VV | 0
|  | římsa střecha : (0,6+0,2)*(15,4+21,14+5,41*2+9,9) |  | 45.808 | [22 empty] | VV | 0
|  | vikýř : (0,6+0,2)*3*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,35)*(21,05*2+6*2) |  | 51.395 | [22 empty] | VV | 0
68 | 60511070R | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m | m3 | 15.2191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 8.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | poškozené prvky krovu : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozednice-předpoklad : 0,1*0,12*10*1,1 |  | 0.132 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice-předpoklad : 0,14*0,22*15*1,1 |  | 0.5082 | [22 empty] | VV | 0
|  | krokve - předpoklad : 0,1*0,14*40*1,1 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 0
|  | příložky krokví - vyrovnání - předpoklad : 0,05*0,14*(9,9*6*2+4*6*4)*1,1 |  | 1.654 | [22 empty] | VV | 0
|  | PŘÍLOŽKY VAZNÍKŮ : 0,05*0,14*6,1*2*8*1,1 |  | 0.75152 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál vazničky 100/140 : 0,1*0,14*21*11*1,1 |  | 3.5574 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | R : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
69 | 60517111R | Lať střešní 40x60 mm | m3 | 6.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 3.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | latě : 410/0,32*0,04*0,06*1,1 |  | 3.3825 | [22 empty] | VV | 0
|  | kontralatě : 410/0,9*0,04*0,06*1,1 |  | 1.2027 | [22 empty] | VV | 0
|  | R : 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
70 | 60725014R | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm | m2 | 112.2033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0109 | 1.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 102,00300*1,1 |  | 112.2033 | [22 empty] | VV | 5
71 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 2.59 |  |  |  |  | 139.61 | [5 empty] | DIL
72 | 764719431R00 | Oplechování komína 450x450 mm z Al lak. plechu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.4773 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 764816412R00 | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 125 mm | m | 57.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.28 | 16.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní objekt-ukončení fólie : 15,5+21,11+5,4*2+9,8 |  | 57.21 | [22 empty] | VV | 0
74 | 764813810R00 | Lemování z lak.Pz,komínů na vlnité krytině,v ploše | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00622 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.6507 | 21.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*1,6*2+0,8*0,9*2 |  | 5.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,45*2+0,8*0,45*2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,45*3 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
75 | 764814110R00 | Lemování trub,lak.Pz plech,vln.krytina,D do 75 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.69961 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
76 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.219 | 7.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 34,50000 |  | 34.5 | [22 empty] | VV | 5
77 | 764815212R00 | Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm | m | 99.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 25.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní objekt : 15,5+21,11+5,4*2+9,8 |  | 57.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : 21,1*2 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 0
78 | 764815812R00 | Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.41 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
79 | 764814533R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
80 | 764814650R00 | Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
81 | 764814662R00 | Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00271 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,5*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
82 | 764311832RT1 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu | m2 | 266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 1.95 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1058 | 28.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sál : 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
83 | 764339830R00 | Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° | m2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00721 | 0.06 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1265 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*1,6*2+0,8*0,9*2 |  | 5.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,45*2+0,8*0,45*2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,45*3 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
84 | 764341812R00 | Demontáž lemov. trub D 75 mm, vln. kryt. do 45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00261 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07935 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
85 | 764345831R00 | Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00303 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0805 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
86 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 99.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.33 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07935 | 7.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní objekt : 15,5+21,11+5,4*2+9,8 |  | 57.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : 21,1*2 |  | 42.2 | [22 empty] | VV | 0
87 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1058 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
88 | 764361811R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1196 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
89 | 764391821R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 17.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní o. : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : 6,2*2-0,45 |  | 11.95 | [22 empty] | VV | 0
90 | 764392841R00 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00307 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0529 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,5*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
91 | 764392851R00 | Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00377 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
92 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.1 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.069 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hlavní : 5,5*3+1,5 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : 5,5*3 |  | 16.5 | [22 empty] | VV | 0
93 | 764719432RV | Oplechování komína 1000x1600 mm z Al lak. plechu komínová hlava | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.48 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | klempířské práce jinde nespecifikované : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
95 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.4 |  | 17.22 |  |  |  |  | 369.99 | [5 empty] | DIL
96 | 765312810R00 | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 17.22 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 57.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 410 |  | 410 | [22 empty] | VV | 0
97 | 765312615R00 | Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Stodo engoba | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | větrací tašky - 28ks/100m2 : 22 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
98 | 765312622R00 | Krytina Stodo 12 střech ostatních, engoba odstín - měděná | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04522 | 18.54 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42 | 172.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 410 |  | 410 | [22 empty] | VV | 0
99 | 765312632R00 | Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba | m | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00878 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5+2,7 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 0
100 | 765313170R00 | Vikýř univerzální 45 x 73 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01334 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.276 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
101 | 765313181R00 | Přiřezání a uchycení tašek drážkových | m | 143.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 45.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14*4*2 |  | 112 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,6*2*2 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
102 | 765313184RS2 | Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace taška engobovaná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
103 | 765313186R00 | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální,Tondach | m | 57.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.067 | 3.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,9+5,41*2+21,15+15,6 |  | 57.47 | [22 empty] | VV | 0
104 | 765313188R00 | Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm | m | 57.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 57,47000 |  | 57.47 | [22 empty] | VV | 5
105 | 765312642R00 | Nároží s větracím pásem kovovým, engoba | m | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00878 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 14*4 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
106 | 765901103R00 | Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S | m2 | 492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 49.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 410*1,2 |  | 492 | [22 empty] | VV | 0
107 | 28350293R | Větrací vsuvka Bramac 360x120x20 mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | 59660240R | Hák protisněhový | kus | 574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 410*1,4 |  | 574 | [22 empty] | VV | 0
109 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.023 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 84.75 | [5 empty] | DIL
110 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 456.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1855 | 84.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | římsa střecha : (0,6+0,2)*58+58*3 |  | 220.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | vikýř : (0,6+0,2)*3*2+3*3*2 |  | 22.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,35)*54,1+54,1*3 |  | 213.695 | [22 empty] | VV | 0
111 | 60510057R | Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše | m | 502.5845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 456,89500*1,1 |  | 502.5845 | [22 empty] | VV | 5
112 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | DIL
113 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | prostup střeš. svodu stáv. přístřeškem - vytvoření prostupu, opracování : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 369.56 | [5 empty] | DIL
114 | 783222921RT1 | Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hammerite 2x přímo na rez hladký | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.306 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | antény, siréna : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
115 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 1986.8884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 298.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající krov : 410 |  | 410 | [22 empty] | VV | 0
|  | 266 |  | 266 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové prvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozednice-předpoklad : (0,1*2+0,12*2)*10*1,1 |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vaznice-předpoklad : (0,14*2+0,22*2)*15*1,1 |  | 11.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | krokve - předpoklad : (0,1*2+0,14*2)*40*1,1 |  | 21.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | příložky krokví - vyrovnání - předpoklad : (0,05*2+0,14*2)*(9,9*6*2+4*6*4)*1,1 |  | 89.7864 | [22 empty] | VV | 0
|  | PŘÍLOŽKY VAZNÍKŮ : (0,05*2+0,14*2)*6,1*2*8*1,1 |  | 40.7968 | [22 empty] | VV | 0
|  | bednění : 266*2+266/0,12*0,024*2 |  | 638.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | sál vazničky 100/140 : (0,1*2+0,14*2)*21*11*1,1 |  | 121.968 | [22 empty] | VV | 0
|  | latě : 410/0,32*(0,04*2+0,06*2)*1,1 |  | 281.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | kontralatě : 410/0,9*(0,04*2+0,06*2)*1,1 |  | 100.2222 | [22 empty] | VV | 0
116 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 70 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | ošištění konstrukcí krovů : 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 129.22 | [5 empty] | DIL
117 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 52.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.749 | 39.49 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
118 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 105.4464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 3.16 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 52.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 25.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 210.8928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
121 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 52.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 49.67 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
122 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 105.4464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 11.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
123 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 52.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
124 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
125 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | zaizolování stáv. vzdušného vedení NN : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 2140_02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2021/40 | KD Oblekovice- rekonstrukce střechy | [24 empty] | STA
O: | 02 | Hromosvod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2140_02 | Hromosvod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Demontáž stávající ochrany před bleskem | hod. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Výchozí revize hromosvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Foto-dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Krabice hromosvodná plast. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Vodič uzemňovací CYA1PEx16 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Vodič AlMgSi8mm | m | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (2+31+5+7+4+35+33+35+2+7+69+40+35) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 305 |  | 305 | [22 empty] | VV | 0
8 | Pol__0008 | Vodič FeZn10mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Páska FeZn30x4mm v zemi | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Jímací tyč JT 1,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Jímací tyč JT 2,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Zemnicí tyč ZT02 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Svorka SZ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Svorka SK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Svorka SS | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Svorka SRO3 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Ochranný úhelník s držáky do zdiva OÚ | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Štítek označovací ŠO | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Podpěra vedení PV01 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0020 | Podpěra vedení PV13 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0021 | Podpěra vedení PV13 přetoč. | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0022 | Podpěra vedení PV14 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0023 | Podpěra vedení PV23 | ks | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0024 | Červená výstražná fólie š. 33cm | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0025 | Prořez (5%-m): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0026 | Podružný materiál (5%-ks): | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Výkop rýhy pro uzemňovací vedení vč. záhozu, rozebrání dlažeb s očištěním dlaždic | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Kladení dlažby, mozaika 1 barva, lože z kam.do 4cm | m2 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu