**Odpovede na doručené otázky:**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 24.2.2022, zprístupňujeme nasledovné odpovede:

**Otázka:** v objekte 01A - Bežecký ovál figúry zase nekorešpondujú s množstvom jednotlivých položiek. 6x na pláni a 6x na poslednej vrstve je spolu 12kpl skúšok. Žiadame o nápravu.

**Odpoveď:**

OPRAVA vo výkaze výmer objektu 01.A – Bežecký ovál

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diel:** | **VN.0** | **Vedľajšie náklady** |  |  |  | **0,00** |
| 65 | DEALS001 | Statická záťažová skúška podložia | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 3x na pláni | | | | |
|  |  | 3x na poslednej vrstve kameniva | | | | |
| 66 | DEALS002 | Záťažová skúška podložia dynamická | kpl | 6,00000 |  | 0,00 |
|  |  | 3x na pláni | | | | |
|  |  | 3x na poslednej vrstve kameniva | | | | |