## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
701 Rekonstrukce kašny
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 1. etapa
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 1. etapa |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 701 Rekonstrukce kašny |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot a sutí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M35 | Montáž čerpadel, kompresorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0 |  | 0 | 8
Kompletační činnost |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí - 1. etapa
Objekt : |  | 701 Rekonstrukce kašny
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 |  | Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 20.8108 |  | 0
|  | odkop u strojovny: 1,2*1,5*1,8 |  | 3.24
|  | retenční nádrž: 3,1*2,6*2,18 |  | 17.5708 |  | 0
3 |  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 20.8108 |  | 0
4 |  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 17.9256 |  | 0
|  | rozvody: 10,98*0,6*0,7+1,7*0,6*0,7+6,5*0,5*1,7 |  | 11.1756
|  | přívod pítka: 22,5*0,3*1,0 |  | 6.75
5 |  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 17.9256 |  | 0
6 |  | Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 1.7608 |  | 0
|  | rozvody: 10,98*0,6*0,1+1,7*0,6*0,1+6,5*0,5*0,0 |  | 1.0858
|  | přívod pítka: 22,5*0,3*0,1 |  | 0.675
7 |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 2.6412 |  | 0
|  | rozvody: 10,98*0,6*0,15+1,7*0,6*0,15+6,5*0,5*0,14 |  | 1.6287
|  | přívod pítka: 22,5*0,3*0,15 |  | 1.0125
8 |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 25.2948 |  | 0
|  | retenční nádrž:17,57-1,9*1,4*2,18 |  | 11.7712
|  | rozvody:10,98*0,6*0,45+1,7*0,6*0,45+6,5*0,5*1,54 |  | 8.4611
|  | přívod pítka: 22,5*0,3*0,75 |  | 5.0625
9 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m | m3 | 8.5133 |  | 0
|  | retenční nádrž:1,9*1,4*2,18 |  | 5.7988
|  | rozvody: 10,98*0,6*0,25+1,7*0,6*0,25+6,5*0,5*0,25 |  | 2.7145
10 |  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 8.5133 |  | 0
11 |  | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 8.5133 |  | 0
12 |  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 8.5133 |  | 0
13 |  | Výstražná folie š 500 mm | bm | 20 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 2 | Zakládání
14 |  | Polštář základu z kameniva ze štěrkopísku 0-32 mm, hutněný | m3 | 0.336 |  | 0
|  | retenční nádrž:2,1*1,6*0,1 |  | 0.336
15 |  | Beton základových desek prostý C12/15 | m3 | 0.8858 |  | 0
|  | základ pítka: 0,5*0,5*0,5 |  | 0.125
|  | ochranná deska nad potrubí: (10,98+1,7)*0,6*0,1 |  | 0.7608
16 |  | Základová deska ŽB C20/25 | m3 | 4.9896 |  | 0
|  | dno kašny: 23,76*0,21 |  | 4.9896
17 |  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t | 0.25661 |  | 0
|  | dno kašny:2x síť 8x150x150mm : 2*23,76*5,4/1000 |  | 0.25661
18 |  | Bednění stěn základových desek- zřízení | m2 | 5.6084 |  | 0
|  | dno kašny: 17,28*0,21+14,14*0,14 |  | 5.6084
19 |  | Bednění stěn základových desek- odstranění | m2 | 5.6084 |  | 0
| Celkem za | 2 Zakládání |  |  |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
20 |  | Konstrukce šachet z bet. Prostého V8 T100 C20/25 | m3 | 3.768 |  | 0
|  | dno retenční nádrže:1,9*1,4*0,2 |  | 0.532
|  | stěny retenční nádrže: 2*2,1*1,6*0,2+2*1,9*1,6*0,2 |  | 2.56
|  | strop retenční nádrže: 1,9*1,4*0,2-0,6*0,6*0,2 |  | 0.46
|  | komínek retenční nádrže:4*0,9*0,2*0,3 |  | 0.216
21 |  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 11.74 |  | 0
|  | retenční nádrž- stěny (vnější): 1,9*1,4*2,0+2*1,0*0,3+2*1,2*0,3 |  | 6.64
|  | retenční nádrž- komínek (vnější): 2*0,9*0,3+2*1,1*0,3 |  | 1.2
|  | retenční nádrž- stěny (částečné vnitřní):1,5*1,2*1,5+4*0,6*0,5 |  | 3.9
22 |  | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 11.74 |  | 0
23 |  | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí | t | 0.18828 |  | 0
|  | dno retenční nádrže:2x síť 8x150x150mm : (2*1,9*1,4)*5,4/1000 |  | 0.028728
|  | stěny retenční nádrže: síť 8x150x150mm: (2*1,9*1,8+2*1,4*1,8)*5,4/1000 |  | 0.064152
|  | strop retenční nádrže: 2x síť 8x150x150mm : (2*1,9*1,4)*5,4/1000 |  | 0.028728
|  | příložky R8 délky 1,2m- 120ks |  | 0.0576
|  | komínek retenční nádrže:síť 8x150x150mm: (2*0,6*0,6+2*0,8*0,6)*5,4/1000 |  | 0.009072
24 |  | Kamenný sokl sochy o průměru 900mm, výšky 1120mm- dodávka vč.montáže | kus | 1 |  | 0
25 |  | Kamenný stupeň výšky 210mm- 12ks segmentů výšky 170mm, šířky 550mm, poloměr 3300mm - dodávka vč.montáže | kompl. | 1 |  | 0
26 |  | Kamenný stupeň výšky 170mm- 12ks segmentů výšky 170mm, šířky 550mm, poloměr 2800mm- dodávka vč.montáže | kompl. | 1 |  | 0
27 |  | Kamenné stěny kruhové kašny- 12ks segmentů šířky 300mm, výška 880mm s ozubem pro osazení na žulový stupeň, vnější povrch s reliéfem kopírujícím původní pískovcové bloky- dodávka vč.montáže | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
28 |  | Mazanina z prostého betonu C20/25 spádována | m3 | 1.908 |  | 0
|  | dno kašny: 15,90*0,12 |  | 1.908
| Celkem za | 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu
29 |  | Penetrace podkladu akrylovým penetračním nátěrem ve vodní disperzi, vč. dodání materiálu | m2 | 22.3746 |  | 0
|  | dno kašny |  | 12.57
|  | stěny kašny:12,57*0,78 |  | 9.8046
30 |  | Opatření koutu mezi dnem a stěnami pogumovanou páskou pro pružné těsnění rohů vtlačenou do vrstvy hydroizolační hmoty, vč. dodání materiálu | m | 12.57 |  | 0
31 |  | Aplikace první vrstvy hydroizolační stěrky - dvousložková cementová hydroizolační hmota s vloženou výztužnou netkanou textilíí,vč. dodání materiálu | m2 | 22.3746 |  | 0
32 |  | Aplikace druhé vrstvy hydroizolační stěrky - dvousložková cementová hydroizolační hmota, vč. dodání materiálu | m2 | 22.3746 |  | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
33 |  | Demontáž bronzových prvků stávající kašny, vč. zajištění jeřábu a dopravy do ateliéru | kompl. | 1 |  | 0
34 |  | Opracování povrchu bronzových prvků cizelováním | kompl. | 1 |  | 0
35 |  | Konzervace a uzavření povrchu bronzových povrchů odolným lakem | kompl. | 1 |  | 0
36 |  | Rekonstrukce rozvodů vody do chrličů a trysek chrličů | kompl. | 1 |  | 0
37 |  | Zpětné osazení bronzových prvků vč. zajištění jeřábu a dopravy | kompl. | 1 |  | 0
38 |  | Demontáž stávajících kamenných prvků kašny- soklu kašny, stěn kašny, stupňů | kompl. | 1 |  | 0
39 |  | Pročištění kanalizační přípojky DN100 | m | 12 |  | 0
40 |  | Bourání základů z prostého betonu | m3 | 6.7871 |  | 0
|  | podstavec čerpadla:0,6*2,0*0,1 |  | 0.12
|  | dno kašny:16,7*0,25+12,57*0,18+1,6*0,6*0,2+0,25*0,25*0,6 |  | 6.6671
41 |  | Očištění plochy základu pod kašnou | m2 | 34.21 |  | 0
42 |  | Demontáž technologie ve stávající strojovně | kompl. | 1 |  | 0
43 |  | Jádrové vrtání diamantovou korunkou ∅100mm stěnou tl.500mm | kus | 3 |  | 0
44 |  | Jádrové vrtání diamantovou korunkou ∅150mm stěnou tl.500mm | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
Díl: | 99 | Přesun hmot a sutí
45 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s použitím mechanizace | t | 16.68 |  | 0
46 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 16.68 |  | 0
47 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 333.6 |  | 0
48 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 16.68 |  | 0
| Celkem za | 99 Přesun hmot a sutí |  |  |  | 0
Díl: | M21 | Elektromontáž, řízení, osvětlení
49 | 00001 | Podružný elektrorozvaděč technologie v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 | kompl. | 1 |  | 0
50 | 332-436 | Spínaný zdroj 24VDC, 150W | kus | 1 |  | 0
51 | Kopo 40 | Kabelová chránička DN40 | bm | 20 |  | 0
52 | CYKY 4x1,5 | Kabeláž ke světlům | bm | 64 |  | 0
53 | 00002 | Nerezový LED reflektor 12x3W, 12VAC(24VDC), IP68, jednobarevný | kus | 3 |  | 0
54 | KP 3-6/4 | Nerezová kabelová průchodka tří-vývodová, G6/4" | kus | 1 |  | 0
55 | 00003 | Drobný elektroinstalační materiál | kompl. | 1 |  | 0
56 | 00004 | Elektroinstalační práce | kompl. | 1 |  | 0
57 | 00005 | Revizní zpráva | kompl. | 1 |  | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení |  |  |  | 0
Díl: | M35 | Montáž čerpadel, kompresorů
58 | 315111114 | Montáž technologie | kompl. | 1 |  | 0
59 | 03511234 | Tlakové zkoušky | hod. | 6 |  | 0
60 | 03511235 | Uvedení do provozu | hod. | 4 |  | 0
61 | 03511236 | Zaškolení obsluhy | hod. | 2 |  | 0
| Celkem za | M35 Montáž čerpadel, kompresorů |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
62 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kompl. | 1 |  | 0
63 | 3519999 | Vedlejší náklady | kompl. | 1 |  | 0
64 | 3511239 | PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace | kompl. | 1 |  | 0
65 | 3511240 | Autorský dozor | kompl. | 1 |  | 0
66 | 3511241 | Přesun hmot | kompl. | 1 |  | 0
67 | jun h | Typové nerezové pítko 350x350x900mm, horní vanička s 3 výtokovými svislými tryskami a s odtokem z vaničky, povrch tryskaný balotinou, připojení vody G3/4", připojení na odpad, vnitřní rozvod vody nerezovou flexibilní hadicí, spínání tlačným ventilem, vč. kotvení 3x chemickou kotvou D12mm do betonového základu | kus | 1 |  | 0
68 | PS 100/50 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 100mm, průměr potrubí D50 | kus | 2 |  | 0
69 | PS 100/63 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 150mm, průměr potrubí D63 | kus | 1 |  | 0
70 | PS 150/110 | Těsnící nedělená vložka z pryžového segmentu šířky 30mm a dvou nerezových přítlačných kroužků, tlaková odolnost 3,0bar- průměr vrtu 150mm, průměr potrubí D110 | kus | 1 |  | 0
71 | atyp.plast 01 | PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem | kus | 1 |  | 0
72 | atyp.plast 02 | PP podstavec čerpadla | kus | 1 |  | 0
73 | atyp.plast 03 | PP svařovaný podstavec technologie, rozměry 1200x1800x250mm, s čerpací jímkou 300x300x200mm | kus | 1 |  | 0
74 | atyp.plast 04 | PP svařovaná retenční nádrž o rozměrech 1500x1000x1500mm, s komínkem 600x600mm | kus | 1 |  | 0
75 | atyp.nerez 01 | Nerezový box reflektoru s odvodněním G1" do dnové vpusti | kus | 3 |  | 0
76 | atyp.nerez 02 | Nerezová přepadová armatura DN100 s nerezovým krycím košíkem, s izolačním lemem, vč.kotvení | kus | 1 |  | 0
77 | atyp.nerez 03 | Nerezová dnová vpusť 300x300x200mm s nerezovou krycí mřížkou a izolačním lemem, vypouštění DN90, sdružený kabelový prostup G6/4" s těsnícími průchodkami, 3x kabelový prostup G1", vč. kotvení | kus | 1 |  | 0
78 | atyp.nerez 04 | Nerezový prostup 3xG1" do výtoků bronzové sochy, vč. kotvení | kus | 3 |  | 0
79 | atyp.nerez 05 | Nerezový zadlažďovací poklop, vnitřní rozměr 600x600mm, třída zatížení B125, výška poklopu 100mm | kus | 1 |  | 0
80 | 20569 | Ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2", s ručním ovládáním | kus | 1 |  | 0
81 | 15782 | Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h | kus | 1 |  | 0
82 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1 mm | kg | 100 |  | 0
83 | 570418 | Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,45kW; Q=8m³/h při 12mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
84 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V | kus | 1 |  | 0
85 | 24429 | Poloautomatický dávkovač chemie do potrubí, připojení G6/4" | kus | 1 |  | 0
86 | WKSME-120 | Kabinetový změkčovací filtr WK Standard-5600/120 | kus | 1 |  | 0
87 | AD 01 | Sestava automatického dopouštění vody DN25 s hlídáním hladin v retenční nádrži ponornými sondami, s podružným vodoměrem DN25 | kompl. | 1 |  | 0
88 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1", 230V | kus | 1 |  | 0
89 | RA109P421 | Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic | kus | 1 |  | 0
90 | 0501090 | Koleno D 90 PVC 90° lep | kus | 6 |  | 0
91 | 0502090 | Koleno D 90 PVC 45° lep | kus | 4 |  | 0
92 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 10 |  | 0
93 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 6 |  | 0
94 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 22 |  | 0
95 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 10 |  | 0
96 | 0216600050 | T-kus D 50/90° lep.PVC | kus | 5 |  | 0
97 | 0505832 | Nátrubek D 32x1"int.kov | kus | 9 |  | 0
98 | 0501032 | Koleno D 32 PVC 90° lep | kus | 6 |  | 0
99 | 0502032 | Koleno D 32 PVC 45° lep | kus | 6 |  | 0
100 | 0506110 | Redukce kr.D110x90 PVC | kus | 1 |  | 0
101 | 0506112 | Redukce kr.D110x63 PVC | kus | 3 |  | 0
102 | 0506063 | Redukce kr.D 63x50 PVC | kus | 3 |  | 0
103 | 0551250 | Šroubení D 50x6/4"ex.těsn | kus | 6 |  | 0
104 | 02712 | Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 | kus | 7 |  | 0
105 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | kus | 15 |  | 0
106 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | kus | 38 |  | 0
107 | 02724 | Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 | kus | 6 |  | 0
108 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 28 |  | 0
109 | KGB100/87 | Koleno DN 100 87° | kus | 14 |  | 0
110 | KGB100/45 | Koleno DN 100 45° | kus | 22 |  | 0
111 | KGEA100/100/87 | Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 100 DN 100 | kus | 5 |  | 0
112 | 0560090 | Kohout kulový D 90 PVC | kus | 1 |  | 0
113 | 0560063 | Kohout kulový D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
114 | 0560050 | Kohout kulový D 50 PVC | kus | 7 |  | 0
115 | 0567050 | Ventil zpětný D 50 PVC | kus | 2 |  | 0
116 | 0566063 | Ventil zpětný+koš D 63 PVC | kus | 1 |  | 0
117 | 0590300 | Čistič PVC | litr | 2 |  | 0
118 | 900102 | Teflonová páska | kus | 15 |  | 0
119 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0
120 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0