Restaurování kamenných váz

Hrad Znojmo

Cenová nabídka-návrh restaurátorských prací

1. restaurování kamenných váz s podstavci (mušlový vápenec), 2ks

Jedná se o dvě zdobné vázy, které jsou umístěny na sloupcích hradního mostu.

Postup prací:

- Stavba lešení

- Zjištění stávajícího stavu váz (prasklý krček vázy)

- Mechanické čištění (špachtle, dláta)

- Odstranění organických náletových depozitů

- Použití čistící pasty a biocidních přípravků vhodných k restaurování

- Mytí mírně tlakovou vodou

- Konsolidace kamene

- Armování nerezovou armaturou

- Doplnění umělým probarveným kamenem

- Modelace + napodobení struktury kamene

- Závěrečná patina doplňků

- Použití biocidního preventivního přípravku

- Závěrečný hydrofobní nátěr

- Závěrečná restaurátorská zpráva + fotodokumentace

Cena.....................................................................................                      ,-Kč bez DPH

2. oprava kamenných pískovcových váz s podstavci, 6ks

+ madla zídky cca 14bm

Jedná se o kopie vápencových váz (pískovec) s e zděnými podstavci a madla zděné zídky.

Nacházejí se na nádvoří hradu, při vstupu do hradního parku.

Postup prací:

- Odstranění náletových depozitů

- Odstranění degradovaných částí

- Mytí tlakovou vodou

- Zjištění stavu kamenných váz a jejich oprava

- Doplnění chybějících částí na podstavcích a madlech zídky

- Barevné sjednocení doplňků

- Použití preventivních biocidních přípravků

- Závěrečná hydrofobizace

Cena .......................................................................................                   ,-Kč bez DPH

Cena celkem...........................................................,-Kč bez DPH