## Hárok1
Príloha č. 2 Podrobný rozpočet položiek, ktoré predpokladá verejný obstarávateľ servisovať
číslo položky | popis položky | popis mernej jednotky | počet jednotiek | jednotková cena v € bez DPH | cena spolu v € bez DPH
1 | Servis poškodeného senzoru FireWatch (výrobca IQ wireless GmbH, Berlín) (cena za 1 hod. práce) | hodina | 432 |  | 0
2 | Senzor FireWatch nový diel (výrobca IQ wireless GmbH, Berlín) - záruka 3 roky | kus | 18 |  | 0
3 | Vzdialený monitoring 3 riadicich centier (Šaštín, L.Hrádok, Poprad) 24/7 včítane vzdialených zásahov (reštart systémov, kontrola funkcie,vzdialená detekcia poruchových stavov). Cena za mesiac. Pod "vzdialeným monitoringom" sa rozumejú nepravidelné zásahy dodávateľa prostredníctvom vzdialeného prístupu na zariadeniach Fire Watvch ( na vežiach prípadne na ridiacich centrách) na základe automatických e-mailovýmch alebo SMS alertov (súčasť systému Fire Watch), resp. na základe e-mailových hlásení stálej obsluhy riadiaceho centra ASDS. Jedná sa sa spravidla o reštart systémov, kontrolu a úpravu konfigurácie zariadení Fire Watch pri poruchových stavoch. | mesiac | 48 |  | 0
4 | Montáž/demontáž senzoru FireWatch s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 18 |  | 0
5 | Odvlhčovacia patróna senzoru Fire Watch - náhradný diel | kus | 144 |  | 0
6 | Uzemňujúci kábel - náhradný diel | kus | 72 |  | 0
7 | Práce na výmene odvlhčovacej patróny s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 72 |  | 0
8 | Práce na výmene uzemňovacieho kábla s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 144 |  | 0
9 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Šaštín - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 8 |  | 0
10 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Poprad - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 8 |  | 0
11 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Liptovský Hrádok - 1 deň | prvý deň servisného výjazdu | 8 |  | 0
12 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Šaštín - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
13 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Poprad - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
14 | Náklady na výjazd riadiace centrum (RC) Liptovský Hrádok - doplatok za ďalší deň | doplatok za ďalší deň výjazdu | 2 |  | 0
15 | práce nešpecifikované v zozname (cena za 1 hod. práce výškového špecialistu) | hodina | 200 |  | 0
16 | práce nešpecifikované v zozname (cena za 1 hod. práce špecialistu) | hodina | 200 |  | 0
17 | IQ Fire Watch Second Level Support | ročná servis všetkých stožiarov | 4 |  | 0
18 | Revízia elektroinštalácie | ročná revízia všetkých stožiarov | 4 |  | 0
19 | Komunikačný modul | kus | 8 |  | 0
20 | Montáž/demontáž komunikačného modulu včítane nastavenia a uvedenia do prevádzky s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 8 |  | 0
21 | Optický prevádzač | kus | 8 |  | 0
22 | Montáž/demontáž optického prevádzača včítane nastavenia a uvedenia do prevádzky s použitím výškovej techniky (bez náhradného dielu) | kus | 8 |  | 0
SPOLU |  |  |  |  | 0