Technická špecifikácia ,predmetu zákazky - Investícia do OZE - fotovoltaika

| Investícia do OZE - fotovoltaika | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltaický systém výkonom min 230 kWp | áno |  |
| Trojfázový menič | áno |  |
| účinnosť min 90% | áno |  |
| Odolný voči vode a prachu podľa normy IP65 | áno |  |
| Prepäťová a frekvenčná ochrana, zvodič prepätia | áno |  |
| Konštrukcia na šikmú strechu pre uchytenie panelov výkonu 230 Kwp | áno |  |
| Podružný materiál (lišty, káble, vodiče, ističe....) | áno |  |
| Komponenty -požiadavka ZSE-Dis /relé, ističe, skúšobné svorky, ./ | áno |  |
| Kontrola funkčnosti, výkaz parametrov | áno |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |