Technická špecifikácia predmetu zákazky – Linka na splyňovanie peliet a generátor elektrickej energie

| Linka na splyňovanie peliet a generátor elektrickej energie | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Typ reaktorového systému | Uviesť typ - hodnotu |  |
| Počítačové riadenie procesu | áno |  |
| Recilkulácia odpadového tepla do parného kotla | áno |  |
| Výkon generátora 100-150 kWh | áno |  |
| Spotreba peliet na splyňovanie 1,1-1,6 kg/kWh | áno |  |
| Množstvo generovaného syntetického plynu 350-600 m3/h | áno |  |
| Energetická hodnota plynu 4,5-6 MJ/m3 | áno |  |
| Max teplota generovaného plynu <45 C | áno |  |
| Max obsah dechtu a nečistôt <35mg/m3 | áno |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |