**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Systém na chladenie muštov a vína** |
| ***Obstarávateľ:*** | VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj/zariadenie: Systém na chladenie muštov a vína** | | | |
| P.č. | ***Položka*** | ***Požadované parametre*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | zdroj chladenia na mušt a víno | cca. 120 000 l | Uveďte parameter: |
| 2. | možnosť regulácie teploty | min. 30 nádob | Uveďte parameter: |
| 3. | ovládanie pomocou riadiaceho panela | Áno |  |
| 4. | vzdialený prístup a monitoring | Áno |  |
| 5. | izolovaná nerezová akumulačná nádrž na chladenie | Áno |  |
| 6. | chladiaca kvapalina – glykolová nemrznúca zmes | Áno |  |
| 7. | celoročná prevádzka  – protimrazová ochrana systému | Áno |  |
| 8. | inštalácia, uvedenie do prevádzky | Áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Systém na chladenie muštov a vína** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |  | |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |