## Hárok1
Vypĺňať polia vyznačené žltou farbou !!!
Výzva na PHZ- technický opis a parametre zariadení
Obstarávateľ: René Pavlík SHR
Názov : Strešný fotovoltický systém s výkonom 50,84 kWp na výrobnú prevádzku | [5 empty] | IČO: 17227917
Adresa: Baltická 15, 04011 Košice
Názov Tovaru | Špecifikácia- technické parametre |  | Číselný údaj/charakteristika parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie- navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie |  | Názov výrobcu | Typové označenie
Projekčná a inžinierska činnosť 1ks | žiadosť pre distribučnú spoločnosť |  | áno | - | áno/nie
| projektová dokumentácia |  | áno | - | áno/nie
| revízna správa FVZ LZ |  | áno | - | áno/nie
Fotovoltické panely 124ks | monokryštalické fotovoltické panely s výkonom min. |  | 410 | Wp | hodnota
|  |  | 124 | ks | počet
Nosná konštrukcia na panely 124ks | konštrukcia na udržanie panelov na streche budovy |  | 124 | ks | počet
Meniče prúdu | menič prúdu |  | áno | - | áno/nie
| stupeň krytia min IP65 |  | áno | - | áno/nie
| prepäťová ochrana typu II pre jednosmerný a striedavý prúd |  | áno | - | áno/nie
Rozvádzače a príslušenstvo | rozvádzač DC/AC |  | áno | - | áno/nie
| vnútorná ochrana proti blesku a prepätiu, istenie |  | áno | - | áno/nie
| DC/AC rozvodnice |  | áno | - | áno/nie
| elektroinštalácia pre FVZ |  | áno | - | áno/nie
Montáž | montáž konštrukcie a panelov |  | áno | - | áno/nie
Doprava | doprava materiálu a režijné náklady |  | áno | - | áno/nie