## Trenčín+ZŠ Hodžova+ZŠ Veľkom
Zoznam odberných miest, elektrická energia júl - december 2022
|  | EIC kód | Adresa OM | istenie | tarif | ročná spotreba kWh | predpokladaná spotreba júl - december 2022 KWh
mesto Trenčín | 1 | 24ZZS6056658000L | Mierové nám.2 | 3x80 | 1 | 99601 | 49800.5
| 2 | 24ZZS2227486000X | Hviezdoslavova 6 | 3x66 | 2 | 9715 | 4857.5
| 3 | 24ZZS2225541000H | Farská 10 | 3x125 | 1 | 34856 | 17428
| 4 | 24ZZS22288580005 | Hviezdová 2 H | 3x60 | 2 | 5658 | 2829
| 5 | 24ZZS2228203000S | Hviezdová 2 D | 3x50 | 2 | 19983 | 9991.5
| 6 | 24ZZS2172984000D | Saratovská 4 DS | 3x85 | 1 | 9710 | 4855
| 7 | 24ZZS7024005000T | Východná 31 | 3x32 | 1 | 10755 | 5377.5
| 8 | 24ZZS2171851000O | Mierové nám.9 KIC | 3x40 | 1 | 8165 | 4082.5
| 9 | 24ZZS60675080004 | M.R.Štefánika 67 - Byt č.27 | 3x25 | 2 | 1162 | 581
| 10 | 24ZZS2173076000R | Kubranská 94, kult. Stredisko | 3x100 | 1 | 6745 | 3372.5
| 11 | 24ZZS6077422000K | Kyjevská 3183, kult. Stredisko,(A - 11699490) | 3x63 | 1 | 4432 | 2216
| 12 | 24ZZS6081487000Z | Kyjevská 3183, kult. Stredisko, A - MsP 11699925 | 3x63 | 1 | 2027 | 1013.5
| 13 | 24ZZS6081488000U | Kyjevská 3183, kult. Stredisko, (B - 11699931) | 3x160 | 1 | 6265 | 3132.5
| 14 | 24ZZS70273090001 | Mierové 9, kult. Akcie | 3x80 | 1 | 0 | 0
| 15 | 24ZZS2229308000P | Soblahovská 65, areál | 3x200 | 1 | 51086 | 25543
| 16 | 24ZZS6001197000B | Hlavná 10, kultúrne stredisko | 3x40 | 1 | 1288 | 644
| 17 | 24ZZS2160023000V | Potočná 1, kult. Stredisko | 3x60 | 1 | 1271 | 635.5
| 18 | 24ZZS2230340000U | Soblahovská 65, VO osvetlenie | 3x40 | 2 | 1513 | 756.5
| 19 | 24ZZS2171370000F | Saratovská 4, CO kryt | 3x40 | 1 | 61 | 30.5
| 20 | 24ZZS6023823000R | Gen. Viesta 3, CO kryt | 3x40 | 1 | 1 | 0.5
| 21 | 24ZZS70240030002 | Východná 33 | 3x32 | 1 | 2358 | 1179
| 22 | 24ZZS2185800000I | Hlavná 3 OP DS | 3x25 | 2 | 1102 | 551
| 23 | 24ZZS2500610000O | TJ Opatová | 3x40 | 2 | 11583 | 5791.5
| 24 | 24ZSS2185829000Z | TJ Záblatie | 3x24 | 2 | 36055 | 18027.5
| 25 | 24ZZS2196729000P | Loka chata | 3x32 | 1 | 987 | 493.5
| 26 | 24ZZS2236840000L | Hviezdoslavova 6 | 3x40 | 2 | 7169 | 3584.5
| 27 | 24ZZS2196329000G | Biskupická 55 VE | 1x25 | 1 | 0 | 0
| 28 | 24ZZS2232221000S | Potočná 88 ZA DS | 3x40 | 2 | 59 | 29.5
| 29 | 24ZZS2229379000F | Kubranská 128 DS | 3x40 | 2 | 50 | 25
| 30 | 24ZZS21858020008 | Záblatská 1 DS | 1x25 | 1 | 15 | 7.5
| 31 | 24ZZS6107640000K | Kasárenská 5/A | 3x20 | 1 | 2099 | 1049.5
| 32 | 24ZZS7068878000X | Štefánika M.R. 1 - preč.stanica, podchod pri Elizabet | 3x32 | 1 | 7774 | 3887
| 33 | 24ZZS6074935000P | Istebnícka 9, rozhlas | 1x16 | 1 | 151 | 75.5
| 34 | 24ZZS7099647000Z | Istebnícka 9 , kultúrne stredisko | 3x80 | 1 | 801 | 400.5
| 35 | 24ZZS70996460003 | Istebnícka 9, Ms. Polícia | 3x25 | 1 | 1411 | 705.5
| 36 | 24ZZS6128855000N | Kasárenská 5, prečerp. Stanica | 3x25 | 1 | 1301 | 650.5
| 37 | 24ZZS21717650005 | Kubrická 60, kult. Stredisko | 3x24 | 1 | 25 | 12.5
| 38 | 24ZZS60814860003 | Kyjevská 3183, kult. Stredisko (B - 3850913) | 3x50 | 1 | 0 | 0
| 39 | 24ZZS6104366000N | Mierové 17, pódium | 3x80 | 1 | 0 | 0
| 40 | 24ZZS7093983000L | Osviečimská 3,Cen. sen. | 3x40 | 1 | 4719 | 2359.5
| 41 | 24ZZS2160024000Q | Potočná 1, kult. Stredisko | 3x60 | 1 | 1283 | 641.5
| 42 | 24ZZS2185725000P | Záblatská 27, kult. Stredisko | 3x80 | 1 | 663 | 331.5
| 43 | 24ZZS6023825000H | 17. Novembra 10, CO kryt | 3x40 | 1 | 3 | 1.5
| 44 | 24ZZS6023824000M | 17. Novembra 6, CO kryt | 3x40 | 1 | 597 | 298.5
| 45 | 24ZZS2171102000O | 28.októbra 12, CO kryt | 3x25 | 1 | 1 | 0.5
| 46 | 24ZZS2171109000Q | 28. októbra 23, CO kryt | 3x25 | 1 | 0 | 0
| 47 | 24ZZS2171107001Y | 28. októbra 29, CO kryt | 3x40 | 1 | 15 | 7.5
| 48 | 24ZZS60238200005 | 28. októbra 30, CO kryt | 3x25 | 1 | 0 | 0
| 49 | 24ZZS2171131000B | 28. októbra 34, CO kryt | 3x25 | 1 | 2 | 1
| 50 | 24ZZS2171121000H | 28. októbra 37, CO kryt | 3x40 | 1 | 3 | 1.5
| 51 | 24ZZS2171125000Y | 28. októbra 43, CO kryt | 3x25 | 1 | 2 | 1
| 52 | 24ZZS22362200001 | Gen. Goliana 35, CO kryt | 3x25 | 1 | 8 | 4
| 53 | 24ZZS21708560007 | Hodžova 31, CO kryt | 3x20 | 1 | 1 | 0.5
| 54 | 24ZZS7009868000B | Hurbanova 60, CO kryt | 3x10 | 1 | 1 | 0.5
| 55 | 24ZZS2171145000M | Inovecká 12, CO kryt | 3x25 | 1 | 2 | 1
| 56 | 24ZZS21715420009 | Inovecká 8, CO kryt | 3x25 | 1 | 1 | 0.5
| 57 | 24ZZS2170993000S | Komenského 8, CO kryt | 3x21 | 1 | 0 | 0
| 58 | 24ZZS2171014000F | Nábrežná 12, CO kryt | 3x15 | 1 | 0 | 0
| 59 | 24ZZS21710080001 | Nábrežná 16, CO kryt | 3x40 | 1 | 0 | 0
| 60 | 24ZZS21709910001 | Nábrežná 5, CO kryt | 3x40 | 1 | 0 | 0
| 61 | 24ZZS2170999000Z | Nábrežná 9, CO kryt | 3x15 | 1 | 0 | 0
| 62 | 24ZZS2170798000H | Piešťanská 25, CO kryt | 1x40 | 1 | 0 | 0
| 63 | 24ZZS2171035000Z | M. Rázusa 24, CO kryt | 3x40 | 1 | 0 | 0
| 64 | 24ZZS2171050000B | M. Rázusa 38, CO kryt | 3x16 | 1 | 0 | 0
| 65 | 24ZZS21710850005 | Hurbanova 37, CO kryt | 3x25 | 1 | 0 | 0
| 66 | 24ZZS2228839000C | M. Rázusa 46, CO kryt | 3x25 | 1 | 0 | 0
| 67 | 24ZZS21713810004 | Saratovská 4, CO kryt | 3x24 | 1 | 0 | 0
| 68 | 24ZZS2171382001Y | Saratovská 4, CO kryt | 3x21 | 1 | 0 | 0
| 69 | 24ZZS2170790000K | Súdna 5, CO kryt | 3x40 | 1 | 0 | 0
| 70 | 24ZZS22318780003 | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 3x25 | 1 | 94 | 47
| 71 | 24ZZS2231893000G | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 3x25 | 1 | 221 | 110.5
| 72 | 24ZZS2231944000Y | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 3x25 | 1 | 131 | 65.5
| 73 | 24ZZS2231984000A | Gen. Svobodu 1, CO kryt | 3x25 | 1 | 71 | 35.5
| 74 | 24ZZS6004080000Z | Študenská 10, CO kryt | 3x24 | 1 | 39 | 19.5
| 75 | 24ZZS2170980000C | Švermova 32, CO kryt | 3x20 | 1 | 0 | 0
| 76 | 24ZZS6091443000X | Veľkomoravská 22, CO kryt | 1x25 | 1 | 0 | 0
| 77 | 24ZZS60914420001 | Veľkomoravská 26, CO kryt | 1x25 | 1 | 2 | 1
| 78 | 24ZZS60914410006 | Veľkomoravská 30, CO kryt | 1x40 | 1 | 1 | 0.5
| 79 | 24ZZS6091440000B | Veľkomoravská 36, CO kryt | 1x25 | 1 | 1 | 0.5
| 80 | 24ZZS60914390009 | Zlatovská 5, CO kryt | 3x20 | 1 | 2 | 1
| 81 | 24ZZS2170804000A | Zlatovská 7, CO kryt | 1x16 | 1 | 1 | 0.5
| 82 | 24ZZS7013095000T | Kubrická 50 DHZ | 3x25 | 1 | 3579 | 1789.5
| 83 | 24ZZS6083927000K | M.R.Štefánika 31 - Byt č. 15 | 3x25 | 1 | 2502 | 1251
| 84 | 24ZZS6084019000Y | M.R.Štefánika 32 Byt č. 9 | 3x26 | 1 | 3413 | 1706.5
| 85 | 24ZZS4000161273H | Zlatovská 980/1 - Úspech | 3x32 | 1 | 110 | 55
| 86 | 24ZZS4000201046K | Záblatská 240 - kaplnka | 3x20 | 2 | 0 | 0
| 87 | 24ZZS40001612015 | Šoltésovej 1531/214 - rozkvet | 3x63 | 1 | 110 | 55
| 88 | 24ZZS4000202196X | Kasárenská 1449/22 bunka | 3x20 | 2 | 200 | 100
| 89 | 24ZZS6066650000F | Gen. M. R. Štefánika 65, byt č.21 | 3x25 | 2 | 1100 | 550
ZŠ Hodžova | 1 | 24ZZS2173058000T | Hodžova 37, Trenčín | 3x 120 A | 1 | 22900 | 23500
| 2 | 24ZZS2173059000O | Hodžova 37, Trenčín | 3x 200 A | 1 | 18000
| 3 | 24ZZS70939710000 | Osvienčimská 7, Trenčín | 3x 40 A | 1 | 6100
ZŠ Veľkomoravská | 1 | 24ZZS2173069000l | Veľkomoravská 12, Trenčín | 200 A | 1 | 85544 | 42772
Spolu v KWh | [5 empty] | 498656 | 249328

## SSMTN
zoznam odberných miest pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ELEKTRICKÁ ENERGIA júl - december 2022
p.č. | špecifikácia odberného miesta | predpokadané mnoštvo
1. | M 24ZZS2170795000W, sústava NN, istič 63 A, počet fáz 3, Piaristická 42, TN, mesačný odpočet, distribučná sadzba C2-X3, 1T , budova pobytových sociálnych služieb | KWh | 44623
2. | OM 24ZZS2170796000R, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Piaristická 42, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, výťahy v budove sociálnych služieb | KWh | 21000
3. | OM 24ZZS21730220003, sústava NN, istič 15 A, počet fáz 1, Piaristická 42,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívne priestory v budove ZOS | KWh | 974
4. | OM 24ZZS2173049000U, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3 , 28. októbra 7, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3,1T, budova ambulantnej sociálnej služby DJ | KWh | 3000
5. | OM 24ZZS2226267000P, sústava NN, istič 32 A, počet fáz 3, Nešporova 8, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, budova pobytovej sociálnej služby N, NDC | KWh | 9900
6. | OM 24ZZS22344970000, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívny priestor v ZPS | KWh | 1423
7. | OM 24ZZS2232733000E, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, Administratívny priestor ZPS, č. 107 | KWh | 823
8. | OM 24ZZS22344870006, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívny priestor ZPS - jedáleň, sklad | KWh | 2254
9. | OM 24ZZS22344960005, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, nákladný výťah ZPS | KWh | 377
10. | OM 24ZZS22345000008, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, osobný výťah ZPS | KWh | 754
11. | OM 24ZZS2234491000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, práčovňa, administratívne priestory ZPS | KWh | 5571
12. | OM 24ZZS2234522000N, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívne priestory ZPS | KWh | 1114
13. | OM 24ZZS2234528000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3,Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, prevádzkové priestory , chodby ZPS | KWh | 1371
14. | OM 24ZZS6080923000R, sústava NN, istič 20 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, garáž ZPS | KWh | 3
15. | OM 24ZZS2233038000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1,Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 101 | KWh | 326
16. | OM 24ZZS2232673000Y, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10 TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 104 | KWh | 77
17. | OM 24ZZS2232731000O, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3,1T, ubytovacie priestory č. 307 | KWh | 600
18. | OM 24ZZS2233042000H, sústava NN, istič 25A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 108 | KWh | 150
19. | OM 24ZZS2232669000A, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č.109 | KWh | 150
20. | OM 24ZZS2233040000R, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 110 | KWh | 1011
21. | OM 24ZZS2232643000F, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 111 | KWh | 120
22. | OM 24ZZS22330350008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | KWh | 1123
23. | OM 24ZZS22330360003, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | KWh | 171
24. | OM 24ZZS22330100008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS, | KWh | 94
25. | OM 24ZZS2232677000E, sústava NN, istič 16 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | KWh | 150
26. | OM 24ZZS22327340009 sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 106 | KWh | 150
27. | OM 24ZZS22375190007 sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 206 | KWh | 223
Predpokladané množstvo v KWh |  |  | 97532