## Rozpočet
Rozpočet stavebního objektu:
Stavba: | Slepičí trh 2, Znojmo
Oprava nádvoří v prostorech vstupu,
ambitu, WC, schodiště a ochozů
Objekt: | Úprava vnitřní el. instalace
Rekapitulace montážních prací
|  |  |  | Montáž |  | Dodávka |  | Hod. sazby
Hod. sazby | [7 empty] | 0
Montážní práce - vnitřní el. instalace |  |  |  | 0
Materiál - vnitřní el. instalace |  |  |  | 0
Svítidla |  |  |  | 0
Pomocné práce |  |  |  | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Celkem (dodávka + montáž + revize) : |  | 0 | (bez DPH)
Hod. sazby:
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
Výchozí revize el. rozvodů |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Úprava rozvaděče Rh |  |  | 4 | hod. | 0 | 0
Demotáž stáv. svítidel, spínačů, ventilátoru, konvektorů apod. |  |  | 40 | hod. | 0 | 0
Součet: | [5 empty] | 0
Vnitřní el. instalace
[5 empty] | Montážní práce |  | Materiál
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem | Cena | Celkem
1 | Lišta vkládací s víkem 24x22mm |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krabice 68mm přístrojová (KP68) |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5) |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Zásuvka polozapuštěná, 1P+PE+N, 250V, 16A |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně |  | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Osazení hmoždinek 8mm |  | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 |  | 3 | ks | 0 | 0 | - | -
12 | Montáž svítidla EL1 |  | 5 | ks | 0 | 0 | - | -
13 | El. přímotopný konvektor 230V, 500W s termostatem
| a šňůrou s vidlicí |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 | El. přímotopný konvektor 230V,2000W s termostatem
| a šňůrou s vidlicí |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Osušovač rukou, nerez. antivandal, 230V, Jet Dryer CLASSIC |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Proudový chránič s jističem FI16A/2/003 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ventilátor, 230V s doběhem |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Součet montáž: | [5 empty] | 0
Součet materiál: | [7 empty] | 0
Prořez (5%-m): | [7 empty] | 0
Podružný materiál (5%-ks): | [7 empty] | 0
Materiál celkem: | [7 empty] | 0
Svítidla
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
1 | Montáž svítidla EL1 |  | 5 | ks | 0 | 0
Svítidla budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů apod. K nouzovým svítidlům dodat šipky se směrem úniku.
Svítidla celkem: | [5 empty] | 0
Pomocné práce
|  |  | Množství | MJ | Cena | Celkem
Vysekání drážek vč. zaomítání, kapsy pro krabice,
průrazy vč. začištění a úklidu | [5 empty] | 0
Pozn.
Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.