Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | „Systém mechanickej ventilácie s digitálnym riadením na základe hodnoty teploty“ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo v Jurovej, pošta Baka 501, 930 04 Jurová, IČO: 00 191 493 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Maštal č.3: „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Počet ventilátorov | Min. 6 ks | Uveďte parameter: |
| 2. | Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | Min. 89 000m3/hod | Uveďte parameter: |
| 3. | # Telo ventilátora z kompozitného vlákna | # - |  |
| 4. | # Počet nastaviteľných deflektorov | # Min. 6 ks | Uveďte parameter: |
| 5. | # Šírka tela ventilátora | # Max. 2000 mm | Uveďte parameter: |
| 6. | # Výška tela ventilátora | # Max. 2000 mm | Uveďte parameter: |
| 7. | # Hmotnosť jedného ventilátora | # Max. 190 kg | Uveďte parameter: |
| 8. | # Napájanie | # 380 V | Uveďte parameter: |
| 9. | # Elektrický príkon | # Max. 2,3 kW | Uveďte parameter: |
| 10. | # Regulovanie výkonu | # Centrálny frekvenčný menič | Uveďte parameter: |
| 11. | # Revízna správa | # - |  |
| 12. | # Montáž | # - |  |
| - Maštal č.3: „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora | - |  |
| 2. | Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore | IP 55 | Uveďte parameter: |
| 3. | # Napájanie | # 400 V/50 Hz | Uveďte parameter: |
| 4. | # Amp | # Min. 30 | Uveďte parameter: |
| 5. | # Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia | # - |  |
| 6. | # Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora | # - |  |
| 7. | # Počet ks | # Min. 1ks | Uveďte parameter: |
| 8. | # Výstup | # 0-10 V | Uveďte parameter: |
| - Maštal č.3: „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí | - |  |
| 2. | Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu |  |  |
| 3. | Pripojenie na internet | # -- |  |
| 4. | Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet | # - |  |
| 5. | Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia | # - |  |
| 6. | # Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V | # - |  |
| 7. | # Počet ks | # Min. 1ks | Uveďte parameter: |
| Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  | Splnenie požiadavky* |
|  |  |  | Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| - Maštal č.4 : „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Počet ventilátorov | Min. 5 ks | Uveďte parameter: |
| 2. | Objem preneseného vzduchu jedného ventilátora | Min. 40 000m3/hod | Uveďte parameter: |
| 3. | # Telo ventilátora z kompozitného vlákna | # - |  |
| 4. | # Počet nastaviteľných deflektorov | # Min. 4 ks | Uveďte parameter: |
| 5. | # Šírka tela ventilátora | # Max. 1700 mm | Uveďte parameter: |
| 6. | # Výška tela ventilátora | # Max. 1700 mm | Uveďte parameter: |
| 7. | # Hmotnosť jedného ventilátora | # Max. 85 kg | Uveďte parameter: |
| 8. | # Napájanie | # 380 V | Uveďte parameter: |
| 9. | # Elektrický príkon | # Max. 1,1 kW | Uveďte parameter: |
| 10. | # Regulovanie výkonu | # Centrálny frekvenčný menič | Uveďte parameter: |
| 11. | # Montáž | # - |  |
| 12. | # Revízna správa | # - |  |
| - Maštal č.4: „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Plynulé regulovanie výkonu ventilátorov na základe nameraných hodnôt prostredníctvom teplotného senzora | - |  |
| 2. | Vyhotovenie ochranného krytu pre inštaláciu v ustajňovacom priestore | IP 55 | Uveďte parameter: |
| 3. | # Napájanie | # 400 V/50 Hz | Uveďte parameter: |
| 4. | # Amp | # Min. 16 | Uveďte parameter: |
| 5. | # Pólové sínusové filtre pre zabezpečenie tienenia | # - |  |
| 6. | # Vstavané chladenie prostredníctvom ventilátora | # - |  |
| 7. | # Počet ks | # Min. 1 ks | Uveďte parameter: |
| 8. | # Výstup | # 0-10 V | Uveďte parameter: |
| - Maštal č.4: „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ |  |  |  |
| p.č. | Položka | Parameter | Uveďte spĺňa/nespĺňa/parameter |
| 1. | Funkcia vyhodnocovania signálu zo senzora pre meranie teploty a relatívnej vlhkosti v maštaľnom prostredí | - |  |
| 2. | Transformácia nameraných hodnôt do výsledného THI indexu |  |  |
| 3. | Pripojenie na internet | # -- |  |
| 4. | Možnosť ovládania na diaľku prostredníctvom vzdialeného pripojenia cez internet | # - |  |
| 5. | Vlastná aplikácia pre ovládanie mechanickej ventilácie a systému rosenia | # - |  |
| 6. | # Možnosť napojenia 4 výstupov 0 – 10 V | # - |  |
| 7. | # Počet ks | # Min. 1ks | Uveďte parameter: |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Maštal č.3: „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Maštal č.3: „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Maštal č.3: „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Maštal č.4 : „Ventilátory s laminárnym prúdením vzduchu“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Maštal č.4: „Frekvenčný menič pre regulovanie výkonu“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| Maštal č.4: „ Riadiaca jednotka pre riadenie výkonu mechanickej ventilácie na základe hodnoty THI“ |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v € bez DPH |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |
| Celková cena s DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |