## zad032022 - Rekonštrukcia a m
Zadanie
Stavba: | Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
Objednávateľ: | Mesto Levice
Zhotoviteľ: | výberovým konaním
Miesto: | Levice
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
02 | SO 02 - PAVILÓN B
02a | architektonicko stavebné riešenie + statické zabezpečenie
02b | architektonicko stavebné riešenie, opláštenie terás + únikové schodisko
02c | zdravotechnika
02d | elektroinštalácia
Celkom

## 02a - architektonicko stavebné
ZADANIE
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
Objekt: SO 02 - PAVILÓN B
Časť: |  | architektonicko stavebné riešenie + statické zabezpečenie
Objednávateľ: Mesto Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: Levice
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 2.1 | Zosilnenie, statické zabezpečenie
1 | 2299421MP | Mikropilóty - kompletné prevedenie podľa PD | m | 480
2 | 2826041IN | Injektovanie štrkového lôžka pod pätkou | hod | 300
vrátane dodávok injektážnej hmoty !
3 | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 200
oststné práce pre statické zabezpečenie
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
4 | 317166141 | Preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 5
5 | 317166142 | Preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm | ks | 5
6 | 317166144 | Preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 2
7 | 317166145 | Preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 1
8 | 342273125 | Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500) | m2 | 114.12
9 | 340291112 | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm | m | 40.2
10 | 340291122 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm | m | 39
| 5 | Komunikácie
11 | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 32
12 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 32
13 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 32
14 | 581114113 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 32
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
15 | 611421211 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hrubá | m2 | 473.65
16 | 611466027 | Príprava vnútorného podkladu stropov, spevňovač omietok | m2 | 473.65
17 | 611481119 | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 473.65
18 | 611461184 | Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaRenova hr. 3 mm | m2 | 473.65
19 | 612421311 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých | m2 | 849.98
20 | 612462027 | Príprava vnútorného podkladu stien, spevňovač omietok | m2 | 849.98
21 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 849.98
22 | 612465136 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm | m2 | 146.68
23 | 612465184 | Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaRenova hr. 3 mm | m2 | 849.98
24 | 61248110R | Zhotovenie olištovania rohov | m2 | 849.98
25 | 622422R01 | Odstránenie nesúdržných vonkajších omietok a biologické znečistenie, pretmelenie trhlín a spojov panelov | m2 | 546
26 | 625250713 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 352.8
27 | 625251438 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 160 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER) | m2 | 21
28 | 625251438.1 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER) | m2 | 12
29 | 625251432 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 50 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER) | m2 | 7
30 | 625250703 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 40
31 | 9539451R1 | Systémové ukončovacie detaily (lišty, soklové, rohové, APU dilatačné, ukončovacie, okapové atď.) | m2 | 432.8
podľa systémových detailov ETICS
32 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ | m2 | 432.8
33 | 622464231 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 392.8
typ podľa popisu v PD
34 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka | m2 | 40
35 | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 23.074
36 | 631362021 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.454
37 | 631313611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 11.537
38 | 632455608 | Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 70 mm | m2 | 99.96
39 | 632450305 | Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 15 mm | m2 | 99.96
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
40 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 490
41 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 980
42 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 490
43 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 70.28
44 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 402.45
45 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 135.61
46 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 194.08
vrátane soklov !
47 | 965043441 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 20.766
48 | 965082920 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t | m3 | 17.305
49 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 29
50 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 47.56
51 | 9680611R1 | Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu | m | 310.2
kompletné demontáže výplní otvorov podľa popisu v PD B04, vrátane doplnkov !
52 | 978011121 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m2 | 261.51
53 | 978013121 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t | m2 | 768.42
54 | 978013R51 | Záseky do omietok stien (murárskym kladivom min. počei 5 na dlaň) | m2 | 768.42
55 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 113.979
56 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 138.079
57 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 138.079
58 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 138.079
59 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2761.58
60 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 138.079
61 | 979089012 | Poplatok za skladovanie | t | 138.079
62 | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 100
ostatné práce pre búranie, demontáže a manipuláciu nad rámec zahrnutý v cenách podľa legendy B1 až B15
| 99 | Presun hmôt HSV
63 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov | t | 194.104
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
64 | 7111131R1 | Oprava, doplnenie a obnova hydroizolácie | m2 | 20
prevedenie podľa PD
65 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 126.907
66 | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch | t | 0.038
67 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 126.91
vrátane napojenia
68 | 628310001200 | Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia) | m2 | 145.947
69 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | %
| 712 | Izolácie striech
70 | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 280.36
71 | 712873230 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2 | 13.6
72 | 2833000150 | FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá | m2 | 349.812
73 | 712370401 | Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením | ks | 1120
74 | 2832990651.1 | Kotviaca technika | ks | 1120
75 | 712391175 | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | m | 136
76 | 2832990220 | Poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m | m2 | 13.6
Použitie - kotviace, úchytné a dokončovacie prvky pre fólie FATRAFOL k hydroizolácii striech
77 | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 293.96
78 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2 | m2 | 305.718
79 | 7129911R | Dodávka a montáž podkladnej konštrukcie pre atiku z hranolčekov, brátane kotvenia | m | 68
80 | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 68
81 | 6072624400 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm | m2 | 34
82 | 712973220 | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste | ks | 1
83 | 2832990380 | Strešná vpusť | ks | 1
84 | 712973890 | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm | m | 68
K01
85 | 712973410 | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135° | m | 68
86 | 2832990600 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu | ks | 500
87 | 28329906PC | Ostatné systémové doplnky pre Fatrafol | m2 | 280.36
88 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 713 | Izolácie tepelné
89 | 713142250 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne | m2 | 263.867
90 | 2837761909 | Izolačná doska polystyrén EPS 150 S hr. 26 cm, 2x vrstva | m3 | 72.075
91 | 713144030 | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením | m2 | 34
92 | 2837650280 | Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm | m2 | 34.68
93 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | %
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
94 | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 6
95 | 449170000920.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg | ks | 4
typ podľa PD
96 | 449170000890.S | Prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg | ks | 2
typ podľa PD
| 763 | Konštrukcie - drevostavby
97 | 763115714 | Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 | m2 | 15.24
98 | 763120011 | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm | m2 | 15.6
| 764 | Konštrukcie klampiarske
99 | 764430810 | Demontáž oplechovania balkónov rš do 250 mm, -0,00142t | m | 27
100 | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 68
| 766 | Výplne otvorov plastové a hliníkové
101 | 766621400 | Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 262.2
102 | 283290006100 | Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 270
103 | 283290006200 | Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 270
104 | 6114122.B01 | Plastové dvere - PL1 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
105 | 6114122.B04 | Plastové okno - PL4 | ks | 7
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
106 | 6114122.B05 | Plastová zostava - PL5 | ks | 6
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
107 | 6114122.B08 | Plastová zostava - PL8 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
108 | 6114122.B09 | Plastová zostava - PL9 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
109 | 611560000500 | Parapetná doska plastová | m | 51.3
prevedenie podľa popisu v PD
110 | 764410740 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov | m | 51.3
prevedenie podľa popisu v PD
| 766.1 | Výplne otvorov interiérové
111 | 766.099BR01 | Dodávka a montáž, nové plastové interiérové okno - D01 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
112 | 766.099BR02 | Dodávka a montáž, jednokrídlové dvere so zárubňou - D02 | ks | 5
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
113 | 766.099BR03 | Dodávka a montáž, jednokrídlové dvere so zárubňou - D03 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
114 | 766.099BR04 | Dodávka a montáž, jednokrídlové dvere so zárubňou - D04 | ks | 3
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
115 | 766.099BR05 | Dodávka a montáž, jednokrídlové dvere so zárubňou - D05 | ks | 12
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
116 | 766.099BR06 | Dodávka a montáž, jednokrídlové dvere so zárubňou - D06 | ks | 6
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
117 | 766.099BR07 | Dodávka a montáž, nové plastové interiérové okno - D07 | ks | 4
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
118 | 766.100BR08 | Obnova okna - D08 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
119 | 766.100BR09 | Obnova dverí - D09 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch interiérových výplní otvorov, vrátane príslušenstva !
| 766.2 | Stolárske prvky, vybavenie
120 | 766.200BR01 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K1 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
121 | 766.200BR02 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K2 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
122 | 766.200BR03 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K3 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
123 | 766.200BR04 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K4 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
124 | 766.200BR05 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K5 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
125 | 766.200BR10 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K10 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
126 | 766.200BR07 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K7 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
127 | 766.200BR08 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K8 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
128 | 766.200BR09 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K9 | ks | 2
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
129 | 766.200BR11 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K11 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
130 | 766.200BR12 | Dodávka a zhotovenie krytov rádiatorov - K12 | ks | 1
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
131 | 766.300BR01 | Dodávka a zhotovenie WC stienky - S1 | ks | 8
kompletné prevedenie podľa popisu vo výpisoch, vrátane príslušenstva !
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
132 | 767996803 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg | 140
133 | 767832220 | Montáž rebríkov do muriva na chemické kotvy | m | 7.15
134 | 767834102 | Montáž ochranného koša | m | 6.65
135 | 5535200PC01 | Oceľový rebrík s ochranným košom, vrátane ochranný náterov - Z3 | ks | 1
kompletné prevedenie, vrátane kotvenia (chemické kotvy) do fasády podľa popisu v PD
136 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
| 771 | Podlahy z dlaždíc
137 | 771990110 | Penetrovanie podkladu pred kladením podláh | m2 | 83.3
138 | 771541115 | Montáž podláh keramických kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm | m2 | 83.3
139 | 5978656000 | Dlaždice keramické | m2 | 85.821
140 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | %
| 776 | Podlahy povlakové
141 | 776551830 | Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t | m2 | 181.76
142 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 357.159
vrátane soklov
143 | 776990105 | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 357.16
144 | 776990110 | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 315.49
145 | 776992200 | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 315.49
146 | 632477288.1 | Vyspravenie podkladu, samonivelizačný poter hr. 5 - 30 mm | m2 | 315.49
147 | 776420010 | Lepenie podlahových soklov z PVC | m | 197.35
148 | 776541100 | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch | m2 | 315.49
vrátane schodísk !
149 | 2841291.PC | Podlaha PVC | m2 | 320
min. trieda záťaže 33
150 | 2841292.PC | PVC soklík | m | 200
151 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | %
| 781 | Dokončovacie práce a obklady
152 | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | m2 | 146.68
153 | 5976574909 | Obkladačky keramické | m2 | 150
154 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | %
| 783 | Dokončovacie práce - nátery
155 | 783801811 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov | m2 | 473.65
156 | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 996.66
157 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | m2 | 11.5
158 | 783812100 | Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 29.92
| 784 | Dokončovacie práce - maľby
159 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 1323.63
160 | 784430032 | Maľby tónované dvojnásobné, ručne nanášané | m2 | 1293.71
Celkom

## 02b - architektonicko stavebné
ZADANIE
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
Objekt: SO 02 - PAVILÓN B
Časť: |  | architektonicko stavebné riešenie, opláštenie terás + únikové schodisko
Objednávateľ: Mesto Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: Levice
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 2.55
2 | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 2.55
3 | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 25.5
4 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 2.55
5 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 4.34
| 2 | Zakladanie
6 | 275313612.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 2.63
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
7 | 312275701 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 250 mm | m3 | 11.14
8 | 317941121.S | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L | t | 0.43
9 | 133840000401.1 | Oceľové preklady, vrátane platní | t | 0.43
výroba, dodávka, kotvenie, nátery kompletne podľa PD
10 | 959941129.1 | Chemická kotva s kotevným svorníkom, s vyvŕtaním otvoru | ks | 12
typ podľa statiky Pre kotvenie nosnikov do železobetónových stĺpov použiť chemické kotvy HILTI HIT-HY 200-A + HAS U 8.8 - 2x M12
11 | 340291112.S | Dodatočné ukotvenie montážnou polyuretánovou penou | m | 54.4
12 | 340291139.S | Dodatočné ukotvenie k betonovým konštrukciam kotvami | m | 18
podľa popisu v statike Murované steny budú po obvode (zvislé časti) v úrovni každej druhej ložnej škáry (po 500 mm) kotvené do železobetónových stien pomocou lepených kotiev priemeru 8 mm.
| 5 | Komunikácie
13 | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm | m2 | 6.52
14 | 581114113.S | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm | m2 | 6.52
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
15 | 611460124.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 66.2
16 | 611481119.S | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 66.2
17 | 611460208.S | Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 66.2
18 | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 122.04
19 | 612423521.S | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou | m2 | 1
20 | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 122.04
21 | 612460385.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm | m2 | 122.04
22 | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 21.66
23 | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 40.8
24 | 953945351.S | Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou | m | 99.1
25 | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 54.8
26 | 953945319.S | Hliníkový soklový profil šírky 203 mm | m | 13.15
27 | 625250554.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 7.92
28 | 625250713.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 77.41
29 | 625250707.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 1.7
30 | 625250762.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm | m2 | 5.52
31 | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ | m2 | 90.85
32 | 622464231 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 84.25
33 | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková, soklová | m2 | 6.6
34 | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 66.2
35 | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | kg | 13.637
36 | 632452453.S | Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, do hr. 30 mm | m2 | 66.2
37 | 632311001.S | Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm | m2 | 66.2
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
38 | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 108
39 | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 108
40 | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 108
41 | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 66.2
42 | 978013193.1 | Príprava podkladu omietok stien a stropov vnútorných | m2 | 188.24
V pôvodnej súdržnej omietke vykonať zdrsnenie (záseky murárskym kladivom min. počet 5 na dlaň) na lepšie prichytenie novej omietky
43 | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 66.2
44 | 63245245R.2 | "Rampa" na podlahe pred únikovými dverami | m2 | 0.89
komplten podľa PD v mieste dverí oceľový prah, prekryť OSB doskou hr. 18mm + PVC
45 | 63245245R.3 | "Betónová podesta" pred nástupom na únikové schodisko - (kompletne, výkop, debnenie, výstuž , betonáž, metličková úprava povrchu) | m2 | 2.18
| 99 | Presun hmôt HSV
46 | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | t | 36.088
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 713 | Izolácie tepelné
47 | 713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 3.08
ako podložka pod OK prekladom
48 | 283750000400 | Doska XPS hr. 20 mm | m2 | 3.142
| 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
49 | 735154021.1 | Vykurovanie (časť opláštenie terás) - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
| 763 | Konštrukcie - drevostavby
50 | 763121111.S | SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandarné A 12,5 mm, lepené celoplošne | m2 | 6.1
| 766 | Konštrukcie stolárske
51 | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 42.6
52 | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 44.73
53 | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 44.73
54 | 6114100001.01 | Plastové okná, zostava- PL10 | ks | 1
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
55 | 6114100001.02 | Plastové okná, zostava- PL11 | ks | 1
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
56 | 6114100001.03 | Plastové okná, zostava- PL12 | ks | 1
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
57 | 6114100001.04 | Plastová, zostava - PL13 | ks | 1
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
58 | 611560000500.S | Parapetná doska plastová | m | 14
59 | 764410740.S | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov | m | 14
60 | 766699741.1 | Dodávka a montáž interiérového krytu rádiatora - K6 | ks | 2
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
61 | 766699741.2 | Dodávka a montáž interiérového krytu rádiatora - K13 | ks | 2
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
62 | 766699741.3 | Dodávka a montáž interiérového krytu rádiatora - K14 | ks | 1
kompletné prevedenie vrátane doplnkov podľa popisu v PD
63 | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | %
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
64 | 767995108.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | kg | 1305.38
vrátane ukotvenia na pätky ! podľa popisu v PD
65 | 553850000PC0.S | Výroba a dodávka hlavnej oceľovej konštrukcie schodiska, vrátane finálnych povrchových úprav | t | 1.31
kompletné prevedenie podľa PD Na otryskaný povrch v stupni Sa 2,5 sa navrhuje základný epoxidový náter HEMPADUR 17410(100 µm) a vrchný polyuretanový náter HEMPATHANE HS 55610 (60 µm). Farebný odtieň náterov oceľovej konštrukcie podľa AS–časti projektu alebo požiadaviek investora.
66 | 76716124R.1 | Výroba, dodávka a montáž zábradlia, vrátane finálnych povrchových úprav | kg | 285.67
kompletné prevedenie podľa PD Na otryskaný povrch v stupni Sa 2,5 sa navrhuje základný epoxidový náter HEMPADUR 17410(100 µm) a vrchný polyuretanový náter HEMPATHANE HS 55610 (60 µm). Farebný odtieň náterov oceľovej konštrukcie podľa AS–časti projektu alebo požiadaviek investora.
67 | 767251139.S | Montáž podest a stupňov | m2 | 4.94
68 | 5534300101PC | Rošt podlahový - SP330/34x38, DIN 24537, pozink | m2 | 4.94
69 | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
| 776 | Podlahy povlakové
70 | 776992200.S | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 66.2
71 | 776990100.S | Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 66.2
72 | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 66.2
73 | 776990110.S | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh | m2 | 66.2
74 | 776420010.S | Lepenie podlahových soklov z PVC | m | 49.8
75 | 284130001302.0 | Soklový profil PVC | m | 54.78
76 | 776541101.9 | Lepenie povlakových podláh PVC | m2 | 66.2
77 | 284110000111.1 | Podlaha PVC | m2 | 69.999
typ podľa popisu v PD
78 | 998776201.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | %
| 784 | Maľby
79 | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 209.9
80 | 784430030.S | Maľby tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 209.9
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
81 | 210010911.1 | Elektroinštalácia (časť opláštenie terás) - viď. samostatný rozpočet | kpl | 1
Celkom

## 02c - zdravotechnika
ZADANIE
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
Objekt: SO 02 - PAVILÓN B
Časť: |  | zdravotechnika
Objednávateľ: Mesto Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: Levice
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PRÁCE A DODÁVKY HSV
| 1 | ZEMNE PRÁCE
1 | 11001-1010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 0.05
2 | 13220-2539 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 12.85
3 | 13221-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne | m3 | 12.85
4 | 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | m3 | 12.85
5 | 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 10.5
6 | 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 10.5
7 | 17420-1101 | Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 2.35
8 | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 10.5
9 | 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 7.65
| 2 | ZÁKLADY
10 | 27332-1211 | Základové dosky zo železobetónu tr. C12/15 | m3 | 8
| 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
11 | 45154-1111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy | m3 | 10.5
12 | 45211-2111 | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm | kus | 1
| 8 | RÚROVÉ VEDENIA
13 | 83126-3195 | Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300 | kus | 1
14 | 87131-3121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami | m | 50
15 | 286 110150 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000 | kus | 3
16 | 286 110200 | Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 | kus | 7
17 | 89210-1111 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | m | 50
18 | 89420-1111 | Dno šachiet z betónu tr. C 8/10 nad 200 mm | m3 | 0.88
19 | 89440-1211 | Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9 | kus | 3
20 | 89440-3011 | Osadenie betónových dielcov stropov šachiet | kus | 1
21 | 552 433300 | Poklop kruhový 600 | kus | 1
22 | 552 437800 | Stupadlo šachtové vidlicové | kus | 1
23 | 552 437850 | Stupadlo šachtové kapsové | kus | 4
24 | 592 243000 | Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30 | kus | 3
25 | 592 246400 | Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6 | kus | 1
26 | 89441-1111 | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200 | kus | 1
27 | 89910-1111 | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg | kus | 1
| 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
28 | 96902-1121 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm | m | 50
29 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 8
30 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 40
31 | 97908-4216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km | t | 8
32 | 97908-7212 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 8
33 | 97913-1410 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | t | 8
34 | 97913-1413 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad | t | 18.5
35 | 98.55-1 | Demolácia konštr. zo železobetónu iným spôsobom s uložením na skládku do 5km | m3 | 8
36 | 99511-7111 | Betón železový 17 01 01 (O) | t | 8
37 | 99827-1101 | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | t | 50.425
PRÁCE A DODÁVKY PSV
| 721 | Vnútorná kanalizácia
38 | 72117-1808 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 | m | 100
39 | 72117-4024 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70 | m | 12
40 | 72117-4025 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 | m | 60
41 | 72117-4042 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40 | m | 15
42 | 72117-4043 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50 | m | 15
43 | 72119-4104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | kus | 18
44 | 72119-4105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | kus | 6
45 | 72119-4107 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9 | kus | 2
46 | 72119-4109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | kus | 14
47 | 72127-3145 | Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600 | kus | 4
48 | 72129-0111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 112
49 | 72129-0123 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300 | m | 50
50 | 72199-9904 | Vnútorná kanalizácia HZS T4 | hod | 20
51 | 99872-1101 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 0.83
| 722 | Vnútorný vodovod
52 | 72213-0801 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | m | 160
53 | 72217-3202 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau | m | 95
54 | 72217-3203 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau | m | 80
55 | 72218-2111 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | m | 95
56 | 72218-2112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 80
57 | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | kus | 60
58 | 72222-0121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | pár | 4
59 | 72222-0873 | Demontáž armatúr vodov. so závitom a šróbením G 1 | kus | 16
60 | 72222-4121 | Armat. vodov. s 1 závitom, ventil PO G 1/4 | kus | 6
61 | 422 6F0110 | Zmiešavač Honeywell TM200 | kus | 2
62 | 72223-0101 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2 | kus | 5
63 | 72223-0102 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | kus | 6
64 | 72223-9101 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | kus | 5
65 | 72223-9102 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | kus | 6
66 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 175
67 | 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 175
68 | 72299-9904 | Vnútorný vodovod HZS T4 | hod | 20
69 | 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.542
| 725 | Zariaďovacie predmety
70 | 72511-0814 | Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných | súbor | 14
71 | 72511-6231 | Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien | súbor | 14
72 | 72511-9213 | Montáž záchodových mís závesných | kus | 14
73 | 72511-9309 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus | kus | 14
74 | 551 668750 | GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou | kus | 14
75 | 551 672100 | Sedátko záchodové detské PVC | kus | 10
76 | 551 672900 | Sedátko záchodové T3542 biele | kus | 4
77 | 551 911150 | Tlačidlo GEBERIT | kus | 4
78 | 642 3D1791 | Misa detská - závesná | kus | 10
79 | 642 3E0151 | Klozet závesný, biely | kus | 4
80 | 72521-0821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | súbor | 18
81 | 72521-2200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | súbor | 8
82 | 72521-9401 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | súbor | 18
83 | 642 1H1671 | Umývadlo závesné detske | kus | 10
84 | 72524-0811 | Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr | súbor | 2
85 | 72524-9105 | Montáž sprchových boxov | súbor | 2
86 | 552 1A0303 | Kút sprchový rohový PERLA - sklo chinchilla | kus | 2
87 | 552 1A9002 | Sifón s chrómovým krytom | kus | 2
88 | 72531-0828 | Demontáž drezov jednodielnych veľkokuchynských | súbor | 4
89 | 72531-4290 | Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách | súbor | 4
90 | 72531-4370 | Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita | súbor | 4
91 | 72531-9201 | Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier | súbor | 4
92 | 72531-9202 | Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus | kus | 4
93 | 72533-0820 | Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr | súbor | 2
94 | 72533-9101 | Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže | súbor | 2
95 | 642 7B0101 | Výlevka SERVICE závesná - P 9770 | kus | 2
96 | 642 7B9001 | Sifón plastový, biely - D 5870 AA | kus | 2
97 | 642 7B9002 | Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG | kus | 2
98 | 72581-0811 | Demontáž výtokových ventilov nástenných | kus | 26
99 | 72581-9402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | súbor | 60
100 | 551 410300 | Ventil rohový T66 1/2 vršok T13 | kus | 60
101 | 642 1H9203 | Sifón umývadlový, chróm - | kus | 18
102 | 72582-1200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita | súbor | 6
103 | 72582-1400 | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita | kus | 8
104 | 72582-9201 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov. | kus | 16
105 | 72582-9301 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | kus | 8
106 | 551 C00552 | Výtok umývadlový | kus | 10
107 | 72584-0200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | súbor | 2
108 | 72584-9200 | Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou | kus | 2
109 | 72584-9206 | Montáž nastaviteľného držiaka sprchy | kus | 2
110 | 551 A60410 | Držiak sprchy 60 55205 - chróm | kus | 2
111 | 551 B75020 | Ramienko k sprche | kus | 2
112 | 551 C07202 | Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dĺ.180 cm, chróm - A 2427 AA | kus | 2
113 | 72586-0811 | Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm. | kus | 26
114 | 72586-9101 | Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 | kus | 18
115 | 72586-9204 | Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50 | kus | 2
116 | 72586-9210 | Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50 | kus | 2
117 | 72598-9101 | Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm | kus | 6
118 | 72599-9904 | Zariaďovacie predmety HZS T4 | hod | 20
119 | 99872-5101 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0.398
120 | 551 675730 | Dvierka inštalačné nerez | kus | 6
| 734 | Armatúry
121 | 73420-9103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | kus | 6
122 | 73420-9124 | Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4 | kus | 2
Celkom

## 02d - elektroinštalácia
ZADANIE
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23 /pav. B,/ - Levice
Objekt: SO 02 - PAVILÓN B
Časť: |  | elektroinštalácia
Objednávateľ: Mesto Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: Levice
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 300
2 | 973026161 | Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 120
3 | 429110002400 | Ventilátor malý, axiálny, vsuvný TDM 200, ELEKTRODESIGN | ks | 6
4 | ERA000000206 | Rámček Valena 774451 1-násobný biela | ks | 50
5 | OEZ:44451 | Rozvodnicová skriňa RZB-Z-3S72, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003 | ks | 2
6 | V003 | Svietidlo CLR 230V/12W/IP 44/LED , NEDES | ks | 32
7 | V004 | Svietidlo CLR 230V/12W/IP20/LED, NEDES | ks | 20
8 | I1089LUC-1SE-LED | Núdzové svietidlá IP22 LUCIA 1hod, núdz. režim-LED | ks | 3
9 | SIN000008086 | Panel LED zapustený/stropný GPL44-45/BI 600x600 45W 4300lm 4000K IP20 biela | ks | 30
10 | 974029121 | Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t | m | 260
11 | 974029132 | Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t | m | 111
12 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3
13 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 30
14 | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 1
| 99 | Presun hmôt HSV
15 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 0.7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
16 | 210010370 | Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-200 mm | ks | 1
17 | 345410007500 | Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS | ks | 1
18 | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 17
19 | ESP000000264 | Spínač Valena 774401 R1 biely | ks | 17
20 | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2
21 | ESP000000266 | Spínač striedavý dvojitý Valena 774408 R6+6 biely | ks | 2
22 | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 33
23 | ESP000000267 | Spínač striedavý Valena 774406 R6 biely | ks | 33
24 | 210110005 | Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2
25 | ESP000000268 | Spínač krížový Valena 774407 R7 biely | ks | 2
26 | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 52
27 | MOP774392 | dvojzásuvka VALENA LE-774392 béžová | ks | 52
28 | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 4
29 | 210120410 | chrániče dvojpólové RCBO-16 - 100 A | ks | 42
30 | 0090771 | Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.K (G) Typ PFI2 B10/0,03 | ks | 20
31 | 0090772 | Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.K (G) Typ PFI2 B16/0,03 | ks | 22
32 | 0099149 | Trojpólový istič charakteristika B 16A Typ PR 63 B 16 | ks | 1
33 | 0099151 | Trojpólový istič charakteristika B 25A Typ PR 63 B 25 | ks | 1
34 | 0099153 | Trojpólový istič charakteristika B 40A Typ PR 63 B 40 | ks | 1
35 | 0099152 | Trojpólový istič charakteristika B 32A Typ PR 63 B 32 | ks | 1
36 | EKR000000022 | Krabica inštalačná KP 68 KA 71x43mm pod omietku sivá | ks | 120
37 | EMP000000001 | Chránič prúdový PF6 286508 40A/4P/30mA 6kA AC | ks | 2
38 | 210201911 | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg | ks | 38
39 | 210203056 | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného | ks | 52
40 | 210220306 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu | ks | 4
41 | 354410024800 | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350 | ks | 4
42 | 210220309 | Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB | ks | 4
43 | 354410068800 | Držiak FeZn zvodového drôtu k OB ocelový žiarovo zinkovaný označenie SR 03 E OB D= 8-10 mm | ks | 4
44 | 210220312 | Podpera vedenia FeZn pre PV 21 beton/plast | ks | 110
45 | EZA000000220 | Zásuvka Valena 774390 2-násobná biela | ks | 52
46 | 354410001500 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 21
47 | 354410003400 | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 70
48 | 354410004200 | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 15
49 | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 7
50 | 354410035100 | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová | ks | 120
51 | 354410035200 | Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet. | ks | 120
52 | 354410064200 | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 40
53 | 354410055800 | Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m | ks | 21
54 | 354410064500 | Štítok označovací StSt na zvody | ks | 11
55 | 585410000160 | Sadra biela, balenie 30 kg | ks | 5
56 | 4300010009 | Asfalt SA12/5 kg Gumoasfalt | KS | 1
57 | 210220314 | Uzemňovacie vedenie O 8-10 | m | 100
58 | 210220454 | Uzemňovacia tyč ZT 20x2000 | m | 21
59 | 210881002 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6 | m | 140
60 | 210881004 | Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16 | m | 70
61 | 341610012600 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 | m | 40
62 | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 690
63 | 341610014300 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2 | m | 690
64 | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 390
65 | 341610014400 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | m | 390
66 | 210881104 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 | m | 20
67 | 341610017200 | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 | m | 20
68 | 210961101 | Demontáž-spínač nástenný jednopólový pre prostredie obyčajné | ks | 50
69 | 210961611 | Demontáž-zásuvka pre vidlice s plochými kontaktmi 3P+Z obyčajná | ks | 70
70 | 210962211 | Demontáž liatinového rozvádzača 50kg | ks | 4
| 46-M | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
71 | 460200134 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 70
72 | 460560134 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 70
73 | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 70
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
74 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné(Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 70
75 | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 16
76 | ESV000001919 | Svorkovnica ekvipotenciálna EPS1 2x6 4x16 4x95mm2 | ks | 2
77 | 221412 | Wago 221-412 | ks | 300
78 | MOP1510CER | Páska izolačná 15mmx10m červená P10-15 | ks | 20
79 | MOP20ZŽ | Páska izolačná PVC 18mmx20m zel/žlt. | ks | 20
| VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady
80 | 000400022 | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1
81 | 001000011 | Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta | eur | 1
Celkom