**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie samorozpínacích dýchacích vakov (ambuvakov), doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Samorozpínací dýchací vak (ambuvak) – 2ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| Ambuvak určený pre dospelé osoby |  |
| Objem max. 1500 ml |  |
| Jednoplášťové prevedenie prístroja |  |
| Možnosť opakovaného použitia |  |
| Možnosť sterilizácie (autoklávovateľnosť) |  |
| Bezlatexové prevedenie |  |
| Súčasťou ambuvaku je rezervoár kyslíka, filter a minimálne dve tvárové polomasky rôznych veľkostí pre dospelých |  |
| Zabudovaný tlakový obmedzovač zabraňujúci stlačeniam v prípade zvýšeného odporu dýchacích ciest pacienta |  |
| Možnosť priameho napojenia na pacientsky ventil |  |
| Ľahká uchopiteľnosť, integrované držadlo pre zvýšený užívateľský komfort |  |