## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu poistenia:
1. | Zdrojom pre prevádzku systému stlačený kyslík , pripojenie na guličkový, alebo iný prietokomer centrálneho rozvodu | áno
2. | Produkovaný aerosol v rozsahu 1,2 - 8 mikrónov | áno
3. | Regulácia koncentrácie O2 v produkovanej ( 28% - 98%) | áno
4. | Regulácia stupňa ohrevu | áno
5. | Použitie sterilnej apyrogénnej vody, pracovný rozsah prietokov plynu 5 až 8 lit/min. | áno
6. | Kompatibilita s Respiflo MN— adaptér na teplú/studenú nebulizáciu | áno
7. | Kompaktné zariadenie s možnosťou uchytenia na lôžko pacienta | áno
8. | Napájanie z el. siete 230V | áno
9. | Hmotnosť maximálne 1,5kg | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Aerosolový ohrievač na teplú nebulizáciu | ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium