| Názov: | Systém pre kŕmenie mledzivom |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- |
| - vaňa pre zabezpečenie temperovaného vodného kúpeľa na šetrné rozmrazovanie mledziva | Vyžaduje sa |  |
| - nerezový stojan s nádobou a lievikom | Vyžaduje sa |  |
| - objem plniacej nádoby | Min. 4 litre |  |
| - refraktometer na meranie kvality | Vyžaduje sa |  |
| - nerezový drenčer s uzatváracím ventilom | Vyžaduje sa |  |
| - vrecká na mledzivo | Min. 30 ks |  |
| - plastová kazeta na uskladnenie naplneného sáčku | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |