Obstarávateľ:

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky

IČO: 31431160

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Rekonštrukcia závlahového zariadenia – rozvodná rúrová sieť**

**Predmet zákazky:** predmetom zákazky je rozvodná rúrová sieť – plastové potrubia a hydranty

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

**Plastové potrubie - HDPE**

* DN 200 – 1070 m
* DN 150 – 880 m

**Hydranty**

* DN 100 – 17 ks (vzdialené 75 m od seba)

Súčasťou zákazky je dodávka a montáž rúrovej siete.