Obstarávateľ:

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky

IČO: 31431160

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Rekonštrukcia závlahového zariadenia – rozvodná rúrová sieť

Predmet zákazky: predmetom zákazky je rozvodná rúrová sieť – plastové potrubia a hydranty

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná technická špecifikácia:

Plastové potrubie - HDPE

- DN 200 – 1070 m

- DN 150 – 880 m

Hydranty

- DN 100 – 17 ks (vzdialené 75 m od seba)

Súčasťou zákazky je dodávka a montáž rúrovej siete.