Obstarávateľ:

Agrodružstvo Bystré, Bystré 606, 094 34

IČO: 36485055

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Inštalácia fotovoltaického systému**

**Opis predmetu zákazky:** Dodávka a inštalácia fotovoltaického systému na budovu kravína.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia:**

* + výkon generátora PV 60,06 kWp
  + rozloha generátora PV 286,9 m2
  + počet modulov PV – 132
  + počet meničov – 1
  + typ krytiny strechy – trapézový plech typ T50 (výška vlny), hrúbka plechu 0,65