## Hárok1
PRÍLOHA č. 1/
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Opis predmetu zákazky
Technická špecifikácia logického celku: „Karanténna maštaľ pre výkrm hovädzieho dobytka - Betónová mostová váha pre nákladné vozidlá s príslušenstvom"
Názov projektu: | Karanténna maštaľ pre výkrm hovädzieho dobytka
Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo Hrušov, Horné Saliby – Hrušov 1147,92503 Dolné Saliby, IČO: 0058747 DIČ: 2020370231
Vymedzenie častí zariadenia |  | Počet súčastí zariadenia v ks | Dodanie požadovaného množstva | Opis/technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj/Hodnota/Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie, alebo slovné zhodnotenie ním navrhnutého riešenie (Hodnota/číselný údaj a pod. podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
Betónová mostová váha pre nákladné vozidlá s príslušenstvom |  | 1 | áno/nie | Spôsob váženia | statický | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | Rozsah váživosti | 60.000 | kg
|  | 1 | áno/nie | Presnosť váhy: od 20kg do 60t | rozpätie od 20kg do 60 t | kg/t
|  | 1 | áno/nie | Presnosť: trieda III podľa EN 45 501 | certifikát/presnosť váženia | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | Preťažiteľnosť: 150% | 150 | %
|  | 8 | áno/nie | sada digitálnych tenzometrických snímačov /8 ks/ | 8 | ks
|  | 1 | áno/nie | Nosnosť tenzometrov: do 30 t | max. 30 | t
|  | 8 | áno/nie | Krytie snímačov: IP 68, materiál nerez | certifikátmateriál nerez | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | zlučovacia skrinka | 1 | ks
|  | 1 | áno/nie | ložiská snímačov -horný a dolný úložný element | zariadenie/súbor | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | kabeláž na prepojenie snímačov s indikátorom - dĺžka 10 metrov | dĺžka 10 | m
|  | 1 | áno/nie | Vyhodnocovacia jednotka / váhový indikátor / | zariadenie/súbor | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | Mikroprocesorom riadený prístroj pre obchodné váženie - v ABS skrinke s krytím IP65, farebný dotykový displej 120x90mm - indikátor umiestnený pri váhe s prepojením na vzdialený indikátor DFW umiestnený vo vážnici - nulovanie, tarovanie , prenos dát na vyhodnocovaciu nadstavbu cez RS232 - tlačidlá pre nulovanie, tarovanie, počítanie kusov, sumarizáciu, tlač lístku - napájanie 230 VAC ± 10%, 50 Hz, 15 W max. | zariadenie/displej rozmery 120x90mm, parametre, napájanie 230 VAC ± 10%, 50 Hz, 15 W max. | áno/nie, hodnoty
|  | 1 | áno/nie | most váhy - nosič bremena zložený z troch kusov - dĺžka mostu: | zariadenie/súbor | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | most váhy - nosič bremena zložený z troch kusov - svetlá šírka mostu | zariadenie/súbor | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | most váhy - nosič bremena zložený z troch kusov - výška mostu | zariadenie/súbor | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | most váhy - nosič bremena zložený z troch kusov - hmotnosť vážneho mostu | zariadenie/súbor | ks/áno-nie
|  | 1 | áno/nie | most váhy - nosič bremena zložený z troch kusov - materiiál - železobetónový panel - z vysokohodnotného prevzdušného betónu, ktorý je vodotesný, mrazuvzdorný, odolný voči rozmrazovacím soliam a s povrchovou úpravou impregnačným náterom pre zníženie nasiakavosti. | zariadenie/súbor | ks/áno-nie
|  | 1 | áno/nie | Montáž váhy a príprava na overenie - osadenie tenzometrických snímačov | zariadenie/súbor | ks/áno-nie
|  | 1 | áno/nie | Montáž váhy a príprava na overenie - montáž mostov váhy | zariadenie/súbor | ks/áno-nie
|  | 1 | áno/nie | Doprava váhy s vykládkou - Doprava mostov váhy na miesto inštalácie, vykládka mostov váhy žeriavom na mieste inštalácie | zariadenie/súbor | ks/áno-nie
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - - pre mostové váhy - základná verzia pre WIN 7,8,10 | software WINDOWS | typ - 7 alebo 8 alebo 10/áno/nie
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - - funkcie pre evidencie vozidiel, partnerov, materiálov, skladov, kontajnerov | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - funkcie pre ovládanie semaforov | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - váženie na dvakrát vstup/výstup (plný – prázdny) | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér -archivácia, bilancovanie údajov (denné, týždenné, mesačné) a štatistiky | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér -tlač vážnych lístkov podľa potreby | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - modul pre konfigurovateľné XML výstupy pre SAP, alebo iný nadradený systém | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - - modul pre export vážení do webovej aplikácie | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | Vážiaci softwér - modul pre pripojenie IP kamier (s podporou ONVIF protokolu) | zariadenie/sofware | typ software
|  | 1 | áno/nie | RFID technológia - identifikácie vodiča, vozidla a váženého materiálu pomocou: - RFID kariet vodiča (s možnosťou konfigurácie) | zariadenie/technológia RFID | áno/nie
|  | 1 | áno/nie | RFID technológia - RFID tagov pre vozidlo a prípadne kontajner – pasívnych, alebo aktívnych | zariadenie/technológia RFID | áno/nie
|  | 2 | áno/nie | Semafory s ovládaním | zariadenie/2 | ks
|  | 1 | áno/nie | Externý displej /doplnkový zobrazovací indikátor/ (pre vonkajšie použitie) a Bezdrôtové prepojenie Ext. displeja s váhovým indikátorom do 300m | zariadenie/typ displeja/typ prepojenia ext. displeja | ks/typ/áno/nie
Miesto a dátum vypracovania ponuky/opisu predmetu zákazky:
Ponuka spoločnosti:
Vypracoval:
.....................................................................
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby predkladateľa cenovej ponuky