**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Záložný zdroj s výkonom min. 60 kw k závlahovému systému umiestený v 40 stopovom kontajnery** |
| ***Obstarávateľ:*** | Mgr. Michal Košovan - SHRPreseľany 55, 956 12 PreseľanyIČO: 42368685 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |   |
| ***Sídlo***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie:** záložný zdroj s výkonom min. 55 kw k závlahovému systému
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Inštalovaný výkon fotovoltaických panelov: 40 kW – konštrukcia musí byť upevnená na kontajneri |
| 2. | Celková kapacita batériového úložiska: 250 kWh |
| 3. | Online monitrovací systém |
| 4. | Hybridné striedače |
| 5.  | Riadenie výkonu a zber dát so zamedzením pretoku |
| 6. | Konštrukcia – pozinkované oceľové/hliníkové profily na montáž panelov |
| 7. | Rozvádzač DC/AC s vnútornou ochranou proti blesku a prepätiu, DC/AC rozvodnice |
| 8. | Wattrouter + ochrana proti blesku |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v €** **bez DPH:** |
| **Záložný zdroj s výkonom min. 60 kw k závlahovému systému umiestený v 40 stopovom kontajnery** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |