## Zadanie
Odberateľ: Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. | [7 empty] | Spracoval: Polakovičová H. | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: Progres Team Priemyselná 2 Trnava | [7 empty] | JKSO : 8257961 | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 07.06.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba :Zimovisko-kravín pre 72 matiek Dobrá Niva | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :SO3 Studňa
Bau Stav.H, s.r.o. |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | Ceny
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 13320-1101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 8.694 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 01030302020010 | 2
|  |  | 2,10*1,80*2,30 = 8,694 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
2 | 272 | 16230-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 8.694 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 | 01060202010310 | 2
3 | 001 | 17110-1101 | Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS | 8.694 | m3 | [9 empty] | E1 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 01040202010010 | 2
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :
2 - ZÁKLADY
4 | 251 | 24281-1161 | Vrtanie studne z rúr oceľových zváraných hl. do 15 m, | 15 | m | [9 empty] | E2 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.25.22 | 25030331010010 | 7
5 | 251 | 24281-1163 | Zapustenie zárubnice z rúr oceľových zváraných hl. do 50 m, pr. 267-305 mm | 15 | m | [9 empty] | E2 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.25.22 | 25030331010030 | 2
2 - ZÁKLADY spolu :
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
6 | 012 | 38812-9331 | Montáž prefabrik. vodomernej šachty studne | 1 | kus | [9 empty] | E3 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.73 | 15190102000230 | 2
7 | MAT | 592 25A103 | Šachta vodomerná beton. 1500x1400x1800 Klartec Trnava | 1 | kus | [9 empty] | E3 | [5 empty] | D |  |  |  | . . |  | 2
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
8 | 271 | 45157-2111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého | 0.378 | m3 | [9 empty] | E4 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.41 | 27201391000010 | 2
|  |  | 2,10*1,80*0,10 = 0,378 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
9 | 271 | 45211-2111 | Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 100 mm | 1 | kus | [9 empty] | E4 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.41 | 12200216000010 | 2
10 | MAT | 592 243911 | Prstenec vyrovnávací 600x600x100mm Klartec Trnava | 1 | kus | [9 empty] | E4 | [5 empty] | D |  |  |  | 26.61.11 |  | 2
11 | 271 | 45231-1141 | Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie | 0.567 | m3 | [9 empty] | E4 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.41 | 11200301041510 | 2
|  |  | 2,10*1,80*0,15 = 0,567 | [17 empty] | a
|  |  | . | [17 empty] | a
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :
8 - RÚROVÉ VEDENIA
12 | 271 | 89910-1111 | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg | 1 | kus | [9 empty] | E8 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.41 | 27031176010010 | 2
13 | MAT | 552 431111 | Poklop ťažký liatinový s rámom 600x600 D400kN Klartec Trnava | 1 | kus | [9 empty] | E8 | [5 empty] | D |  |  |  | 28.75.11 |  | 2
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
14 | 251 | 99825-4011 | Presun hmôt pre studne a čerpanie vody | 10.693 | t | [9 empty] | E9 | [5 empty] | E |  |  |  | 45.21.22 |  | 2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
Rozpočet celkom :

## Figury
Odberateľ: Obecné lesy Dobrá Niva, s.r.o. |  |  | Spracoval: Polakovičová H.
Projektant: Progres Team Priemyselná 2 Trnava |  |  | JKSO : 8257961
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 07.06.2022
Stavba :Zimovisko-kravín pre 72 matiek Dobrá Niva
Objekt :SO3 Studňa
Bau Stav.H, s.r.o.
Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota | Figura